吉林省富阳热力有限公司

安全管理制度汇编
颁布日期：二零二一年九月三十日

前   言

企业是安全生产管理的主体。我公司一贯重视企业的安全管理工作，多年来，我公司在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使公司全体员工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。 

企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和员工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我公司的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准， 从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。

目录

一、安全生产目标管理制度
1
4

二、安全生产责任制管理制度

6

三、安全生产责任制

20

四、安全生产责任制考核制度

24

五、法律、法规、标准规范及其他要求安全管理制度

27

六、领导干部现场带班安全管理制度

30

七、班组岗位达标管理制度

34

八、安全生产费用管理制度

37

九、文件和档案管理制度

40

十、风险评价和控制管理制度

56

十一、安全教育培训管理制度

61

十二、特种作业人员管理制度

64

十三、设备设施安全管理制度

67

十四、建设项目安全设施“三同时”安全管理制度

73

十五、生产设施报废和安全拆除管理制度

77

十六、生产设备设施验收管理制度

80

十七，施工和检（维）修安全管理制度

86

十八、作业安全管理制度

97

十九、相关方及外用工（单位）管理制度

112

二十、职业健康管理制度

116

二十一、劳动防护用品（具）和保健品发放安全管理制度

118

二十二、隐患排查与治理管理制度

121

二十三、应急救援管理制度

128

二十四、安全绩效评定管理制度

133

二十五、消防安全管理制度

135

二十六、变更安全管理制度

139

二十七、供应商管理制度

二十八、禁火、禁烟管理制度
141
二十九、防尘与防毒管理制度
143
三十、防火、防爆管理制度
147
三十一、安全生产会议管理制度
155
三十二、安全生产奖惩管理制度
157
三十三、管理制度评审和修订规定
160
三十四、管理部门、基层班组安全活动管理制度
163
三十五、女员工劳动保护管理制度
165
三十六、安全设施管理制度
166
三十七、监视和测量设备安全管理制度
169
三十八、特种设备管理制度
173
三十九、关键装置及重点部位安全管理制度
175
四十、厂内交通管理制度
178
四十一、承包商管理制度
182
四十二、事故管理制度
191
四十三、安全检查管理制度
197
四十四、安全标准化自评管理制度
201
四十五、应急救援预案评审和修订规定
204
四十六、电气管理制度
212
四十七、生产工艺管理制度
218
四十八、建、构筑物安全管理制度
223
四十九、公用工程安全管理制度
225

五十、设备设施检修维护保养管理制度
228
五十一、“三违”行为管理制度
231
五十二、警示标志和安全防护装置管理制度
240
五十三、安全生产标准化绩效评定管理制度
246
五十四、铲车安全管理制度
254
五十五、吊具、索具管理制度
256
五十六、上煤皮带机管理制度
261
五十七、有限空间作业安全责任制度
263
五十八、有限空间作业审批制度
266
五十九、有限空间作业现场安全管理制度
268
六十、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度
271
六十一、有限空间作业应急管理制度
273
六十二、有限空间作业安全操作规程
279
	一、安全生产目标管理制度
	文件编号
	001

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为了能更好的明确、分解、实施、考核安全生产各项指标，达到安全生产的目的，特制定本管理制度。

2适用范围

本制度适用于公司全体人员。

3职责

3.1安全生产管理部门负责本制度的编制、修订、督促检查；
3.2公司财务部门负责具体落实工伤事故的考核处罚。

3.3生产单位安全部门负责将安全指标目标分解到班组，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责班组安全指标目标的考核。

3.4各基层班组编制本单位安全生产目标及实施计划。

3.5总经理负责批准班组级目标指标的制定和考核。

4工作程序

4.1制定

安全生产管理部门根据安全生产方针、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草总体和年度安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。

4.2分解

安全生产管理部门将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。

4.2.1安全部门

（1）负责组织公司领导、各部门、班组安全责任书的签订工作。

（2）负责组织公司日常性安全检查，排查隐患，跟踪落实隐患整改情况。

（3）分解本公司的工伤事故控制指标，严格按照指标要求贯彻执行。

4.2.2各班组

（1）按照安全部门要求，具体负责安全责任书班组、员工的层层签订工作。

（2）班组长亲自带头每日对本车间进行安全检查，并做好检查记录，发现隐患及时予以处理或上报有关领导。

（3）狠抓“三违”现象，并按照制度进行处罚。

4.3实施及考核

安生产管理部门负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。

考核办法：

4.3.1安全责任书签订率、隐患排查率、隐患整改率指标要求达到100％，凡考核中发现有遗漏，未达到100％的，视情节，考核单位第一责任人和直接责任人100—1000元的处罚。

4.3.2工伤事故控制指标的考核

（1）发生轻伤事故，事故责任人处罚100～300元。

（2）轻伤控制指标考核以半年为一个考核期，超过控制指标后，每超过一次扣罚第一责任人200元，其余公司级领导各100元。

（3）严格事故汇报制度。发生安全事故要在24小时内书面报告安全监督管理部，轻伤事故还要在3天内将单位的事故调查处理意见上报安全监督管理部，超期限未报的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人100元。对发生安全事故隐瞒不报（超期限2天属瞒报）的扣罚事故单位第一责任人和安全负责人每人200元。

5安全生产目标的制定和修改

5.1应在每年的12月25日前制定、修订完下一年度的各项目标指标。

5.2根据国家、省、市相关要求以及公司的发展状况，需要临时增加或减少目标指标的，须经目标指标制定部门审核同意后，方可进行变动。

5.3如遇特殊情况，导致无法执行目标指标的，需书面申请，经目标指标制定部门同意后，可暂缓执行，待特殊情况处理后，应继续执行原目标指标。

6附则

本制度在发布之日止开始执行

本制度由公司安全部负责解释

	二、安全生产责任制管理制度
	文件编号
	002

	
	版本/修改码
	A/0


1  目的

本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各个班组，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。

2  范围

本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。

3  职责

公司安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。

4  安全生产责任制的制定

4.1  安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。

4.2  公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。

4.3  安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各个班组。

5  安全生产责任制的沟通

5.1  安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
5.2  安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3  公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各个班组代表召开安全生产责任制修订会。
5.4  安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

6  培训

6.1  安全管理部门负责安全生产责任制的解释。

5.2  安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各个班组对其安全生产责任制进行学习。
5.3  每次培训学习应有学习记录。
6  评审

6.1安全生产责任制评审小组由分管安全的副总及安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。

6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。

6.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。

7  修订

7.1根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。

8  周期

8.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；

8.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。

8.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。

9附则

本制度在发布之日止开始执行

本制度由公司安全部负责解释

	三、安全生产责任制
	文件编号
	003

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为加强我公司安全生产管理，贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，根据国家有关劳动保护的规定，明确各级领导和有关职能部门及各岗位从业人员的安全生产职责，特制定本制度。

    2范围

 本制度适用于本公司所有部门和各级管理人员及从业人员。
3职责

3.1 安全工作实行领导负责制。企业法定代表人是本公司安全工作第一责任人，对安全工作全面负责；各部门负责人是本部门第一责任人，对本部门安全工作全面负责；各班组负责人是本班组第一责任人，对本班组安全工作全面负责。
3.2各级管理人员在工作中应实行安全工作“一票否决制”，要把安全工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。
3.3安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。
3.4各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。

4工作程序

4.1安委会及各个管理部门安全职责

4.1.1安全生产委员会职责

认真贯彻执行国家安全生产管理法律法规及上级管理部门和公司安全生产管理委员会的有关指示、规定和要求。
经常研究部署本公司的安全生产管理工作，监督检查贯彻执行情况，开展群众性的群防群治工作。
对职工进行安全生产宣传教育、组织职工学习安全生产常识。
组织安全生产检查，消除安全隐患，督促安全生产设备的保管、检查和维护。
组织管理义务消防队，进行安全生产、灭火演习和训练。
带领职工抢救和保护事故现场，协助调查事故原因。
总结安全生产工作，表扬安全生产安全工作中的好人好事。对违反安全生产规章制度的现象和行为进行处理。
  4.1.2安全管理部安全职责

负责本单位安全生产工作，切实宣传、贯彻、执行国家的安全生产政策、法规。
汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门和单位按期实现。
组织协调有关部门和单位制订或修改安全生产操作规程和有关的规章制度，并对规程、制度的贯彻执行情况进行督促检查。
参加新建、改建、扩建和技术改造工程项目的设计审查、竣工验收和试运转工作，督促安全生产设施按“三同时”原则进行。
有计划的对员工进行安全生产教育和培训，配合安全生产监察部门搞好特种作业人员的安全教育培训和考核工作。
组织安全检查工作。发现问题及时督促和协助解决。发现重大隐患时，有权指令先停止生产，并立即报告总经理研究处理。
参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告，做好事故的预测预报工作。协助有关部门提出预防事故的措施，并督促按期实现。
协助有关部门和单位搞好危险源、危害源情况的调查、分析、报告工作，研究和实施防治措施。
督促、落实单位劳保用品的发放。
及时提出需要解决的安全生产科研课题，协助搞好安全生产的科研工作。
履行安全委员会日常工作职责要求。
组织修订、修改、更新公司预案，紧急应变计划，安全及风险管理审核评分制度等。
负责本单位消防器材的合理分配和管理，保证消防设备、设施完好有效。
定期进行安全检查和重大节日检查，对重大问题督促有关部门及时解决。
负责本单位的消防、剧毒物品、爆炸物品、重点要害部位的管理工作，既“四防”管理。
4.1.3技术工程部安全职责

负责进行安全生产、安全技术的研究工作，有计划地解决安全生产方面的重大问题，解决生产、施工中的有关安全问题。
参与有关安全生产措施项目的审查，以及安全生产方面的标准、规范、规程的制订和审查。
编制或修订工艺规程、操作规程，工艺条件必须符合安全生产条件要求。
制定长远发展规划应包括安全生产、改善劳动条件与文明生产的项目。
在技术改造、新工艺、新材料的采用等项工作中，应采用无毒物品，必须保证安全生产的要求。
4.1.4热源运行部、热网运行部安全职责

监督各类设备的正常使用，保证其正常运转。
负责机械、电器、仪表、设备、工艺管道、车辆、通风排风装置及工业建筑、构筑物的管理，使其经常处于完好状态。
制订或审定有关设备制造、改造方案，组织编制大修安全生产措施计划，并确保其实施。
编制内部通用设备的维修规程和有关规章制度，督促检查执行情况。
负责压力容器、铲车、锅炉、防雷电装置、仪表、动力设备及其安全装置的管理、检查和定期检验。
在进行大修时必须做好应有的安全措施，做好现场监护。大修完毕要负责验收检修质量，保证安全运行。
组织实施不安全隐患的整改的措施。
负责设备事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。
4.1.5采购部安全职责

负责安全生产措施所需物资和劳动防护用品的采购、供应，并确保采购的物资、用品符合安全要求。
认真贯彻国家颁布的危险物品安全管理有关规定，制定管理办法。
4.1.6人力行政部安全职责
负责本单位的防火、保卫工作，制定防火、防爆、治安管理制度。
认真贯彻上级有关防火、治安的政策、法令和规定。
对破坏性事故和有嫌疑的事故要负责追查。
协助、配合公安机关对治安、刑事案件的调查工作。
负责门卫、保安人员的监督管理工作。
在招收新工人（包括来公司实习人员及特殊工种的内部调动）必须通知安全部门进行安全教育方能分配工作。
对于从事特殊作业的人员应体验合格后分配工作。对不适于高空、高温、粉尘、有毒等作业的人员应及时调整。
负责对本部门的保管、更夫、门卫人员的安全教育，切实搞好仓库区安全防火工作。
4.1.7稽查部安全职责
宣传、贯彻公司有关供热、供水管理的国家政策和规定，并依

据其对公司所属供热和供水管道进行安全管理。

负责提出年度和阶段性稽查和安全整治工作任务的实施方案与意见，并组织实施。

负责对己有规章制度适用部分的解释和不适用部分的修改并上报安全主管部门审批。

对于在稽查工作中的突发安全事件，积极配合有关部门进行调査取证

定期组织稽查人员的法律法规培训，制订培训计划，规范和培训稽查动作。

组织巡线员对公司所属管网和设备进行检查，控制故障率，防止私自接引。

严格执行《吉林市城区供热管理条例》，处理问题做到公正、公开、合法，不越权滥用法律。

定期和不定期把违章用户普查情况和待处理违章用户情况上报主管经理，立案审批后，执法处理。

加强车辆管理，保证出车安全和节约燃料。
按时组织召开稽查安全调度会，不断总结和深化执法。
4.1.8客服部安全职责
认真贯彻执行国家、省、市的安全生产法律、法规、规章标准及公司的安全管理制度。

组织制定本部门安生产任制、规章制度并监督、检查制度的执行膏况。

参与公司安全技术规范、岗位操作规程的制定与修订工作。

参加公司安会生产检査，针对査出的间题，提出具体的解决方法。

教育本部门人员做好自身防护，正确佩戴和使用劳动防护用具。
参加生产安全事故调査，吸取教训，举一反三，落实防范指施。

负责本部门的防火、防盗等各项安全工作。
4.1.9财务部安全职责
保证安全费用提取经费的落实并监督其合理使用。

审查劳动防护用品等的经费支出及合理使用情况。

按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目资金，落实安全设施，不留安全隐患。

审查各项安全奖惩的落实情况，认真执行国家有关法律、法规。

参与分管范围以外的安全管理工作，提出合理化建议。
4.2各级人员安全职责

4.2.1主要负责人职责

全面负责本单位安全生产工作。
贯彻上级有关安全生产方针、政策、法令和规章制度，负责组织领导建立、健全本单位安全生产责任制并认真贯彻执行。
组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证有效实施。
监督本单位安全生产产投入的有效实施。
督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
组织制定本单位安全生产事故应急预案，并定期进行演练。

及时、如实报告生产事故。
每年组织数次以查思想、查纪律、查制度、查领导、查事故隐患为主要内容的群众性安全大检查，发现的重大问题，负责制订措施计划，组织有关部门实施。
监督有关部门按规定进行伤亡事故的调查处理，凡发生较大事故、重大事故、特大事故应亲临现场组织处理，并对统计、调查、报告的正确性负责。
定期布署和检查安全专职机构的工作。
认真贯彻安全生产“五同时”。
负责审批特殊动火证。
经常对各级领导和职工进行安全生产和遵章守纪的教育，牢固树立起“预防为主，安全第一”的思想。
不断改善工作环境，防止职业病和职业中毒。经常总结、交流劳动保护工作经验，用先进的安全技术措施不断改善劳动条件，确保职工在生产劳动中的安全健康。
坚持“五同时”和“四不放过”的原则，认真组织调查、分析，查清事故原因、分清责任，落实防范措施。
安全工作要规范化、标准化，不断采用和推行科学的管理方法，逐步实现安全生产科学管理。
加强安全工作的组织领导，定期召开安全委员会，研究、分析、落实安全生产工作。
4.2.2 总经理安全生产职责
总经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作负总体责任。

建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强 安全生产标准化建设。
组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 
保证本单位安全生产投入的有效实施。 
组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 
组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
及时、如实报告生产安全事故。
    4.2.3 安委会主任安全生产职责
协助总经理贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度。
按谁主管谁负责原则，对分管业务范围内的安全工作负责，监督、检查分管部门安全工作各项规章制度执行情况，及时纠正下属失职和违章行为。
认真做好安全工作“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布置、检查、总结、评比安全工作）。
组织制订、修订和审定分管部门的安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真组织实施。
组织分管部门的安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批动火报告。
负责分管部门的安全教育和考核工作。
组织对分管部门事故的调查、处理，并及时向总经理报告。
每季度主持召开基层车间、科室负责人会议，分析本单位的安全生产形势，检查安全生产工作，制订措施。
定期或不定期组织安全大检查，针对安全生产存在的问题采取措施，严格考核劳动保护工作，保证安全生产。
组织编制安全措施计划，做到设计、资金、设备、材料、施工五落实，保证计划的完成。
4.2.4专职安全员安全职责

组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 
组织或者参与本单位应急救援演练。
检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 
督促落实本单位安全生产整改措施。 
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
督促和检查员工是否正确使用劳动防护用品；督促职业卫生健康工作。
定期组织公司开展安全生产大检查并做好记录，向公司主管领导汇报。
定期召开安全生产工作会议，做好记录；对安全生产管理工作的意见和建议以及存在的问题要及时向公司主管领导汇报。
负责对危险作业的审批和监管工作。
有权向公司主管领导提出奖惩意见。
负责统计和收集安全生产资料及档案管理。
完成上级布置的其他安全生产、消防、治安工作。

4.2.5热源主管安全生产职责
热源主管是锅炉房的安全负责人，对锅炉房安全工作负全面领导责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。
组织制定、修订锅炉房安全技术规程和安全生产管理制度，编制安全技术措施和方案，经批准后，组织实施。做好应急事故预案的演练和接警后的实施。
组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。
组织落实锅炉房安全教育，并督促检查班组级安全教育并定期组织考核，新上岗人员的安全、业务考核工作。
组织锅炉房定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，无力整改的要采取临时安全措施，做好监控使用，及时向上级部门书面报告。
组织或参加锅炉房各类事故调查和处理并按规定及时上报。
4.2.6班、组长安全职责

组织职工学习、贯彻执行厂、车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。
经常对职工进行安全生产和安全技术知识的宣传教育，对新分配到本部门的职工进行三级安全教育。
搞好安全消防设施、设备的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促和教育职工合理使用劳保用品，正确使用各种防护器材。
负责组织安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告上级。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加和协助事故调查、分析，落实防范措施。
负责现场管理，材料摆放应符合规定，道路应畅通，工作地点应整洁。
组织参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
4.2.7车间技术人员安全职责
负责做好本职范围内的安全生产工作，做到安全与技术的统一，确保各项技术工作的安全可靠性。
负责编制本专业的安全技术规程，在编制启、停炉和设备检修、技术改造方案时，都要有可靠的安全措施，并检查执行情况。
经常对生产操作人员、检修作业人员进行操作技术与安全生产知识教育，组织开展技术练兵活动。 

经常深入现场检查，发现事故隐患，及时提出整改措施予以消除。
参加有关事故调查、分析，查明事故原因，提出防范措施，防止事故重演。并及时向领导和有关部门汇报。
4.2.8岗位操作工人安全职责

认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。
精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班应为接班创造安全生产良好条件。
正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故、应果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。
作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。
加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。
上岗必须按规定着装。妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材。
积极参加各种安全活动。
有权拒绝违章作业的指令。
4.2.9电工安全职责

在主管领导下，对全公司安全用电负全面责任，如因违反上级电力部门的操作规程，不按规定对电器设备进行安装，拆卸、检查、维修不及时,造成电器设备、生产及人身伤害事故负直接责任。

组织本班人员认真学习，贯彻上级有关安全生产各项规章制度和操作规程。不断开展业务学习，负责对新上岗人员的三级安全教育和考核工作。

搞好各用电单位的巡回检查，达到用电单位用电保护装置、设施灵敏可靠，做好维护保养工作。

保护好消防器材、绝缘器具，按规定做好定期校验。

严格劳动纪律，杜绝“三违”现象发生，有权制止一切违章作业和违章指挥。

发现隐患要及时解决，不能解决的要及时上报，同时要采取监控措施，必要时可以通知值班长，先停电后处理，如发生事故要立即组织抢救，保护现场，并落实好安全防范措施。
 4.2.10司炉工安全职责
司炉人员应熟悉所操作炉型的技术性能，并能掌握操作方法，做到会使用、会维护，会保养，能发现问题并正确处理。达到本级别的应知应会的要求。

司炉人员必须持劳动部门颁发的“司炉操作证”上岗，无证不得独立操作。

切实执行安全技术操作规程和各项规章制度，精心操作，保证设备安全运行。会排除本炉型所出现的一切故障。

有权制止任何人的违章操作，有权拒绝执行任何人的违章指挥。

严格遵守劳动纪律。工作当中不做与本岗位无关的事。禁止阅读书报、谈笑玩耍、酗酒闹事。不准脱岗、睡岗、聊岗。不准携带儿童和闲杂人员进入。

及时检查设备运行状况，密切监视和调整压力、温度、水位及燃烧状况等情况，并认真填写运行日志及各项记录。注意填写清楚准确并要签字。

经常对锅炉及附属设备进行认真检查，使设备及设施处于安全状态，发现异常情况或紧急情况时、采取正确措施及时处理，并及时报告班组长或有关领导。

锅炉房禁止乱堆杂物，经常保持锅炉房卫生区域范围及设备的清洁卫生，搞好文明服务。

坚决禁止未经许可和登记的外来人员进入锅炉房。

力学习锅炉安全技术知识，不断提高操作技术水平。 
 4.2.11上煤工安全职责

遵守公司规章制度、服从安全生产管理。
认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。 
遵守公司规章制度、服从安全生产认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。
做好作业前和作业后的安全检查，发现事故隐患立即排除或上报。
有权越级报告安全生产真实情況，遇有严重危及人身的不安全作业而无保证措施时，有权拒绝作业(施工)，同时立即报告上级有关部门处理。不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。
积极参加单位、工序(工段)班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识。
维护保养好使用的设备和各种安全防护装置，认真进行巡回检查，发现问题及时处理并报告。
坚守岗位，严禁离岗，确保输煤系统处于监控状态。
经常对上煤皮带、铲车、破碎机、交筛、除铁器、进行安全检查，消除安全隐患。
严格遵守上煤系统安全操作规程，发现异常及时切换皮带运行，联系锅炉煤仓装煤情况，严禁违规操作。
发现问题及时报告，遇紧急情况采取可能的应急措施后撤离。
认真填写皮带、除铁器、铲车、运行记录及其他相关并在记录上签名。
定期按照规定对皮带、除铁器、铲车、进行检查保养，做到安全、经济、文明运行。
监测煤的粒度，严禁不合格煤进入锅炉。
有权阻止无关人员进入生产现场，制止任何破坏皮带、破碎机、交叉筛、除铁器、铲车安全的行为。
告知外运煤到煤场人员进入现场戴安全帽，告知其输煤系统及煤场的不安全因素。
保持操作房内清洁，经常清洁输煤系统的设备，保证设备见本色。
拒绝违章指挥，发现违法、违规现象要及时制止或上报相关部门。

发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产改善劳动条件合理意见。

 4.2.12除渣工安全职责
自觉遵守劳动纪律，认真执行公司制定的安全生产各项制度，严格按除渣工安全操作技术规程实施作业。对违规、违章操作引发的事故负责。

作业前，必须穿戴好劳动保护用品后方可上岗，严禁穿拖鞋、短裤、短衫上岗作业。
班前必须了解上一班的安全生产情况，并认真检查作业场所及所使用工具的安全生产状况，确认安全后方可从事除渣工作。

自觉抵制违章冒险作业，如发现违章冒险作业者要及时制止，如其不听，及时向当班组长和上级领导汇报。

努力协同，认真配合，在工作中保证不危及自己及他人安全。

发生轻伤和一般险肇时，及时正确地抢救受伤人员，排除险情，保护现场，报告上级。
认真学习必要的救护和自我防护知识，搞好本工作区安全生产责任。
完成班组长或领导交办的其它安全生产工作。

 4.2.13焊工安全职责
焊工班组长，必对本班组的安全工作负责。
焊工在安全生产工作中的重点是防止触电、火灾安全事故的发生。

上岗前同安全管理部签订“安全生产责任书”，先明确权力和职责，具体了解责任书的要求、考核措施。

作业前必须经三级安全教育持证上岗，认真学习相关安全技术措施。

积极开展班组安全生产活动，切实贯彻落实安全生产会议精神，并做好书面记录。
作业时应严格遵循焊工安全技术规程，严禁违规作业。

作业过程中出现机械事故应立即停止操作，并协助机械修理人员进行修理。

协助安全员做好政府相关部门各级安全检査工作。
对上级签发的整改要求必须认真按照整改措施，按时保质完成，并向安全员作出反馈。

焊机必须先经公司安全管理部验收合格后方准投入使用。

焊工必须经建设主管部门培训考核合格，持有特种作业人员证上岗，严禁无证上岗操作。
大面积的明火作业时必须按规定报批，落实防火措施。

防高空坠落作业时应自觉爱护公司所有的安全防护设施保持其安全完整，不得肆意破坏。

夜间施工必须有足够的照明，保证视线良好，做好夜间施工中的安全检查工作。

工作完成后，应切断电源，电箱上锁，检查作业地点，确认无隐患后方可离开。

发生事故，立即报告，抢救受伤人员，配合开展现场事故调查与处理。
事故报警电话:火警119、急救120、匪警110。

4.2.14水暖工安全职责

管道水暖工应经培训，持证上岗作业。

熟悉各种材料及工具的使用方法。

熟悉一般给排水系统的组成。

作业前，应对所进行的作业认真分析，准确找出事故点、事故原因，制定确实可行的施工方案，做到对作业性质、内容、系统流程及质量要求明白、清楚。

严格按照《水暖工安全操作规程》作业。

钻地沟人员可携带36V以下的灯具。钻地沟人员必须戴安全帽。

严禁单人进入地沟作业，是起码是一人钻沟，一人在沟口做安全工作。

搬运、抬扛管子时，注意不与裸露电线接触，以免触电。

在协助电焊工组对管道焊口时，应当必要的防护，以免弧光刺伤眼睛，脚应踩干木板或绝缘板。

钻地沟前，必须打开工作段相邻的两个检查口强制通风，以免缺氧或有害气体伤人。

各种工具和设备在使用前应进行检査，电动工具有可靠的接地，不得有漏电现象。

	四、安全生产责任制考核制度
	文件编号
	004

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
全面贯彻落实各岗位安全生产责任制，使各级领导、职能部门或生产单位管理人员及岗位职工在各自工作范围内，切实履行本岗位安全生产职责，确保企业安全生产，保障职工人身生命安全与健康。
2适用范围
本办法适用于本公司所有单位。
3职责
为切实抓好安全生产责任制考核工作，成立安全生产责任制考核领导小组（由安全生产办公室兼任），下设安全生产责任制考核小组，办公室设安全办公室。
4工作程序

4.1考核范围、形式及时间安排
4.1.1考核范围：
各基层单位和部门领导。
4.1.2考核形式：
采取现场检查与查管理台帐、查档案、查资料及抽考相结合的形式。
4.1.3时间安排：
实行每半年检查考核一次，年终统算。
4.2安全生产责任制考核项目与考核标准
4.2.1基层单位安全生产责任制考核项目与考核标准
a) 安全无事故。发生较大事故扣全年奖金或车间人均扣工资100元；发生一般安全事故一次扣奖20%或车间人均扣工资50元。
b) 职工全员年重伤率为零，超标时扣全车间当年安全奖金50%。
c) 月负伤率<1人次。超标时扣奖5%或车间人均扣工资50元。
d) 违章指挥、违章作业、违反操作规程，每发现一人次扣奖金10%。
e) 不按规定穿着工作服、戴安全帽，每发现一人次罚十元。
f) 岗位人员会正确使用气体防护器具，查出一人不会使用扣奖金2%。
g) 岗位人员应正确熟练运用事故应急处理预案，处置事故险情。查出发现一人次对事故处理预案不能正确运用或回答预案相关问题扣奖金2%。
i) “安全管理、安全监察工作报表”填报不规范、迟报，扣奖金2%。
j) 关键装置要害危险点监控措施不落实或不按规定检查扣奖金2%。
k) 安全管理台帐不健全、记录不规范扣奖金2%。
l) 班组安全活动日开展正常、规范，记录认真、无漏项。发现缺少次数扣奖金10%；记录本、操作记录无车间主任批语、签字扣奖金2%元；记录不认真、不规范扣奖金1%。
m) 按规定申办报批“动火、进设备、高处作业，临时用电作业”，查出一违反规定，扣奖2%。
4.2.2 安全员安全生产责任制考核项目与考核标准
a) 较大事故为零，无死亡、重伤事故。发生重大以上安全事故取消全年奖金。
b) 全年公司人身安全事故全年为零。发生一起扣奖全额。
c) 全年均负伤率＜2人次。完不成指标扣奖金20%。
d) 尘毒、噪声检测率100%，治理综合合格率 〉85%。完不成指标扣奖金20%。（可提供方案报公司）
e) 杜绝“三违”事故。发生一起扣奖金20%。
3.3.3 生产技术科安全生产责任制考核项目与考核标准
a) 进入生产装置的各种机械、设备、电气、仪表、管道，禁止防爆等级不够的电气设备进入生产装置。发现一处设备不符合安全技术规范、标准扣奖金2%；不符合安全技术规范、标准的设备进入生产装置，造成事故发生，扣全年奖金。（发现问题已经汇报，要求整改的不处罚）
b) 组织压力容器、压力管道、安全附件、气瓶、防尘毒和防静电系统、安技装置定期检验，及时整改检查中发现的问题。未定期检验扣奖金2%。
c) 定期组织设备、电气专业安全检查，对查出问题和隐患，及时安排整改，写出检查报告，并报生产副经理备案。未定期组织设备、电气专业安全检查扣奖金2%；对查出的问题和隐患能安排而未及时安排整改扣奖金2%。
d)；外委施工单位进入车间，向生产副经理提交外委施工单位安全施工资质材料及施工人员名单，由生产副经理审核，并安排施工人员安全教育与考核。外委施工单位资质不符合安全要求，未经审核、施工人员未进行安全教育考核，就安排进厂施工扣奖金2%。
e) 当施工进度与施工安全发生矛盾或冲突时，必须履行安全第一原则，查出一次扣奖金1%强行安排施工，造成事故发生，扣全额奖金。
f) 规范填写“一岗一责制考核表”，并按时报送安全环保处。不按规定考核扣奖金2%；不规范填写“一岗一责制考核表”、不按时报送扣奖金1%。
g) 传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。未传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，发现一次扣奖金1%。
h) 定期进行工艺纪律、操作纪律检查。未定期检查扣奖金1%。
i) 参加安全检查，随时掌握安全生产动态。未参加安全检查扣奖金1%。
m).产品合格率要求达到95%以上,低于要求扣奖金5%

5附则

以上考核指标解释权由公司安全管理部门。
	五、法律、法规、标准规范及其他要求安全管理制度
	文件编号
	005

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了识别、获取、评审、更新适用于本公司的安全法律、法规、标准及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。
2适用范围
适用本于公司识别、获取、评审、更新法律、法规及其它要求并建立台帐。
3职责
3.1安委会负责获取安全法律、法规、标准和其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。
3.2安委会负责向各部门单位宣传适用的法律、法规、标准和其它要求。
3.3安委会负责组织相关部门对识别的法律、法规、标准和其它要求进行符合性评价。
3.4各部门单位负责将相关的法律、法规、标准和其它要求传达给员工。
3.5各部门单位获取的法律、法规、标准和其它要求，应及时传递到安委会。
3.6安委会负责编写公司的安全生产规章制度。
3.7各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。
3.8安委会负责法律、法规及安全操作规程的发布。

4工作程序
4.1获取途径
4.1.1由安委会通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。
4.1.2上级部门的通知、公报等由综合办公室收集整理。
4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规、标准和其它要求，应及时报送安委会进行识别和确认并备案。

4.1.4各部门定期识别和获取适用法律法规、标准规范及其他要求，作好记录，并向安委会及时汇总。
4.2登记与识别
4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.3安委会组织有关部门对获取和识别适用的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制《适用法律法规清单》。
4.3更新
4.3.1当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。
4.3.2安委会每年进行一次适用的法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。
4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。
4.4适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。
4.4.1安委会及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。
4.4.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。
4.4.3安委会每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安委会建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。
4.5规章制度及安全操作规程
4.5.1安委会负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门及班组，各级人员应严格执行。
4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。
4.6评审和修订
4.6.1安委会每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。
4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。
4.6.3修订时应填写《法律、法规及标准更新记录》，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。
4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。

5附则

本制度在发布之日止开始执行

本制度由公司安全管理部负责解释
	六、领导干部现场带班安全管理制度
	文件编号
	006

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司董事会研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。
2适用范围
本公司各生产班组、部门
3职责 

3.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。
3.2排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相关单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产、安全部室研究处理。
3.3严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。
3.4解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产、安全部室。严禁超能力组织生产。
3.5对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。
3.6严查危险化学品管理、安全设施完善情况，并按规定进行处罚。
3.7现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产、安全部室报告。
3.8对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
4工作程序 

4.1现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。
4.2现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知生产、安全部室，由调度人员安排其它领导干部替班，同时将替班人员通知生产、安全部室。
4.3现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。
4.4现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每班下班前交生产、安全部室汇总通报。
4.5现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。
4.6各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。
4.7带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位，按带班职责要求认真检查安全工作，做好记录； 

4.8认真做好交接班记录，把当班的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。 

5考核规定 

5.1奖励规定
5.1.1认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导，年度奖励1000元； 

5.1.2领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者，每次奖励500元； 

5.1.3防止事故扩大，抢险有功者，每次奖励200元； 

5.1.4对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者，年度奖励1000元。 

5.2处罚规定
5.2.1带班领导未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。
5.2.2现场带班人员请假后，生产、安全部室未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚调度负责人50元。
5.2.3带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。
5.2.4对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。
5.2.5安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。 

5.2.6对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元
5.2.7由生产、安全部室负责对带班执行情况进行监督考核。
6附则

本制度自下发之日起执行。
附件：

领导带班人员安排    表1

	星期
	带班领导
	相关人员
	备注

	日
	
	
	

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	三
	
	
	

	四
	
	
	

	五
	
	
	

	六
	
	
	


注：上述人员当有出差等特殊情况时，应安排其它人员替班。
	七、班组岗位达标管理制度
	文件编号
	007

	
	版本/修改码
	A/0


1．范围
1.1  本规范适用于生产班组和辅助班组的安全生产达标考核，职能班组的安全生产达标考核参照本规范。

1.2  本规范对班组安全达标活动的内容、检查、考核及验收作出了规定。

2、规范性引用文件 

《中华人民共和国安全生产法》《公司安全标准化资料汇编》

3．术语和定义

3.1班组安全管理

班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用的厂房、设施、设备、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。

3.2 班组安全管理目标

不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，各类事故为零。

4．管理职责

4.1、公司主管安全领导、部门领导，负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理和考核。

4.2、安委会负责对公司班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理和验收。

 5.管理内容

5.1 班组从基础管理、安全教育、安全活动、遵章守纪、隐患整改和文明生产六个方面开展班组安全达标活动。

5.2 班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照《班组安全达标考核标准》（见附录A）进行。

5.3公司的生产班组和辅助班组的参赛率为100%，达标率为85％以上。

5.4公司的职能班组参照《班组安全达标考核标准》（见附录A）进行。

6.检查考核
6.1生产班组和辅助班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每月组织本班组成员开展班组安全达标活动。

6. 2 职能班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动。
6. 3 锅炉房主管每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面检查和管理。
6. 4公司安全管理部门对班组安全达标活动按月进行检查和考核。

6.1.5生产安全部每月对公司开展班组安全达标活动的情况进行抽查。
7. 验收

7.2.1公司对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为本年度十二个月月平均分，评比结果上报生产安全部。验收条件按7.2.3项执行。

7.2.2公司组织进行安全模范班组、安全先进班组的年度评比、验收；在安全模范班组的基础上推荐年度安全优胜班组。验收条件按6.2.3项执行。

7.2.3  验收条件：

 a.得分： 95～100分的班组具备评为安全模范班组的条件
b.得分： 90～95分（不含95分）的班组具备评为安全先进班组的条件；
c.得分： 80～90分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件；
d.得分低于80分的班组为安全不达标班组。
凡有下列情形之一者不达标：
a. 无班组安全达标活动记录的；
b. 月无车间、分（子）公司检查记录的； 
c. 生产现场安全管理不达标的。
凡有下列情形之一者否决：
a. 班组出现严重违章的；
b. 发生轻伤以上事故或瞒报事故的；
c. 发现安全隐患长期不排除的；
8  奖惩

8．1 年度评为安全优胜班组由集团公司进行表彰。

8．2 年度被评为安全模范班组、安全先进班组由所在单位进行表彰和奖励。

附录A

班组安全达标考核标准

	项目
	内              容
	扣分标准
	分值

	基

础
管
理
	1.班内有兼职安全员。

2.至少应用一种现代安全科学管理方法，做到有形式、有内容、有效果。
3.认真贯彻执行国家制定和颁布的安全生产方针、政策、法规和集团公司及本单位的各项安全生产规章制度，有班组长、职工的安全生产责任制和各岗位安全操作规程文本。
	1.无安全员，扣10分。

2.没有应用现代安全科学管理方法的，扣5～10分；内容不符合要求的，扣2～5分。
3.缺一项，扣5分。
	10

	安
全
教
育
	1.特种作业人员要持证上岗。
2.做好新职工入厂三级教育、变换工种教育、复工教育、四新教育、全员教育等工作。

3.开展事故案例教育，分析班组内外发生的事故案例、吸取教训，防止同类事故发生。
4.定期学习安全操作规程及有关安全生产专业知识,做到应知、应会。
	1.无证上岗一人次，扣5分。
2.查车间、班组安全教育记录，各种教育少一人次，扣3分；与记录不符，一人次，扣3分。

3.不开展的扣5～10分。

4.抽查抽考一人不合格，扣5分；不定期学习扣1-2分
	20

	安
全
活
动
	1.班组坚持开展每日三查，日常工作中要做到班前讲安全、班中查安全、班后评安全。

2.每周组织一次班组安全检查，做好检查记录

3.班组每月开展一次活动，传达安全生产会议精神，布置、检查、交流、总结安全生产工作，记录要认真，填写内容要真实。
4.按照预期型安全管理的模式，开展事故隐患预测和预防工作，持续改进和补充危险有害因素，完善对策措施。
	1.缺一次活动，扣3～5分，不认真填写的，一次扣1～3分。
2.不符合要求的，一次扣5～10分。

3．不符合要求的，一次扣5～10分。

4.没有开展的扣5～10分。
	20

	遵章守纪
	1.按工艺、设备、安全规程操作，遵守劳动纪律，杜绝违章操作。
2.按规定穿戴劳动保护用品、用具。


	1.发现违章一人次，扣5～10分。
2.不正确使用劳动保护用具一人次，扣3分。
	20

	隐
患
整
改
	1.设备安全防护装置齐全可靠，无带病运行设备。

2.能按照安全质量标准化识别本岗位致害因素，坚持日安全检查，及时发现和整改安全隐患并作好记录。
	1.现场发现各类隐患，一次／项扣2～5分。

2.不能识别本岗位致害因素，扣5分，隐患整改不及时的，每条／项扣3～10分。
	20

	文
明
生
产
	1.作业环境无跑、冒、滴、漏现象。

2.安全通道畅通无阻，物流有序。

3.工位器具、零部件摆放整齐。

4．严格履行危险作业审批管理规范。危险性较大作业，必须设立醒目的安全标志。
	1.达不到要求点的，一处扣2～5分。
2.道路不畅通、物流无序的，一处扣2～5分。
3.工位器具、零部件摆放不合理，扣2～5分。

4.未执行规范或安全标志不醒目的，一处扣5～10分。
	10


	八、安全生产费用管理制度
	文件编号
	008

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为规范安全经费的提取、使用、管理，根据产品的生产和设备特点，按照国家有关规定建立安全生产投入的长效机制，保证各种安全措施有可靠的资金来源，维护企业、职工及社会公共利益，确保安全投入资金要专款专用，特制定本制度。

2适用范围

适用于本单位安全经费的提取，使用和管理。

3职责

3.1主要负责人应确保安全投入资金及时到位。

3.2主要负责人负责安全费用的使用审批。

3.3安全委员会负责编制《年度安全费用使用计划书》，并建立安全费用台帐。

4工作程序

4.1安全资金投入计划编制和审批

4.1.1安全委员会根据有关要求召开有关部门负责人参加的专题会议决定以下事项

4.1.2确定年度安全措施项目；

4.1.3确定各个项目的资金来源；

4.1.4规定完成和投入时间；

4.1.5必须报清有关部门批准的重大项目,在核准后要落实期限；

4.1.6批准后的安全措施项目和计划，由设备科编制《年度安全费用使用计划书》；

4.2 安全生产费用规定使用范围

4.2.1完善、改造和维护厂安全防护设备、环保设备、设施支出，包括：车间、库房等到行业场所的监控、监测、通风、机械防护、防毒、防爆、灭火、防雷、防静电、防渗漏、防潮、泄压等或者隔离操作等设施设备。

4.2.2生产装置安全隐患的整改支出

4.2.3配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

4.2.4安全生产检查与评价支出。

4.2.5压力容器、压力管道、安全附件、检验、校验支出。

4.2.6重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

4.2.7安全获救标志的设置支出。

4.2.8安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.2.9用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或奖金。

4.2.10其他与安全生产直接相关的支出。

4.3 安全经费的提取额度，按国家财政部、国家安全生产监督管理工作总局联合制定的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准执行。

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 
（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 

　     （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

　 （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

4.4公司提取安全费用专户核算，按规定范围安排使用，年度结余转下年度使用，当年计提高安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.5安委会利用安全费用形成的资产，应纳入相关资产进行管理。

4.6应根据安全费用类别建立安全经费台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，设备科负责安全经费的筹措费用的专户管理。

4.7企业为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗所需费用，不得在安全费用中列支。

4.8负责安全经费审批的责任人必须半年检查一次，并在有关会议上通报其使用情况。

4.9安委会要对安措计划执行情况进行检查，及时向主管领导汇报执行情况。

5相关文件

5.1安全生产费用台帐

5.2国家财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》标准执行

6附则

   本制度由公司财务部及安全管理部附则解释

	九、文件和档案管理制度
	文件编号
	009

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为确保安全生产相关档案管理的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献，特制定本管理制度。

2范围

 本制度适用于公司各部门。

3职责

3.1技术部负责项目竣工资料、设备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。

3.2安全部负责上级安全生产法律法规、规范、安监部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见及其他要求等文件料的收集汇总和传达。负责厂内安全管理制度的制定、修订、发放管理工作。

3.3热源部负责特种设备和特种作业人员资料的管理，安全部负责特种作业人员台帐管理。

3.4安全部负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理工作。

3.5安全部、技术部、热源部负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。

3.6班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。

3.7其他单位或部门负责与本单位有关的安全类文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。

4工作程序

4.1 管理要求

4.1.1安全生产管理工作必须建立安全档案，实行分级管理。

4.1.2上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。

4.1.3归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。

4.1.4资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。

4.1.5查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还。

4.1.6相关安全类资料制定和管理归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。当法律法规及其它要求发生变动时，应及时予以修订。凡修订后的安全资料均应在各单位安全部备案。

4.1.7凡如各类规程等重大资料的制定和修订，资料制定和管理部门应邀请安全、设备、工艺等相关人员共同审核确定，且发布前应组织进行评审，经评审通过后方予以实行。

4.1.8各类资料、档案至少保存2年，并建立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。

4.2管理方法 

4.2.1有统一的分类标准，将文件分门别类。 

4.2.2采用目录制，即总目录，分目录，文件名，并编号。 

4.2.3目录须能按照文件编号，制定日期和批复及文件更改。 

4.3文件和档案的修订管理、评审

每年根据文件和档案的执行情况由公司组织各相关部门进行评估、修订、报废。

5附则

本制度由公司安全管理部门解释
	十、风险评价和控制管理制度
	文件编号
	010

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。 

2适用范围
本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：

2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2.2常规和非常规活动；

2.3事故及潜在的紧急情况；

2.4所有进入作业场所的人员的活动；

2.5原材料、产品的运输和使用过程；

2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

2.7丢弃、废弃、拆除与处置；

2.8企业周围坏境；

2.9气候、地震及其他自然灾害等。

3引用标准和相关文件

《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）

《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号文）

4 职责
4.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

4.2公司建立风险评价组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。

4.2.1总经理（或分管副总）负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

4.2.2安全部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。

4.2.3各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

4.2.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4.3施工部门（单位）到基层单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工部门（单位）为主，基层单位为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。

4.4同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

5工作程序

5.1风险分级管理

5.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。

5.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

5.1.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部负责人复审签字后，报公司领导批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。

5.1.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

5.1.5风险评价职责

（1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。

（2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。

（3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由生产部分析并做好风险控制记录。

（4）工艺变更应由技术部做好风险分析并做好控制记录。

（5）设备、设施新增或拆除由设备部负责组织分析，并做好风险控制记录。

（6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。

（7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。

（8）作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录。

（9）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。　

5.2风险评价方法选择

5.2.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。

5.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。

5.2.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。

5.2.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。

5.2.5失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法。

5.3 风险评价准则

5.3.1有关安全生产法律、法规；

5.3.2设计规范、技术标准；

5.3.3本公司安全管理标准、技术标准；

5.3.4本公司安全生产方针和目标等。 

具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。

5.4 风险评价实施步骤

5.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。

5.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。

5.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

5.4.4根据评价结果，提出控制措施。

5.4.5得出评价结论。

5.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

火灾、爆炸；

中毒、窒息；

有毒有害物料、气体的泄漏；

高温等异常环境；

人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；

电击、触电及电弧烧伤；

物体或人员高处坠落；

机械伤害；

噪声；

潜在危险及其变异；

其它

5.5 确定重大风险

5.5.1依据有法律法规的要求

5.5.2风险发生的可能性和严重性

5.5.3公司的声誉和社会关注度等

5.6风险控制内容

5.6.1选择风险控制措施时应考虑：

（1）控制措施的可行性和可靠性

（2）控制措施的先进性安全性

（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况

（4）可靠的技术保障及服务

5.6.2风险控制措施应包括并按如下顺序：

（1）工程技术措施，实现本质安全

（2）管理措施，实现规范管理

（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

（4）个体防护措施，减少职业伤害

5.6.3风险控制管理

根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：

（1）风险评价报告及技术结论

（2）评审意见

（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等

（4）时间表和负责人

（5）竣工验收报告

5.7风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

5.7.1新的或变更的法律法规或其他要求；

5.7.2操作变化或工艺改变；

5.7.3新建、改建、扩建、技改项目；

5.7.4有对事故、事件或其他信息的新认识；

5.7.5组织机构发生较大变动。 

5.8重大危险源 

5.8.1重大危险源的辩识：按照《危险化学品重大危险源的辩识》GB18218-2009规定，识别公司生产区域范围内无重大危险源。公司现有重大危险为：                     。

5.8.2重大危险源的管理执行《重大危险源管理制度》

5.9风险管理的宣传和培训

安全部定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
6风险控制

6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

6.2公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。

6.3公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

6.4安全部应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
7附则

7.1 本制度从发布之日起实施。

7.2 本制度由安全部负责解释。

附录：风险评价方法
风险评价方法

１术语

风险：发生事故的可能性及后果结合。

风险（R）＝可能性（L）×后果（S）
２风险评价方法
风险评价方法的选择

	作业活动
	选用方法
	频率
	备注

	直接作业活动
	工作危害分析法（JHA）
	作业活动前
	各类检维修作业

	岗位、部位、装置
	1）工作危害分析法（JHA）

2）作业条件危险性分析（LEC）
	每年一次
	各生产工序或过程

	关键、重要设备
	安全检查表法（SCL）
	每年一次
	对公司生产起关键作用的设备、设施

	新建装置
	危险与可操作性研究（HAZOP）
	建设前
	按工序进行分析评价


3工作危害分析法（JHA）及风险等级判定

3.1工作危害分析法（JHA）流程

[image: image1.png]FHEE

T B # AR A R AL

EHS

RIS | | BRBEK| | REAR

EEER (BEER)

TREHGTIER

RE SR





3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。

3.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

3.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，

3.1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。

3.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

3.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

3.2风险级判定

轻微或可忽略风险值（L×S=1-3）；

可接受风险值（L×S=4-8）；

中等风险值（L×S=9-12）；

较大风险值（L×S=15-16）

重大风险值（L×S=20-25或L、S单项为5）

风险评价表
	   可能性 L

严重性 S
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	2
	4
	6
	8
	10

	3
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	5
	10
	15
	20
	25


风险等级判定准则及控制措施

	风险度（R）
	等级
	应采取的行动/控制措施
	实施期限

	20-25
	巨大风险 (1级)
	在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
	立刻整理

	15-16
	重大风险（2级）
	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。
	立即或近期整改

	9－12
	中等风险（3级）
	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
	2年内治理

	4－8
	可接受风险（4级）
	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
	有条件、

有经费时治理

	＜4
	轻微或可忽略的风险（5级）
	无需采用控制措施，但需保存记录
	—


事件发生的可能性(L)判断准则

	等级
	标   准

	5
	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

	4
	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。

	3
	没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

	2
	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。

	1
	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件


事件后果严重性（S）判别准则
	等 级
	法律、法规及其他要求
	人员
	财产损失/万元
	停工
	影响

	5
	违反法律、法规和标准
	死亡
	>50
	部分装置（>2套）
或设备停工
	重大国际国内影响

	4
	潜在违反法规和标准
	丧失劳动能力
	>25
	2套装置停工、或设备停工
	行业内、省内影响

	3
	不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等
	截肢、骨折、听力丧失、慢性病
	>10
	1套装置停工或设备
	地区影响

	2
	不符合企业的安全操作程序、规定
	轻微受伤、间歇不舒服
	<10
	受影响不大，几乎不停工
	企业及周边范围

	1
	完全符合
	无伤亡
	无损失
	没有停工
	形象没有受损


4安全检查表分析（Safety Checklist Analysis  SCL）

4.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。

4.2检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。

4.3 R、 L、S的数值同JHA分析法

5作业条件危险性分析（LEC法）
对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个：
① 发生事故或危险事件的可能性，

② 暴露于这种危险环境的情况，

③ 事故一旦发生可能产生的后果。
D = L× E× C    
式中：     

D —作业条件的危险性，

L —事故或危险事件发生的可能性，

E —暴露于危险环境中的频率，

C —发生事故或危险事件的可能结果。 

（1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：
	分数值
	事故发生的可能性

	10
	完全会被预料到

	6
	相当可能

	3
	不经常，但可能

	1
	完全意外，很少可能

	0.5
	可以设想，很不可能

	0.2
	极不可能

	0.1
	实际上不可能


（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：

	分数值
	暴露于危险环境的频繁程度

	10
	连续暴露于潜在的危险环境

	6
	每日工作时间内暴露

	3
	每周一次或偶尔暴露

	2
	每月暴露一次

	1
	每年几次暴露

	0.5
	非常罕见的暴露


（３）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：

	分数值
	事故造成的后果

	100
	大灾难，10人以上死亡

	40
	灾难，数人死亡

	15
	非常严重，1人死亡

	7
	严重，严重伤残

	3
	重大，有伤残

	1
	轻伤，需救护


（４）危险等级划分（D）如下表：

	危险性分值
	危险程度

	＞320
	极度危险，不能继续作业

	160-320
	高度危险，需要立即整改

	70-160
	显著危险，需要整改

	20-70
	比较危险，需要注意

	＜20
	稍有危险，可以接受


6预先危险性分析（PHA）
 对项目各工艺环节中评价单元存在的危险、有害因素进行预先危险性分析，强调尽可能覆盖整个系统，涉及所有存在的危险类别、危险状态、存在条件、事故后果等，特别适用于工程初步设计阶段的概略分析。
 其主要功能有：

大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；估计事故出现对系统产生的影响；对已经识别的危险进行分级；提出消除或控制危险性的措施。
分析步骤
对系统的生产目标、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分地调查了

解；

收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和

触发事件；

推测可能导致的事故类型和危险程度；

确定危险、有害因素可能产生后果的危险等级；

制定相应的安全措施。
危险性等级划分
按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的后果，将相关的危险、有害因素划分为四个危险等级，如下表所示。
危险性等级划分
	级别
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅰ
	安全的
	不会造成人员伤亡和系统破坏。

	Ⅱ
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。

	Ⅲ
	危险的
	会造成人员伤亡或系统破坏，必须立即采取防范措施。

	Ⅳ
	灾难性的
	造成人员重大伤亡或系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。


7识别危害（危险源）方法
7.1依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）识别
1）按物的不安全状态识别 

将物的的不安全状态归纳为：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件有缺陷；个人防护用品用具(防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生产（施工）现场环境不良等四大类。
2）按人的不安全行为识别
将人的不安全行为归纳为：操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作等13大类。
7.2按导致事故和职业危害因素的直接原因识别
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为：人的因素，物的因素，环境因素，管理因素等4大类。
1）人的因素：
心理、生理性危险、有害因素，行为性危险、有害因素共2类。
2）物的因素：
物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素共3类。
3）环境因素：
室内作业场所环境不良，室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良，
其他作业环境不良共4类。
4）管理因素：
职业安全卫生组织机构不健全（包括组织机构的设置和人员的配置），职业安全卫生责任制不落实，职业安全卫生管理规章制度不完善，职业安全卫生投入不足，职业健康管理不完善（包括职业健康体检及其档案管理不完善），其他管理因素缺陷共6类。
	十一、安全教育培训管理制度
	文件编号
	011

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了提高员工安全环保意识和技能，防止事故发生，加强安全管理，特制定本规定。
2适用范围
本办法适用于我公司各员工。
3相关文件及引用标准
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国职业病防治法》
3.3《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及从业人员安全生产培训考核工作的意见》（安监管人字【2002】123号）
3.4《安全生产培训管理办法（国家局20号局长令）
3.5《生产经营单位安全培训规定》（国家总局令第3号）
3.6《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
4术语和定义
4.1三级安全教育：指企业新员工上岗前必须进行的公司级、车间级、班组级安全教育的统称。
4.2特种作业：从事电气、锅炉、压力容器、焊接、探伤、起重、车辆（船舶）驾驶、爆破、气瓶检查充装等作业。
5职责
5.1安全管理部门负责组织安全教育培训的管理、考核工作。
5.2各部门负责按培训计划完成本部门的安全教育培训工作。
6工作程序
6.1管理人员培训教育
6.1.1企业主要负责人和安全生产管理人员,必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
6.1.2其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产监督管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。
6.1.3安全培训教育的主要内容有：
（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；
（2）企业安全生产规章制度及职责；
（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；
（4）有关事故案例及事故应急管理等。
6.2从业人员培训教育
6.2.1企业应对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，并经考核合格，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
6.2.3特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按规定参加复审。
6.2.4企业应对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业。
6.2.5新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。
6.2.6未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。
6.3 新从业人员培训教育
6.3.1企业应对新从业人员，进行公司、车间（工段、区、队）、班组安全培训教育。
6.3.2公司安全培训教育内容主要是：
（1）有关的法律、法规；
（2）安全生产和职业卫生基本知识；
（3）本单位安全生产规章制度、劳动纪律；
（4）作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；
（5）有关事故案例等。
6.3.3公司安全培训教育时间不少于24学时。
车间（工段）安全培训教育内容主要是：
（1）本车间（工段、区、队）安全生产特点；
（2）安全生产规章制度和安全操作规程；
（3）作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；
（4）典型事故案例及事故应急措施等。
6.3.4车间安全培训教育时间不少于24学时。
班组安全培训教育内容主要是：
（1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；
（2）安全装置、劳动防护用品(用具)的性能、作用及正确使用方法；
（3）岗位事故预防措施，事故案例等。
6.3.5班组安全教育时间不少于8学时。
6.4 其他人员培训教育
6.4.1从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。
6.4.2企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
6.4.3企业应对外来施工单位的作业人员进行入公司安全培训教育，经考核合格发放入公司证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。
6.5日常安全教育
6.5.1企业应开展班组安全活动，做好基本功训练。安全活动应有针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业管理人员和安全生产管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。企业各级管理人员应定期参加班组安全活动。
6.5.2企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
6.5.3班组安全活动主要内容包括：
（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规；
（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；
（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；
（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；
（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；
（6）开展查隐患、反习惯性违章活动； 

（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；
（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；
（9）其它安全活动。
6.6 培训教育管理
6.6.1公司级干部的安全技术培训和考核，由上级有关部门组织进行。
6.6.2其它干部的安全技术考核，由人事部门和安全技术部门负责组织进行，考核成绩均应记录在案。安全生产主要考核内容包括：
（1）国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定和标准。
（2）企业各项安全生产管理制度。
（3）本企业的生产工艺和特点。
（4）本企业所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。
（5）所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项。
（6）单位各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。
（7）本企业劳动保护用品和器具以及消防器材的正确使用方法。
（8）原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定。
 6.6.3工人的安全技术考核，由单位领导负责组织，安全员具体执行，考核成绩记录在案，工人的考核内容包括：
（1）国家有关安全生产和劳动保护方针、政策、法律、法规、规定和标准。
（2）本岗位的生产特点以及所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害、预防方法和急救处理原则。
（3）本岗位的各项安全生产规程和管理制度。
（4）本岗位各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法。
（5）本岗位的劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法。
（6）本岗位的工艺流程和开停车安全注意事项。
（7）原化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定。
7.附则
本制度由安全管理部门负责解释。
	十二、特种作业人员管理制度
	文件编号
	012

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为加强特种作业人员的，减少各类事故发生，特制定本制度。
2范围
本制度适用于我公司各单位。
3引用标准及相关文件
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《吉林省安全生产管理条例》
3.3《生产经营单位安全生产培训管理办法》
3.4《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》
3.5《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306－85

4职责
4.1各部门负责本部门特种作业人员日常安全管理、培训、考核。
4.2安全管理部门负责特种作业人员的综合监督管理。
5术语
本制度采用GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》中的术语和定义。
6工作程序
6.1特种作业的范围
6.1.1电工作业
6.1.2金属焊接切割作业
6.1.3起重机械（含电梯）作业
6.1.4厂内机动车驾驶作业
6.1.5登高架设作业
6.1.6锅炉作业（含水质化验）
6.1.7压力容器操作
6.1.8制冷作业
6.1.9由省、自治区、直辖市安全生产综合监督管理部门或国务院行业主管部门提出的其它作业。
6.2特种作业人员应具备的条件
6.2.1年龄年满18周岁。
6.2.2身体健康，无妨碍本工种作业的疾病和生理缺陷。
6.2.3高中（含技工）以上文化程度，具备本工种的安全技术知识及实践经验。
6.3考核与培训
6.3.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。
6.3.2特种作业人员安全技术考核分安全技术理论考核和实际操作考核。具体内容按照《特种作业人员安全技术培训考核标准》执行。
6.3.4参加特种作业安全培训的人员按照厂年度培训计划统一组织，安排参加培训。
6.3.5考核的主要内容
6.3.5.1健康检查
6.3.5.2违章违纪情况
6.3.5.3安全生产新知识和事故案例的了解
6.3.5.4本工种安全知识考试
6.3.6特种作业操作证每2年复审一次，连续从事本工种10年以上的，复审时间可延长至每4年一次。按照上级部门的有关规定执行。
6.3.7特种作业人员作业证复审由特种作业人员本人或所在部门在有效期内提出申请，由各职能部门统一组织参加复审。
6.3.8对于参加上级主管部门的资格考试或复审不及格的特种作业人员，按照厂里有关规定处理。
6.4监督管理
6.4.1特种作业人员必须持证上岗，否则，不能独立上岗作业。
6.4.2特种作业人员所在部门应加强对特种作业人员的管理，做好日常检查和违章违纪情况的记录工作。
6.4.3各职能部门应建立特种作业人员档案，做好申报培训、考核、复审的组织工作。
6.4.4各用人单位应保持特种作业人员的稳定性，做好新老交替工作，对特种作业人员工作上的过失，应本着“教育为主、处罚结合”的原则，如确需换岗换人，应及时进行变更备案。
6.4.5特种作业人员不得利用特种作业操作证从事与本公司无关的工作。
6.4.6有下列情况之一的，有关部门将收缴其特种作业操作证：
6.4.6.1违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次（含3次）以上的；
6.4.6.2经确认健康状况不适于继续从事所规定的特种作业时；
6.4.6.3工作调动或离开特种作业岗位6个月以上的；
6.4.6.4伪造、涂改、转借和转让特种作业证者；
6.4.7对在安全生产和事故预防中做出显著成绩的特种作业人员，所在单位应给予奖励，并记入操作证。
6.4.8外来施工单位的特种作业人员由主管单位负责管理。
7附则

本制度由公司安全管理部解释

	十三、设备设施安全管理制度
	文件编号
	013

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了加强设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行，对设备的购置、使用维护、维修、报废、更新改造进行全过程管理，特制定本制度。
2范围
适用于本公司设备的管理
3职责
3.1生产副总经理负责审批设备购置申请、设备报废、更新等。
3.2生产部负责设备报废、更新的鉴定，会同财务做好固定资产的鉴定、报废、转移。
3.3财务部对设备的资产、维修和更新的资金费用进行协调与控制。
3.4技术部负责对设备购置（含维修备件）的价格、质量、时间的保证。
4管理程序
4.1设备的购置与审批
4.1.1生产部根据使用部门的要求及发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产副总经理批准后，采购部实施采购。
4.1.2需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计，主管设备的副总经理批准后，由技术部组织加工制造。
4.2设备采购、验收和调试
4.2.1采购部根据生产设施配置申请单所述的用途、型号规格、技术参数等要求实施采购。
4.2.2新设备进厂后，由技术部组织开箱验收，按设备装箱单逐一清点，如相符，移交设备使用部门，如不相符，由技术部负责查询处理。
4.2.3技术部组织使用部门对设备进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门在《设施验收单》上签字，《设施验收单》由技术部保管。验收不合格的设施，由采购部与供方协商解决，技术部在《设施验收单》上记录处理结果；
4.3设备的使用、维护和保养
4.3.1新设备或重新安装验收合格后，技术部建立设备台帐，并建立该设备档案，档案应包括：设备使用说明书、装箱单、合格证明书、设备开箱验收单、设备验收表、设备验收移交单、设备处理表、设备履历表。
4.3.2技术部负责制订设备操作规程，相关设备操作人员由设备负责人培训。
4.3.3技术部制定《设施日常保养记录表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查检修情况。技术部每季度收集《设施日常保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。
4.3.4每年技术部应对特殊过程或质量控制点的设备进行过程能力的鉴定，符合要求才能继续使用。
4.3.5技术部依据设备检修技术标准，按照设备检修规程对设备进行检修。
4.3.6技术部负责监督检查车间是否按有关设备使用和维护规程对设备进行日常保养，对未按规定进行日常保养的要及时通知责任车间改正，对造成设备损坏的要向分管副总及时汇报，由分管副总处理。
4.3.7设备保养所需材料，由所在部门填报材料计划，分管副总审批。
4.3.8设备在使用过程中出现故障时，由使用部门向技术部报修。
4.4对长期不用的设备管理
4.4.1长期不用的设备，由使用部门提出申请，技术部填写“设备处理表”报分管副总审批后处理。
4.4.2封存设备应断油、断水、断气（汽）、断电；封存期间应指定专人定期保养和检查。
4.4.3需转移、拆除、或变卖的设备，按相关程序处理。
4.5设备的报废
4.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由技术部填写《生产设施报废申请表》，经分管副总经理批准后报废，并在《设施履历表》及《生产设备台帐》中注明情况。
4.5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《生产设施报废申请表》报分管副总经理批准，即可报废。
     5附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

	十四、建设项目安全设施“三同时”安全管理制度
	文件编号
	014

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本公司所有的建设项目
    3职责

3.1生产管理部、安全管理组负责公司新、改、扩建项目的立项审查、设计委托、设计审查、施工图会审、土地使用许可、消防审核和消防验收。

3.2安全管理组部负责公司新、改、扩建项目的工程招标、施工组织、竣工验收； 

3.3生产技术部、装置负责组织公司新、改、扩建项目的生产准备、预试车、投料试车、开车、性能考核等工作。

3.4技术部负责公司新改扩建项目的生产准备、预试、投试的特种设备、电气设备、仪表设施等验收检查。

3.5安全管理组负责新、改、扩建项目的安全预评价、环境评价和环保开车许可，参与立项和设计审查、劳动安全、防火、职业健康单项竣工验收，组织劳动安全、职业病防治设施和环保验收工作。

3.6采购部负责按计划组织新、改、扩建项目设备材料、原材料、助剂的采购，对采购的设备监造及验收、材料质量，原材料、助剂的安全环保技术要求负责。

3.7安全管理组负责本单位新改扩建项目的立项、设计审查、竣工验收、预试车、投料试车安全、防火、环保工作的实施。

4工作程序

4.1安全、环境评价

新、改、扩建项目立项后，生产技术岗位、安全管理组将项目的可研报告呈送公司进行安全评价。同时为安全、环境评价单位提供项目安全、环境评价的技术条件，协调评价过程。

4.2新、改、扩建项目安全、环境设计审查

4.2.1生产技术部、安全管理组负责组织新改扩建项目的设计审查，设计内容必须符合国家和行业的安全、防火、环境标准规范，审查中组织对项目的安全、环境内容进行审查。

4.2.2生产技术部、安全管理组参与新改扩建项目的设计审查，协调国家和地方政府职业安全健康对项目安全的设计审查，对政府职业安全健康提出的审查意见反馈安全管理组，由安全管理组责成设计单位进行修正。

4.2.3 安全管理组参与新、改、扩建项目的设计审查，对项目选用的设备、材料规范、制造标准提出审查意见。

4.2.4 生产技术部负责新、改、扩建施工图会审的组织工作。

4.2.5 财务部负责按国家和地方政府的标准审查建设项目的安全、环保等设施费用。

4.3  新、改、扩建项目施工安全

4.3.1安全管理组负责新、改、扩建项目施工过程的安全管理，选定符合公司要求的具有资质的工程承包方。签订工程服务合同时，签订工程承包《外来施工单位安全环保协议》。对工程承包方的施工方案安全篇进行审查，审查项目的《风险评价报告》，提出本公司的安全环保施工目标要求。

4.3.2安全管理组随时对项目施工阶段的现场进行安全监督，对违反国家和行业标准规范安全环保要求和本公司安全、环保施工管理规定的单位和个人，按照《外来施工单位安全环保协议》的规定进行处罚，由安全部责成施工单位立即整改。

4.3.3 安全管理组负责对进入施工现场的外来人员进行安全教育，生产管理部负责对现场施工实施“全员、全过程、全方位、全天候”安全监督。

4.4 新、改、扩建项目安全环保工作

4.4.1 安全管理组在项目建设开始时必须建立安全、消防组织机构，逐渐建立各类安全规章制度。

4.4.2生产管理部负责对新、改、扩建项目的管理、操作、维护人员进行安全培训，经考试合格方可上岗。

4.4.3 消防设施由安全管理组报请地方主管消防部门验收合格。同意后方可。

4.4.4 职业健康安全设施和环境保护、监测设施需经地方职业健康安全和安全部门检测合格，同意后方可。

4.4.5 压力容器、起重设备由技术部负责验收制造合格证，施工单位接收制造合格证，建设单位中交时接收制造合格证。上述设备的操作人员经地方主管部门考核发证后上岗操作，具体由技术部组织实施。

4.4.6 项目建设中使用的设备、材料、管件、阀门、电气设施、仪表元件、DCS系统等必须有产品制造合格证，设备动力部负责接收上述产品的制造合格证，施工单位按照规范进行复检合格，委托监理单位监督并留下复检记录，相关装置在使用前进行接收确认，对不合格的产品应立即追溯领取单位和个人、采购单位和采购人，及时更换合格的产品。

4.4.7 新、改、扩建项目的全部装置必须按照规范进行系统的耐压试验和气密试验合格，技术部负责对试验不合格结果追溯责任。

4.4.8 安全装置如安全阀、防爆膜、阻火器、安全水封、火炬分子封、真空破坏器、安全防护罩、防雷接地装置等，开工前必须调试合格，按照设计规范调试并留下记录，施工单位负责调试，监理公司监督，锅炉房装置参与验证。

4.4.9 报警装置、联锁系统由施工单位安装调试，锅炉房装置参与，静态调试应确保动作准确，并且调试次数不少于3次。锅炉房装置对动作的结果负责验证，负责报警、联锁装置动作不符合结果的追溯。对不准确的报警和联锁调试结果，禁止开工。

4.4.10 就地安装的仪表由技术部负责校验，按照工艺条件设置警戒限值。

4.4.11 消防水池、高压消防水泵等消防设施、通讯设施、自动消防设施等开工前由安全管理组应进行严格的试验验收。

4.4.12 安全管理组按照设计配齐各类灭火器、警戒设施、伤害急救设施、防毒设施、冲洗设施、防爆工具，劳动保护用品。

4.4.13安全管理组对装置走梯、护栏、安全罩、隔离设施、防雷防静电设施，接地线等负责检查验收。对阴井、沟坑、设备吊装孔的完好性检查确认。

4.5 验收与交接

4.5.1 安全管理组监理单位进行项目开工前的检查验收。锅炉房装置提出开工申请，公司相关部门进行专业确认，提出开工前存在的问题，确定完成时间和开工应具备的条件，由监理单位、设计单位和施工单位按要求进行整改。

4.5.2 现场施工结束，所有试验结束并达到设计安全要求，特种设备的制造合格证、复检记录、使用证齐全准确，按照专业验收通过。

4.5.3 开工手续齐全，公司验收组检查确认，存在问题整改完成，达到开工条件，准予开工。

4.6开工准备

4.6.1 工艺技术准备

4.6.1.1 开工组织机构；

4.6.1.2 装置工艺规程、岗位操作法、开工方案、分析规程；

4.6.1.3 设备及工艺管线标识完毕。

4.6.2 设备系统

4.6.2.1 开工保运组织；

4.6.2.2 设备手册、设备润滑规程、电气维护规程、仪表维护规程。

4.6.3 安全管理组准备

4.6.3.1 开工安全保障网络；

4.6.3.2 锅炉房装置安全环保手册、安全技术规程、岗位责任制、安全培训教材、同类装置事故案例、紧急停止方案、事故应急预案、安全台帐、环境监测台帐、安全生产作业证、特种作业证、岗位巡检记录、安全生产管理制度、锅炉房装置安全生产管理制度；

4.6.3.3 动火证、动土证、登高证、进入有限空间作业票、临时用电票、电气倒闸作业票、电气检维修作业票、仪表调校作业票、检维修风险评价报告书（表）、停送电牌、危险物品交接手续；

4.6.3.4 安全警示标志安装、悬挂完毕。

4.7检查与考核

4.7.1生产技术部负责项目开工检查的组织工作，对开工验收的结果总体进行考核。负责检查技术规程、工艺条件、操作法、分析规程、各类试车方案，物资的准备情况，按照项目分管责任考核。

4.7.2技术部负责检查特种设备、电气设备、仪表设施、DCS系统的制造、检验、调校合格证，可燃有毒气体报警器、保安联锁的调试结果，静设备的安装质量、动设备的试运情况、润滑情况，按照专业考核项目责任单位。

4.7.3安全管理组负责检查人员安全培训情况，安全消防组织机构设置情况，安技、环保装备投用情况，各级安全责任制的制定情况，“三废”处理设施投用情况，消防设施投用情况，按照专业考核项目责任单位。

     5附则

     本制度由公司安全管理部负责解释

	十五、生产设施报废和安全拆除管理制度
	文件编号
	015

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了规范我公司报废设备的管理，确保对报废设备拆除时的安全，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于我公司所属各部门报废设备、装置的管理。
3引用标准及相关文件
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《企业安全生产标准化通用规范》
4工作程序
4.1设备、装置报废条件：
4.1.1超规定使用年限较长、设备陈旧、结构破坏或主要部件大部分损坏，无修复价值；
4.1.2意外灾害和事故致使设备、装置严重破坏；
4.1.3影响安全生产，继续使用将发生危害事故的；
4.1.4消费资源严重，技术落后的； 

4.1.5生产能力不适应我公司发展的装置、设备；
4.1.6属国家规定淘汰产品，按规定进行更新换代的。
4.2报废设备、装置的申请
4.2.1按规定进行更新换代的设备准装置由使用单位填报计划，由技术部进行有关的鉴定，报请我公司领导批准方可；
4.2.2特种设备的报废，由设备管理部门填写《特种设备报废备案表》报特种设备登记部门，进行销户，应带齐下列证件：
4.2.2.1特种设备（注册）普查登记表；
4.2.2.2特种设备使用登记证；
4.2.3凡报废的设备、装置应及时通知财务科清帐。
4.3报废设备、装置的安全处理
4.3.1动力设备，应采取可靠的断电措施，拆除电动机的连接线；
4.3.2报废设备、装置必须对设备装置内进行清洗和置换，合格后并填写验收单报设备管理部门或生产管理部门备案；
4.4设备、装置的拆除制度
4.4.1拆除计划由所拆除设备、装置的所在部门填报计划，报技术部审核，报请我公司领导批准后方可进行拆除。
4..4.2拆除设备、装置应制定安全可靠的拆除方案，方案由拆除施工单位负责人组织制订，经生产、技术、安全部门确认后，由我公司主管领导审批后方可施工。
4.4.3施工方案应明确下列内容
4. 4.3.1动力设备的规格、型号、数量、安装位置、安装高度、现场条件，是否可以解体；
4. 4.3.2装置中特种设备的规格、型号、数量、材质、安装高度、是否可以解体；
4. 4.3.3装置中建筑物结构形式，结构尺寸，所用材料；
4. 4.3.4施工中不安全因素的风险评价；
4. 4.3.5风险的控制措施；
4. 4.3.6施工措施或方法；
4. 4.3.7劳动力用量，主要工具、计划；
4. 4.3.8使用安全防护用品计划。
4. 4.4施工前的准备工作
4. 4.4.1根据审批计划方案的要求，分别到有关部门办理各类作业许可证（票）；
4. 4.4.2组织拆除作业人员学习拆除方案和安全作业的各类规定；
4. 4.4.3指定专人统一指挥，配备监护人员；
4. 4.4.4作业前必须将水、电、汽、气源切断；
4. 4.4.5设备装置的内部必须清洗、置换，并填写检验记录；
4. 4.4.6清洗置换合格后填写验收单后方可施工。
4.5拆除作业的安全措施
4.5.1高处作业必须系好安全带，戴安全帽，必须铺设牢固、防滑的脚手板，遇六级以上强风或雷雨雷电时应停止高处作业；
4.5.2在脚手架、跳板、平台上作业时，不得多人聚集，以防塌落；
4.5.3拆除的物体不得堆积在平台、跳板、脚手架上，要及时运走；
4.5.4在高处拆除的物体，不得向下乱抛，乱扔，要采用溜槽下滑或其他方法运送；
4.5.5在高处作业时，拆除工具应妥善保管，严防掉落；
4.5.6拆除工程周围，应设置路障、警告标志，禁止车辆和人员通行，必要时设专人监护；
4.5.7拆除下来的废旧材料，应及时分类清量运出，保持施工现场整洁，道路畅通；
4.5.8拆除有易燃易爆有毒介质的设备时，要进行清洗置换分析合格后，办理有关作业证后，才能进行拆除作业。
4.5.9在现场应配备一定数量的防毒、防火等安全用品，以备急用。
4.6对大型设备、装置或用爆破方法拆除时，应委托有资质的施工单位进行施工。
5附则
本制度由安全、设备管理部门负责解释。
	十六、生产设备设施验收管理制度
	文件编号
	016

	
	版本/修改码
	A/0


1、目的

规范设备调试验收工作，确保设备的性能完好，从而确保正常的生产经营活动。
2、适用范围

适用于公司所有生产设备的调试验收工作。
3、职责
3.1 使用部门：严格地按设备的技术参数，对设备的性能进行功能验收工作。

3.2 技术（工艺）部门：依据综合的设备选型参数，对设备的加工能力进行验收工作。

3.3 技术部：对设备的安装、调试、验收工作的专门负责部门。
4、工作程序
4.1 设备开箱后，供应商或者技术人员进行安装工作，技术部需对设备的规格型号、外型尺寸、安装位置、设备的固定、土建配合、管线连接、电气连接认真确认无误，整个安装过程按照设备安装规范标准和设备安装的技术要求对设备的各部分进行检查验收，并做好质量监督记录。

4.2 设备安装后，供应商或者技术人员开始调试工作。

4.2.1设备调试前，调试负责人员须制定详细的调试方案，并报技术主管审批后实施。设备调试方案应包括调试时间计划、调试人员及分工、调试实施办法、调试所需材料、仪表仪器等内容。

4.2.2调试人需协助设备的安装，严格执行安装操作规范，避免设备变形或损坏。

4.2.3调试人员在调试工作开展前需认真检查随机物品及资料是否齐全,检查设备的各接头、管路等，检查调试所需用具是否齐备，检查安全装置，以保证正确可靠。

4.2.4空运转试验。主要是为检验设备安装精度的保持性，设备的稳固可靠性，传动、操纵、控制等系统状态是否正常。运转应分步进行，由部件至组件，由组件至整机，由单机至全部自动线。

4.2.5负荷试验。主要是为检验设备在一定负荷下的工作能力，以及各组成系统的工作是否安全、稳定、可靠。

4.2.6精度试验。在负荷试验后按说明书的规定进行，例如，对专门规定的检查项目进行检查。

4.2.7设备运行试验中，调试人员须做好以下各项记录，并对整个设备的试运转情况加以评定。

（1）设备几何精度、加工精度检验记录及其他机能试验的记录。

（2）设备试运转的情况，包括调试过程中对故障的排除情况。

（3）对无法调整及排除的问题按性质归纳分类。

4.3设备验收

4.3.1设备验收项目主要针对设备的技术性能、安全要求、运行状况能否满足设计或生产工艺要求进行。

4.3.2设备验收在调试合格后进行，一般由设备科和设备使用部门共同参与，设备工程达到100万元以上的，应由监理部门参与验收。

4.3.3设备验收分为试车验收和竣工验收。

4.3.4试车验收指在设备负荷试验和精度实验期间，由参与调试、验收的有关人员对“设备负荷实验记录”、“设备精度检验记录”进行确认，确认设备安装技术文件符合要求后，转交使用部门作为试运转的凭证。

4.3.5竣工验收在设备试运转3个月至1年后进行。竣工验收是针对试运转的设备效率、性能情况做出评价，由参与调试验收的有关人员对“设备竣工验收记录”进行确认。

4.3.6验收合格后，设备移交使用部门投入生产使用。验收不合格的由调试人员重新调试直至验收合格。

4.3.7验收合格后相关人员填写验收记录，技术部、设备使用部门负责人填写确认意见。

5 附则

本制度由安全、技术部门负责解释。
	十七，施工和检（维）修安全管理制度
	文件编号
	017

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。

2适用范围

本制度是用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。

3 施工管理

3.1施工前的准备

3.1.1公司新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工的组织管理，按照施工图纸编制施工方案，报请主管经理或工程师批准。

3.1.2每项工程施工前，施工部门的负责人、工程技术人员、施工员、工长等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，不经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。
3.1.3有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场的安全工作，分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程，具体执行《承包商及其他外来人员安全管理制度》。

3.2所有工程项目的施工方案（施工组织设计），都必须有危害识别和安全施工技术措施内容。爆破、大型吊装、水下及深坑作业，拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，批准后方可开工。

3.3施工现场管理
3.3.1参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守生产建设单位的有关安全制度，并接受监督。
3.3.2施工现场，按施工总平面和分部、分项工程施工平面布置，应符合安全要求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都要符合安全、防火和工业卫生要求。
3.3.3施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护设施、安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。
3.3.4施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。
3.3.5阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明。

3.3.6施工必须在工程负责人的统一指挥、监督下进行。

3.3.7施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除方案要有安全措施和危害识别，对危险部位应先消除危险后再拆除，拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。
3.3.8拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放的方法，并及时清理现场。

3.3.9动土作业必须按规定办理动土安全作业证，按规定审批后，方可进行作业。

3.3.10挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土，要先发信号，挖土机回转范围内不准进行其它作业。
3.3.11挖土施工应视土壤性质、温度和挖掘深度留有安全边坡或放置固壁支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，采取有效措施，拆除固壁支撑时，必须按回填自下而上进行。
3.3.12挖出土方堆放位置，距沟边不得小于0.8米，在沟道转弯的拐角处不得小于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米。
3.3.13在坑、沟内作业时，注意对有毒、有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒气体泄漏时，应采取防护措施，迅速撤离现场。
3.3.14在靠近建筑物及构筑物的地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施。
3.3.15施工现场存放易燃、易爆、有毒物质时，必须设专库专人保管，并执行《仓库罐区安全管理制度》。
3.3.16施工现场要按规定设置消火栓或消防器材，并按公司相关制度履行动火、用火手续。

3.3.17在公司内断路作业，必须执行原化工部《厂区断路作业安全规程》。

3.4施工机械和电气设备安全规定

3.4.1各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好。
3.4.2各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。
3.4.3起重机械、木工机械上的各种安全装置必须齐全完好。
3.4.4施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理。
3.4.5所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好。
3.4.6架设的高、低压线路必须符合有关电气安全工作规程的要求。
3.4.7手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。

3.5施工完工后处理

3.5.1施工完工后，撤除安全标志，恢复安全设施。

3.5.2场地清理干净，保证道路畅通。

4检维修管理制度

4.1检维修前准备

4.1.1所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，并履行审批手续。
4.1.2检维修项目应指定项目负责人。

4.1.3检维修设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检验取样工作由所在技术人员负责。检维修项目的具体实施由维修班负责。

4.1.4重大检维修项目计划由车间制定，技术部审批后组织实施。检维修计划要求项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。

4.1.5检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施。

4.1.6检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。

4.1.7维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。

4.1.8检维修前，检维修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经维修人员签字确认后方可作业。

4.1.9对需外协人员检维修的项目，应经所在工段班组工艺处理完毕、分析合格后方可移交，并加强监护。

4.2检维修安全规定

4.2.1检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程。

4.2.2票证齐全：按照化工部《化工企业厂区作业安全规程》的有关规定办理相应的作业票证。

4.2.3检维修的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必须隔绝。

4.2.4检维修易燃易爆设备时，必须使用防爆器具，或采取其他防爆措施，严防产生火花。

4.2.5在检维修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。

4.2.6在检维修过程中，要仔细观察周围和生产情况，当生产发生故障、出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。

4.2.7检维修传动设备时，传动设备上的电气设备，必须切断电源（拔掉电源熔断器)，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。

4.2.8在检维修过程中应备有必须的防护器具、消防器材。

4.3检维修完工后处理

4.3.1一切安全设施恢复正常状态。

4.3.2根据生产工艺要求抽堵盲板，检查设备管道内有无异物留存及封闭情况。按规定进行试漏、试车，并做好记录备查。

4.3.3由维修人员清理现场，作好检修设备的维护保养。

4.3.4检维修后的设备按规定进行试运行合格后，经设备所在工段班组确认后，双方办理交接手续。

5施工与检维修的监护要求

5.1在每一个施工与检维修作业过程中，必须安排专门人员负责监护。
5.2监护人要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况；会熟练使用各种救护器材，熟识一般救护常识。
5.3作业前，监护人必须会同作业人确认安全防护措施的落实情况。
5.4作业过程中，监护人有权且必须制止违章作业。
5.5监护人员要监守岗位，时刻注意被监护人的情况，并注意自身安全。
5.6从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。


5.7作业结束后，监护人员必须对现场作最后的检查，确认没有问题后，方可离开。

6 附则

本制度由安全、设备管理部门负责解释。
	十八、作业安全管理制度
	文件编号
	018 

	
	版本/修改码
	A/0


1目的 

为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。
2适用范围 

2.1本制度适用于本公司各部门、车间。
2.2申办厂内安全作业许可证的项目
2.2.1厂内动火作业：在公司内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。
    2.2.2进入有限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。
    2.2.3破土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。
    2.2.4临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。
    2.2.5高处作业：按照《高处作业分级》（GB/T3608－93）标准规定的各种作业。
    2.2.6起重吊装作业：在企业内进行安装、拆除、维修等作业。
    2.2.7抽堵盲板作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。
    2.2.8断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。
    2.2.9企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。
3 职责 

主管部门：安全部。负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行，
相关部门：行政办公室；负责规定职责内的各项安全作业工作。
各部门、车间。认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。
4.工作程序
4.1各项作业必须办理安全作业许可证。
4.1.1申办厂内安全作业许可证的程序
4.1.1.1由作业或被作业部门提出指定专人向管理部门提出申请。

4.1.1.2安全作业许可证由安全部或相关部门签发并进行监督，注重时效性。
    4.1.2安全作业许可证的内容
    4.1.2.1安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。
    4.1.2.2应规定具体的防范措施和作业区域。
    4.1.2.3需通知的相关部门和具体的防护要求。
    4.1.2.4作业负责人和作业监护人。
    4.1.3安全作业许可证的使用要求
    4.1.3.1严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。
    4.1.3.2对作业区域应有明确的警戒标识。
    4.1.3.3防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。
    4.1.3.4作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做其他工作。
    4.1.3.5作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。
    4.1.4 作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。
    4.2动火作业
按照《防火、防爆及动火作业管理制度》相关要求执行。
    4.3进入有限空间作业
    4.3.1必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。
    4.3.2进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗，确保清除干净。由质监部取样进行分析，符合安全要求后由安全部办理安全作业许可证。
    4.3.3特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护，使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品。使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。
    4.3.4禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。
    4.3.5设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。
    4.3.6设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。
    4.3.7严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。
    4.3.8在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。
    4.3.9作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。
4.4破土作业
4.4.1破土作业的范围
4.4.1.1挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。
4.4.1.2挖土面积在2平方米以上者。
4.4.1.3利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。
4.4.2动土作业必须办理破土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。
    4.4.3破土安全作业许可证必须由车间负责人办理，必须经技术部审查批准。
    4.4.4车间办理破土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。
    4.4.5如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。
    4.5临时用电作业
    4.5.1非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。
    4.5.2检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由技术部办理安全作业许可证。
    4.5.3工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。
    4.5.4除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。
    4.5.5临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。
    4.5.6使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。
    4.6高处作业
    4.6.1高处作业的定义
    4.6.1.1高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
    4.6.1.2坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。
    4.6.1.3异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5℃及以上的。
    4.6.1.4带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。
    4.6.2高处作业的分级
    4.6.2.1作业高度在2～5米时，称为一级高处作业。
    4.6.2.2作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。
    4.6.2.3作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。
    4.6.2.4作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。
    4.6.3高处作业的分类
    4.6.3.1特殊高处作业
    4.6.3.1.1在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。
    4.6.3.1.2在高温或低温环境下进行的异温高处作业。
    4.6.3.1.3在降雪时进行的雪天高处作业。
    4.6.3.1.4在降雨时进行的雨天高处作业。
    4.6.3.1.5在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。
    4.6.3.1.6在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业
    4.6.3.1.7在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。
    4.6.3.2 化工工况高处作业
    4.6.3.2.1在坡度大于45°的斜坡上面进行的高处作业。
    4.6.3.2.2在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。
    4.6.3.2.3在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。
    4.6.3.2.4在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。
    4.6.3.2.5在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。
    4.6.3.3一般高处作业指除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。
    4.6.4 高处作业的管理规定
    4.6.4.1从事高处作业的单位必须经安全部办理登高安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。
    4.6.4.2登高安全作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。
    4.6.4.3高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。
    4.6.4.4高处作业前，作业人员应查验登高安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。
    4.6.4.5高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。
    4.6.4.6高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。
4.6.5高处作业安全防护
4.6.5.1高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高安全作业许可证内。
    4.6.5.2不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。
    4.6.5.3高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。
    4.6.5.4在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。
    4.6.5.5登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
    4.6.5.6高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。
    4.6.5.7高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。
    4.6.5.8在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。
    4.7起重吊装作业
    4.7.1各种起重吊装作业前，应由技术部办理安全作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。
    4.7.2吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。
    4.7.3起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。
    4.7.4吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。
    4.7.5作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。
    4.7.6严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经技术部批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。
    4.7.7任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。
    4.7.8起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。
    4.7.9起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离：1KV以下的距离≥1.5m；10KV的距离应≥2m； 35KV的距离≥4m。
    4.7.10外协作业时，应按照《承包商管理制度》相关内容执行。
    4.7.11起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。
    4.7.12悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。
    4.8抽堵盲板作业
    4.8.1设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报生产技术科和安全部各一份。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。技术部和安全部负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单位修改。
    4.8.2抽堵盲板前必须办理作业证。抽堵盲板证由设备所属单位领导初审，技术部终审，由当班值班长持抽堵盲板许可证安排实施。
    4.8.3抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经生产技术部批准。 
4.8.4抽堵盲板作业结束后，安全员或当班值班长要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束后作业证交安全员存档。
4.8.5要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。
4.8.6值班长必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。
4.8.7视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油，以免在作业时打出火花。
4.8.8抽堵盲板的管道内的温度要小于60℃；有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。
4.8.9需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。
4.9断路作业
4.9.1凡在厂区内进行断路作业必须办理断路《安全作业许可证》。
4.9.2由项目负责人负责申请办理断路《安全作业许可证》，并负责施工现场管理。
4.9.3断路《安全作业许可证》由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写《安全作业许可证》中施工单位应填写的内容，由行政办公室负责审批断路《安全作业许可证》，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。
4.9.4施工作业人员接到断路《安全作业许可证》确认无误后，即可进行断路作业。
4.9.5断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。
4.9.6断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告行政办公室，恢复交通。
4.9.7断路作业应按《安全作业许可证》的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。
4.9.8在断路《安全作业许可证》规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路《安全作业许可证》。
4.10甲单位到乙单位作业，乙单位要向甲单位交待清楚安全措施，遇有排空、泄压等异常情况，要先通报甲方然后实施；多单位交叉作业时，由设备（场所）所属单位牵头，制定安全措施，提出安全要求，进行安全监护。
5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	十九、相关方及外用工（单位）管理制度
	文件编号
	019

	
	版本/修改码
	A/0


1  目的

贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规，进一步规范工程发包、劳务发包、外用工、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等相关方的安全管理，保障安全生产，特制定本制度。

2  范围

适用于我厂工程发包、劳务发包、外用工、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等业务活动的安全管理。

3  术语和定义

相关方：参与我厂的工程发包、劳务发包、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等相关业务，在全厂范围内进行活动或作业的个人或团体。

外用工：是指直接与劳务派遣单位或工程项目承包单位签订劳动合同，建立合法的劳动关系，通过劳务派遣或者工程项目承包方式到用工单位、发包单位从事生产、检修、工程建设、服务作业的人员。
4  职责

4.1 相关方安全管理落实“谁接待、谁负责”的归口管理责任，坚持“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则。

4.2接待（牵头接待）单位应根据业务情况，与相关方签订安全管理合同或协议，组织审核相关方各类证件、证照、资格、合同、安全措施（或安全注意事项、安全要求）等，负责相关方及其作业现场的安全监督检查、安全教育培训及公司相关制度的落实执行。

4.3相关方业务活动所在单位（小甲方）负责本单位区域内相关方作业活动的安全监督管理。

4.4 安全部负责相关方的综合安全监督管理。

5 管理内容及要求

5.1工程、劳务发包安全管理  

因技改、设备设施安装调试检修等工作需要对外发包工程项目、使用劳务人员时，必须建立《相关方（承包商和供应商）档案》(附件1)，严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，并填写《相关方资格预审、选用和续用风险评价表》(附件2)，对不符合条件的单位，不得对其发包工程或劳务。具体管理要求按照《工程项目安全管理制度》相关条款执行。

5.2 技术咨询服务安全管理

5.2.1技术咨询服务主要指中介机构或各类承包商、供应商等来厂从事的中介评价、检测检验服务、设备设施使用培训等技术、管理方面的咨询服务活动。

5.2.2技术咨询服务联系或接待单位是技术咨询服务单位的安全管理责任主体，负责相关方的安全资质、资格审核，负责相关方在厂区的交通、消防、应急协调，负责相关方在厂区内的活动、作业安全管理。

5.2.3技术咨询服务发包单位必须配合接待单位做好活动、作业场所的危险源辨识，安排现场安全监管，全程跟踪指导相关方安全作业。

5.2.4技术咨询服务单位是本单位安全管理的责任主体，按照合同（协议）要求，对本单位在公司的各类活动、行为全面负责，严格执行公司、厂部相关管理制度，接受相关单位（部门）的监督检查，严格隐患整改，确保技术咨询服务安全实施。

5.3 外用工安全管理

5.3.1公司人力资源部联系对劳务派遣单位的资质与条件进行审核，对不具备合法资质和不符合有关安全生产法律法规等要求的，不得与之签订劳务派遣协议。
5.3.2技术部负责对参与工程施工单位的资质与条件进行审核。工程正式施工前，对参与施工的有关管理人员、技术人员和工作人员必须进行安全技术交底，并填写《安全技术交底表》(附件3)
5.3.3安全部依据合同或协议开具用人通知，开展三级安全教育，填写《三级安全教育登记卡》，特种作业人员必须持证上岗。凡未进行三级安全教育的人员不得从事任何作业。

5.3.4外用工必须遵守标准工艺和施工规范，必须遵守我厂安全管理制度，遵守岗位安全操作规程，保持安全设备设施完好无损，参加安全学习和培训，接受安全监督检查。

5.3.5用工单位不得违章指挥或强令外用工在安全生产条件不具备、安全措施不落实、安全隐患未排除的生产经营场所或岗位作业。

5.3.６  外用工有下列情形之一的，用工单位可以将其退回劳务派遣单位：

(1)应当具有安全生产资格的岗位而未能按派遣协议约定具有相应安全生产资格或资格不具有法律效力；

（2）严重违反用工单位安全生产管理制度或违反公司其他相关管理规定的行为；

（3） 违章作业或指挥，造成重大安全责任事故；

（4）《劳动合同法》及相关法律法规规定的其他可以退回的情形。

5.3.7外用工享有《安全生产法》第三章四十四条至五十一条中规定的各项权利和义务。
5.4 物流服务安全管理

5.4.1物流服务是指在厂区内从事的主料、原辅料、产成品、钢铁渣、工业垃圾等非公司内部运输单位的运输服务。

5.4.2技术部必须与物流服务单位签订安全生产管理协议或在承包合同中明确双方的安全管理责任和义务，必须明确交通、消防、安全生产事故的处罚。
5.4.3 物流服务单位对本单位的安全管理全面负责，对各类交通、消防及工伤事故按照政府规定和公司、厂部管理制度执行，并必须接受相关部门的监督检查，按照合同或协议规定，接受处罚。

5.5外来培训、参观考察安全管理

5.5.1外来培训是指公司或厂部接受的中职、高校、科研院所、兄弟单位等业务相关单位在厂区内从事的学习、实习、培训、科研论证、经验交流等学习培训事务。参观考察是指股东、合作者、媒体、政府机关、行业协会、民间团体等组织在厂区内从事的各类访问、考察、调研和检查事务。

5.5.2安全部负责牵头联系公司有关部室，对外来培训和参观考察视情况签订安全管理协议、合同或安全注意事项、要求，并经生产安全部进行培训后方可进入厂区。

5.5.3 安全部负责牵头协调其它部门对相关方在厂区内的安全全面负责，对应职能部门必须安排专职专人陪同。

5.5.4外来培训、参观考察单位是安全管理的责任主体，对培训、参观考察人员的安全全面负责，并必须信守合同、协议约定事项，必须遵守公司规定，听从接待人员的安排，不得擅自操作各类设备设施，不得从事违反协议、合同要求的事项。

6  考核

6.1工程发包、劳务发包、外用工、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等相关方，必须对本单位的安全管理全面负责，必须按照政府规定和合同、协议约定、公司及厂部管理制度对各类人身伤害事故，进行处罚。

6.2相关方主管单位对其相关方的安全负有归口管理责任，相关方业务活动所在单位对其相关方的安全负有属地管理责任，必须履行规定的安全责任和义务，对相关方的各类事故依据合同、协议、公司及厂部管理制度予以考核。

7.  违反本制度按照厂《安全生产考核办法》考核。
8.  本制度自下发之日起执行。
附件1

相关方（承包商和供应商）档案

	序号
	供应方名称
	相关资质、能力及业务范围
	地     址
	联系人

或法人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


填表人：                                                                        填表日期

附件：2

相关方资格预审、选用和续用风险评价表

□  预审   □  选用  □  续用

	1 企业基本信息

	企业名称 
	　

	公司地址
	　
	邮编
	　

	　姓名
	
	职务
	手机
	电子邮箱

	业务联系人
	　
	　
	　
	　

	1.质量评价

	批次（设备）合格率
	评分
	评价部门负责人签字

	
	
	
	

	2.价格评价
	评价细则
	评分
	评价部门负责人签字

	
	a.价格低，报价迅速     20分
	
	

	
	b.价格较低，报价缓慢   15分
	
	

	
	c.价格较高，报价迅速   10分
	
	

	
	d.价格较高，报价缓慢   5分
	
	

	
	e.报价不合理或不诚实   0分
	
	

	3.使用效果评价
	评价细则
	评分
	评价部门负责人签字

	
	a.使用效果很好         20分
	
	

	
	b.使用效果较好         15分
	
	

	
	c.使用效果一般         10分
	
	

	
	d.使用效果较差         5分
	
	

	
	e.使用效果很差         0分
	
	

	4.评价信用
	评价细则
	评分
	评价部门负责人签字

	
	a.如期交货             20分
	
	

	
	b.偶尔延迟交货         10分
	
	

	
	c.经常延迟交货         0分
	
	

	评分汇总
	
	评价时间
	

	评价结果
	
	
	

	是否选（续）用
	
	
	

	主管领导签字
	
	
	


附件3

安全技术交底

工程名称：

	施工单位
	
	建设单位
	

	分项工程名称
	
	作业内容
	

	交底部门
	
	交底人
	
	施工期限
	年   月   日  至   年   月   日

	接受交底班组或员工签名：

	交底内容：

	补充作业指导内容：


注：本表一式两份，交底人和接受人各执一份

	二十、职业健康管理制度
	文件编号
	020

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为改善作业环境，预防职业病和职业中毒，保护职工身心健康，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于我公司各部门高温、粉尘、有毒、噪声等有毒有害作业。
3术语和定义
3.1有毒有害作业因素：在生产过程中，因生产需要或伴随生产而产生的能对劳动者身心健康发生有害作用因素的总称。包括化学因素、物理因素和生物因素等。
3.2有毒有害作业：指劳动者在有毒有害作业因素环境中从事生产劳动。
3.3有毒有害作业点：指劳动者在有毒有害作业因素环境中从事生产劳动的场所。
3.4职业病：在劳动生产过程中，凡是由有毒有害作业因素引起的疾病。
3.5职业中毒：在劳动生产过程中，由于接触生产性毒物所引起的人体伤害。
3.6有毒有害作业因素治理设施：指避免或减少有毒有害作业因素危害的设备、设施。
4引用标准及相关文件
4.1《中华人民共和国职业病防治法》
4.2《中华人民共和国劳动法》
4.3《中华人民共和国安全生产法》
4.4《使用有毒有害物品作业场所劳动保护条例》
4.5《尘肺防治条例》
4.6《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2－2002）
4.7《企业安全生产标准化基本规范》
5.职业病防治原则
预防为主、防治结合、综合治理
6.职责
6.1职工医院是我公司职业健康的主管部门，其主要职责是：
6.1.1负责组织有毒有害作业点和作业人员普查工作，建立有毒有害作业点和作业人员档案，实行动态管理。
6.1.2负责监督和协办建设项目、技改项目的有毒有害作业因素治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”审批，并参加“三同时”项目竣工验收工作。
6.1.3负责编制年度有毒有害作业人员体检和有毒有害作业点监测计划和所需费用计划，组织完成有毒有害作业人员体检和有毒有害作业点的监测工作。
6.1.4负责对职业病和职业中毒的预防及职业病、职业中毒人员作业环境进行调查、分析工作，并制定防范措施。
6.1.5 负责对可疑职业病患者联系国家指定的职业病诊断医疗单位进行诊断，并积极予以治疗。
6.1.6协助职业卫生机构定期对职业病患者进行检查和治疗。
6.1.7负责对有毒有害作业点和人员的日常管理工作。
6.1.8负责对职业中毒人员进行医疗抢救工作。
6.2发展规划办负责技术改造时选用无污染或少污染的工艺方法。
6.3安全管理部门
6.3.1安全管理部门负责有毒有害作业因素治理设备维护保养情况的监督检查工作。
6.3.2 安全管理部门负责有毒有害作业防护用品的计划管理。
6.4供销我公司负责有毒有害作业因素治理项目所需物资及相应防护用品按规定采购、保管、发放。
6.5企业负责对职业健康管理工作进行监督，维护员工合法权益
6.6企管处负责对职业禁忌症人员及时进行调整安排。
6.7各有毒有害作业点所在单位负责本单位有毒有害作业因素治理设施日常维护保养工作。协助相关单位对本单位有毒有害作业点监测和有毒有害作业人员体检。
7 工作程序
7.1有毒有害作业点和作业人员的监测
7.1.1各单位每年一季度对本单位职业危害进行一次普查，确定有毒有害作业点、有毒有害作业人员数，上报职工医院建立档案。
7.1.2职工医院每年年底编制下年度有毒有害因素作业点监测及有毒有害作业人员查体计划及费用计划，上报我公司分管领导批准。每年上半年组织我公司有毒有害作业点监测和有毒有害作业人员查体。
7.2有毒有害作业因素的预防
发展规划办技改时，应选用较少产生有毒有害作业因素的原材料、工艺技术。对有职业危害的工序，要有相应的防范措施，尽量减少职业危害。
7.3有毒有害作业人员、治理设施的管理
7.3.1发展规划办组织、协调、督促有关单位按计划完成有毒有害作业因素治理项目，并会同安全管理部门组织项目的验收。
7.3.2 技术部门应将有毒有害作业因素治理设备、设施纳入设备管理台帐进行管理。
7.3.3安全管理部门对有毒有害作业因素治理设备、设施维护保养情况进行监督检查。
7.3.4对从事有毒有害作业的人员要配备有效的个人防护用品。安全管理部门对有毒有害作业人员防护用品的正确使用情况进行监督检查。 

7.3.5对有职业禁忌症的人员，不得安排从事与其相关的作业。
7.3.6各有毒有害作业单位要加强有毒有害作业因素治理设施的小修、维护、保养工作，保证正常运行，并保持作业人员相对稳定。教育有毒有害作业人员提高自身安全卫生防护意识。
8附则
本制度由公司安全管理部门负责解释。
	二十一、劳动防护用品（具）和保健品发放安全管理制度
	文件编号
	021

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于本公司内各部门。
3职责
主管部门：安全部。负责监督本制度的执行。
相关部门：各部门。为本制度的执行部门。
4工作程序
4.1在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配备。
    4.1.1免费为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，并不以货币形式或其他物品替代。具体执行按照《劳动防护用品发放规定》。
    4.1.2员工在厂内调动工作时，其享有的劳动保护用品可随身转带。工种变化的劳动防护用品（除特殊工种外），安全部有权作出相应调整。
    4.1.3员工因特种作业确需配置特种劳动防护用品的，须经技术部与安全部共同认定后配置或借用。
    4.1.4 凡作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照标准规定发放保健品。
    4.1.5凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。
4.2劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，按规定入库，发放给使用人员，填写《劳动防护用品发放登记台帐》，由公司安全部监督、检查发放情况。
4.3劳动防护用具（品）的使用
4.3.1员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。
4.3.2各车间对特种型防护用品如：防毒面具、空气呼吸器等要建立台帐，常用的防护用品应存放在公众易于取用场所，做到防潮、防高温、防锐器损坏。
4.3.3对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。
4.3.4对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，由技术部审批，更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。
5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释
	二十二、隐患排查与治理管理制度
	文件编号
	022

	
	版本/修改码
	A/0


1 目的

为建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，预防和减少安全事故的发生，特制定本制度。

2 范围

适用于公司安全生产范围内的隐患的排查和治理。

3 定义

3.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）

指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发展的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2  事故隐患分四级：

一般事故隐患：可能造成3人（不含3人）以下死亡，或直接经济损失100万元（不含）以下。

较大事故隐患：可能造成3人以上10人（不含10人）以下死亡，，或直接经济损失100万元－500万元（不含）以下。

重大事故隐患：可能造成10人以上50人（不含10人）以下死亡，或直接经济损失500万元－1000万元（不含）以下。

特大事故隐患：可能造成50人以上死亡，或直接经济损失1000万元以上。
4 职责

4.1总经理对事故隐患排查和治理负全面领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门对本单位的事故隐患排查和治理负责，各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患均有权向安全部和公司领导报告。

4.3安全部负责对事故隐患进行登记、分类，建立安全隐患档案，对各类安全隐患排查和治理进行监督。

4.4财务部负责事故隐患整改资金和奖励资金的落实。

5程序内容

5.1隐患的排查

按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门对照公司安全检查制度中规定的时间、内容和频次对各自管辖区域内的安全隐患进行排查，及时收集安全隐患信息。

5.2隐患的报告和治理

5.2.1一般采用逐级报告的方法，即员工报部门，部门报安全部。

5.2.2员工发现隐患后，填写《安全检查表》。    

报告上应填写隐患地点、隐患内容、报告人、填报时间，有措施建议的，可填写上拟采取的措施建议，交安全部，安全部将《安全检查表》进行编号。

5.2.3安全部专职人员巡查到的安全隐患、安全主管巡查到的隐患、上级主管部门检查出的隐患、各类安全检查发现的隐患、安全生产会议提出的安全隐患等，均由安全部负责填写《安全检查表》。

5.2.4安全部接到安全隐患报告后，对报告内容进行核实。确属隐患的，由安全部下达安全生产事故隐患整改通知，通知应有：安全隐患内容、治理责任人、治理期限等。

5.2.5对各部门发现的安全隐患，能立即治理的则马上治理，需联系其它部门人员治理的则立即联系其它部门，需安全部配合的，可请安全部协调解决。

5.2.6安全部负责安全隐患治理的监督和验收，在验收报告上签名。

6 重大隐患的处理

6.1发现重大隐患后，由安全部主持召开安全部会议（必要时，可邀请非安委会人员列席），讨论重大隐患情况，制订整改方案，明确责任人员、治理时间表、资金保障等事项。安全部监督整改方案的实施。必要时，可请有资质的评估机构评估和制订整改方案。

整改完成后，由安全部组织相关人员验收，并将验收结果报领导批准。安全部将重大隐患相关内容记录在安全生产重大事故隐患登记表上。

 对公司无力解决的重大事故隐患，应采取防范措施，同时书面向政府相关部门报告，对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，纳入计划，限期解决或停产。

7 隐患治理档案

7.1安全部负责建立《安全隐患治理台账》。

7.2对已确定的重大隐患项目，应建立重大隐患档案。

8附则

本制度由公司安全领导小组负责解释

	二十三、应急救援管理制度
	文件编号
	023

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。 

2适用范围
　　本程序适用于公司生产经营中潜在的职业安全健康事件或事故（灾害）等紧急情况的预防和处理。
3职责
3.1实行行政领导负责制和责任追究制 　　
应急和应急管理工作实行统一领导，分级负责。在公司的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 

3.2以人为本，安全第一 

把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 　
　3.3预防为主，强化基础，快速反应 

　坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。居安思危，预防为主。 　
　3.4科学实用 　　
应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 　
3.5分级响应： 　
应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。
3.6应急管理机构
3.6.1领导机构 　
公司生产安全事故应急救援领导小组是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在总经理领导下，由公司相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。
3.6.2办事机构 　　
公司生产安全事故应急救援领导小组办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。 　　
3.6.3工作机构 　　
公司相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。
4工作程序
4.1预测与预警 　　
各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。 　　
4.1.1预警级别和发布 　　
根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大——可能产生特别严重后果）、部门级（较大——可能产生严重后果）和班组级（一般——可能产生较重后果）。 　　
预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 　　
预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准信息网络；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。 　　
4.2应急处置 　　
4.2.1信息报告 　　
重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 　　
4.2.2先期处置 　　
突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 　　
4.2.3应急响应 　
4.2.3.1对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。 　　
4.2.3.2现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 　　
4.2.3.3需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。 　　

4.2.3.4应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。 　　
4.2.4应急结束 　　
重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。 　　
4.3恢复与重建 　　
4.3.1善后处置 　　
要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。 　　
4.3.2调查与评估 　　
对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。 　　
4.3.3恢复重建 　　
根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 　　
4.4信息的报告与发布 　　
突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。 　　
信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。
4.5应急保障
各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复工作的顺利进行。 　　
4.5.1人力资源 　　
公司办公室、技术部、安全部等是应急救援的骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。 

    4.5.2财力保障　　                  　

要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。 　
4.5.3物资保障　                               

要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。 　　
4.5.4交通运输保障 　　
要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。 　　
4.5.5人员防护 　　
要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。 　　要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。 　　
4.5.6医疗保障 　　
会同120急救中心，积极组织现场救援，及时把伤员送到医院抢救。
4.6监督管理
4.6.1预案演练 　　
各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。 　　
4.6.2培训教育 　　
由安全部牵头，人力资源负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技能。保持培训记录。 　　
4.6.3责任与奖惩 　　
突发事故应急处置工作实行责任追究制。 　　
对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。 　　
对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。 　　
4.6.4公司各类突发事故应急预案由安全部进行监督管理。
5附则
本制度自批准之日起实施
本制度由公司安全管理部附则解释
	二十四、安全绩效评定管理制度
	文件编号
	024

	
	版本/修改码
	A/0


1、目的

依据国家安全标准化考评办法和公司管理体系方针、目标和要求，评定安全标准化体系的适宜性、充分性和有效性，促进公司安全标准化体系的持续改进。结合公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司安全标准化体系的评审、绩效评定和持续改进。

3、引用文件

3.1 《文件管理制度》

3.2 《公司奖惩细则》

4、职责范围

4.1 总经理：主持安全标准化体系评审，批准安全标准化评审报告。

4.2主管安全的公司领导：负责管理评审的组织协调工作并报告安全标准化运行情况。

4.3技术部：负责安全标准化评审的归口管理工作，准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，实施直接与本部门有关的措施和事项。

4.4各部门/车间：负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，实施直接与本部门有关的措施和事项。
4.5人力行政部：负责特殊情况评审的日常工作。
5、工作程序

5.1评审的频次

5.1.1年度评审每年不少于一次，两次评审间隔不能大于12个月。
5.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次，评审方式可采用公司各类高层会议、专题会（如总经理办公会、相关部门以及公司组织的有关公司发展规划、年度计划、市场经营策略、技术改进、设备改造、人才政策、机构调整、流程改造等决策性专题会议）、现场检查等。

5.1.2.1国家法律法规有重大调整时； 

5.1.2.2公司组织机构、职能、重要环境因素、重大危险源、资源配置发生重大变化时；

5.1.2.3社会环境、市场需求发生重大变化时；

5.1.2.4连续出现重大质量、环保和安全事故时；
5.1.2.5相关方投诉事件连续发生或提出重大投诉时；
5.1.2.6体系审核中发现严重不合格时；
5.1.2.7一次重伤3人以上（含3人）事故或发生死亡事故或较大安全事故时；

5.1.2.8公司认为有必要时。

5.2 年度安全标准化评审（可与管理评审同时进行）
5.2.1评审人员

5.2.1.1 参加评审的人员有：总经理、各部门领导、各车间主任及有关部门负责人及公司指定的相关人员。

5.2.1.2 参加评审的人员，在评审计划中作出具体规定。

5.2.2 评审计划

5.2.2.1 技术部制订“评审计划”，经技术部主管审核，报总经理批准。

5.2.2.2 评审计划的内容包括：评审的目的、评审的内容、评审参加人员、评审所需资料的准备、评审时间安排和要求等。其中评审内容（即评审输入）包括：

5.2.2.2.1考评标准中的所有条款要求；

5.2.2.2.2安全管理过程中的责任履行；

5.2.2.2.3安全标准化系统运行情况；

5.2.2.2.4现场情况与考评标准符合性情况；

5.2.2.2.5安全标准化检查监控与隐患整改情况；

5.2.2.2.6安全标准化绩效考评考核；

5.2.2.2.7前次评定中提出的纠正措施落实效果。

5.2.3 评审的准备

5.2.3.1 技术部根据评审内容的要求，做好评审所需资料准备清单（计划），以通知形式发至各相关单位进行具体布置。

5.2.3.2 各部门按要求准备相关资料并提交技术部。

5.2.3.3 技术部汇集各部门的资料，收集、调查了解评审内容的实际情况，准备好体系运行报告和评审议题等评审资料，提交安全部审核。

5.2.3.4 技术部将评审计划和评审相关资料在评审实施前分发到参加评审的人员及有关单位。

5.2.4 评审的实施

5.2.4.1 有关部门/人员按照评审计划安排，准备好相关资料、会议安排和现场检查。

5.2.4.2 召开评审会议并开展现场检查。

5.2.4.2.1主管安全的公司领导主持评审会议和现场检查。

5.2.4.2.2 技术部报告体系运行情况。

5.2.4.2.3 参与评审人员按评审计划要求对评审内容逐条逐项展开讨论、评价和确认。

5.2.4.2.4 技术部根据评审结果，形成评审决定（即管理评审输出），其内容包括：

5.2.4.2.4.1安全生产目标完成情况；

5.2.4.2.4.2现场安全状况与标准化条款的符合情况；

5.2.4.2.4.3安全管理实施计划落实情况。

5.2.4.3安全标准化评定结果应包括以下内容：

5.2.4.3.1系统运行效果；

5.2.4.3.2系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

5.2.4.3.3统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

5.2.4.3.4系统中各种资源的使用效果；

5.2.4.3.5绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；

5.2.4.3.6与相关方的关系。

5.2.4.4技术部根据评审结果编制《安全标准化评定报告》，经安全部审核、总经理批准后，由技术部分发到各有关领导、部门和车间。

5.2.4.5《安全标准化评定报告》应对责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核、前次评定提出的纠正措施落实等方面存在的问题，提出纠正、预防的管理方案，并将其纳入下一周期的安全工作实施计划中。

5.2.4.6技术部负责做好“评审会议记录”和“现场检查记录”。

5.2.5 评审后的工作

5.2.5.1 技术部组织各责任部门根据评定报告制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，报总经理批准后执行。

5.2.5.2完善安全生产标准化的工作计划和措施应包括：

5.2.5.2.1安全生产目标与指标的修改、完善；

5.2.5.2.2规章制度的修改、完善；

5.2.5.2.3操作规程的修改、完善；

5.2.5.2.4现场设备设施的整改、完善；

5.2.5.2.5作业环境整改、完善；

5.2.5.2.6职业健康管理的修改、完善。

5.2.5.3技术部对各项决议的落实情况进行跟踪检查、监督，并向安全部和总经理报告。

5.2.5.4年度评审活动的所有资料和记录由技术部负责整理、归档和发布。

5.3 按5.1.2条规定增加的评审，由主管职能部门或会议组织单位对会议中提出的改进要求予以落实，并保存好相关资料和记录。

5.4 评审涉及体系文件更改时，按《文件管理制度》执行。

6、绩效考核和奖惩指标

6.1技术部根据评定结果，将其纳入部门、所属部门、员工年度安全绩效考评。
6.2安全标准化考核得分计算办法：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（标准化考评总分-不参与考评内容分数之和）×100。

最后得分采用四舍五入，保留小数点后一位有效数字。

6.3安全标准化绩效指标奖惩方案参见公司奖惩细则。

7、附则

7.1本规定自颁发之日起生效。
7.2本制度最终解释权归技术部。

	二十五、消防安全管理制度
	文件编号
	025

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为预防和减少火灾危害，保护职工人身和公共财产安全，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用我公司所属各单位的消防安全管理。
3.引用标准及相关文件
3.1《中华人民共和国消防法》
3.2《中华人民共和国安全生产法》
3.3《危险化学品安全管理条例》
3.4《企业安全生产标准化基本规范》
3.5《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
4职责
4.1消防部门负责落实有关消防法律、法规、技术规范及标准，执行上级公安消防部门决定；具体落实防火制度，审核技术标准，监督检查违规行为和消防日常管理，调查火灾原因，提出处理意见。
4.2各单位行政主管是本单位的消防安全第一责任人，单位安全生产领导小组负责本单位的防火日常管理和落实工作。
5工作程序
5.1消防部门
5.1.1贯彻执行国家及地方消防法律、法规，服从上级消防部门的工作指导。
5.1.2组织做好我公司的防火防爆安全监督检查，对火险隐患提出整改意见，落实整改方案，及时制止、纠正消防违章行为，消除火灾隐患。
5.1.3确定我公司防火重点单位和部位，制定防火安全管理措施、预案。
5.1.4开展防火安全常识宣传教育，提高员工的防火安全意识。
5.1.5对我公司消防设施，灭火器材实行统一管理，对失效和用过的灭火器材及时进行更换。
5.1.6督促落实防火安全规章制度。
5.1.7对重点防火部位的明火作业进行监督。
5.1.8负责组织火灾扑救，配合对火灾事故的处理。
5.1.9每年组织我公司的消防骨干进行消防培训、演练。
5.1.10对重点防火部位建立防火档案。
5.2其他各单位
5.2.1执行消防法律、法规和我公司消防工作管理规定， 做好职工的防火安全宣传教育。
5.2.2对本单位的消防设施、灭火器材专人管理，使器材设施保持清洁有效 。
5.2.3组建义务消防队。
5.2.4定期组织有关人员进行安全检查及时消除火灾隐患。
5.2.5建立健全安全管理制度，制定各级、各岗位的防火负责人，负责本单位、本岗位的日常消防安全工作。
5.2.6发生火灾时，及时报警，组织扑救，保护现场，协助查明起火原因。
6附则  本制度由安全管理部门负责解释。
	二十六、设备设施变更安全管理制度
	文件编号
	026

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为规范公司生产建设活动中变更管理，保证生产建设正常进行，预防安全事故发生，特制定本制度。
2范围
公司生产活动、工程建设活动中变更。
3职责
3.1变更申请人
变更申请人最初意识到对项目进行变更的必要性并就此需求与变更经理进行正式沟通。其主要职责为:

3.1.1及早识别对项目进行变更的需求；
3.1.2通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件；
3.1.3将变更申请表提交变更经理以供审。
3.2变更经理（所在部门或项目负责人）
变更经理对一个项目中所有的变更进行接收、记录、监测和控制。其主要职责为：
3.2.1接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中；
3.2.2将所有的变更申请进行分类、优选；
3.2.3审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息；
3.2.4确定是否需要进行一个正式的可行性研究并提交变更审核小组；
3.2.5通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行性研究；
3.2.6对所有的变更申请进展情况进行监测以确保项目按时完成；
3.2.7将所有的变更申请问题和风险上报变更审批小组；
3.2.8就变更审批小组做出的所有决定进行下达和沟通。
3.3变更可行性研究（可研）小组
变更可行性小组负责完成由变更经理签发的对于某变更申请的正式的可行性研究，主要职责为：
3.3.1通过进行摸拟研究来确定变更可能的要素：成本、利益和变更带来的影响；
3.3.2将变更可行性研究报告中的所有发现形成文字；
3.3.3对报告进行认真审核并批准交其上报；
3.3.4将报告转变更经理以提交变更审批小组。
3.4变更审批小组
变更审批小组决定是否批准变更经理转来的所有变更申请。其主要职责为：
3.4.1审核变更经理转来的所有变更申请；
3.4.2考虑所有变更支持性文件；
3.4.3根据每个变更申请的相关价值决定批准还是拒绝；
3.4.4解决变更争议（当两个或两以上变更撞车时）；
3.4.5解决变更问题；
3.4.6决定实施变更时间表。
3.5变更实施小组
变更实施小组对项目中所有变更的实施进行计划、落实和审核。变更实施小组主要负责：
3.5.1计划所有变更的进度（在变更审批小组提供的总体时间框架范围内）)；
3.5.2在实施前对所有变更进行测试；
3.5.3实施项目中的所有变更；
3.5.4实施后审核变更的成功度；
3.5.5在变更日志中请求结束变更。
4工作程序
4.1提交变更申请
本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作：
4.1.1变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）；
4.1.2变更申请人完成变更申请表，并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：
4.1.2.1变更描述
4.1.2.2变更原因（包括商业驱动）
4.1.2.3变更利益
4.1.2.4变更成本
4.1.2.5变更带来的影响
4.1.2.6支持性文件
4.2审核变更申请
本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。做出上述决定的基本依据是：
4.2.1呈交的可选择变更数目。
4.2.2申请变更可选反性的复杂程度。
4.2.3提出的变更解决方案的衡量。
5附则

本制度由公司安全管理部附则解释

	二十七、供应商管理制度
	文件编号
	027

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
通过制定该管理制度，确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《企业安全生产标准化通用规范》要求。
2范围
本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。
3 职责
3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。
3.2部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定。
3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。
3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。
4 工作程序
4.1新供应商的选择
4.1.1 根据公司生产的要求，确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。
4.1.2 对供应商的资质进行考核，要求各供应商根据实际情况提供相关的资料，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。
4.1.3汇总后，报管理者代表审批，对该供应商所供产品进行试用（不需试用的由质检处化验，直接由车间使用），根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商。
4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理，建立合格供应商档案，纳入《供应商管理台帐》，报管理者代表审批。
4.2 合格供应商的续用
4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始，每年年底汇总后进行一次综合评价，填写《年采购一览表》，由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价，进行动态管理。
4.2.2 不符合标准的，取消其合格供应商的资格；能符合我公司要求的，给予续用；最后报管理者代表批准，确定下一年的《供应商管理台帐》。
4.2.3 根据公司生产的要求，报管理者代表批准，可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。
4.3采购程序
4.3.1采购各产品时，接到计划处下达的采购计划，可以根据实际情况（必要时）要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，以确保产品符合安全要求。
4.3.2 进行初步检验以后，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以进厂、入库，办理相关的手续。
4.3.3 采购部门发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。
     5附则

     本制度由公司采购部及安全部附则解释

	二十八、禁火、禁烟管理制度
	文件编号
	028

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为规范我公司烟火管理，减少危险危害因素，控制和杜绝各类火灾爆炸事故的发生，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于我公司所属区域禁烟、禁火工作的安全管理。
3引用标准及相关文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民消防法》
《危险化学品安全管理条例》
《企业安全生产标准化通用规范》
4职责
4.1保卫部门负责我公司禁烟、禁火工作的全面管理，认真检查监督，有权提出处理意见。
4.2门卫负责各种进厂人员所带烟火的咨询、存放和保管。
4.3保卫部门及厂安全管理人员负责巡回检查厂区内各类人员执行禁烟禁火规定的落实情况。
4.4车间及其它部门按照厂《安全生产责任制》的职责分工，在各自的工作范围内配合保卫部门做好禁烟禁火工作。
5工作程序
5.1在全厂范围内严禁烟火。
5.2本厂及外来人员一律不准携带香烟火种进入厂区。凡进厂前身上带有烟火者，必须将所带烟火交出，按门卫指定位置存放。
5.3凡携带烟火进入厂区者，本厂员工罚款50元，外来人员罚款100元。
5.4凡在厂区内吸烟者，本厂员工立即下岗，外来人员罚款500元，并驱逐出厂。
5.5凡在厂区内发现烟头者，对所属责任区部门罚款100元。
6附则
本制度由安全管理部门负责解释。
	二十九、防尘与防毒管理制度
	文件编号
	029

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为改善我公司劳动卫生条件，保护职工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于我公司各部门防尘与防毒工作的管理。

3引用标准及相关文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》

3.2《中华人民共和国职业病防治法》

3.3《工业企业设计卫生标准》

3.4《企业安全生产标准化通用规范》

4职责

4.1防尘、防毒工作由安全管理部门统一归口负责。

4.2防尘、防毒日常管理工作由各单位具体负责，并接受安全管理部门指导。

5 工作程序

5.1我公司必须认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件，保证职工安全健康。

5.2 防尘、防毒的基本要求是：限制有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，采取有效的卫生和防护措施，减少人员与尘毒物料的接触，定期检测和体检。

5.3以预防为主，全面规划，因地制宜，综合治理、认真编制防尘防毒规划，并纳入年度安全技术措施计划和长远规划，结合挖潜、革新、改造，逐步消除尘毒危害。

5.4我公司新建、改建、扩建工程项目，劳动保护设施与主体工程应同时设计、同时施工、同时投产。否则不得施工和投产。

5.5采用新技术、新工艺时，必须有相应的卫生和防护设施，经检验符合要求后，方可用于生产。

5.6产生有毒有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒和低毒物料代替毒害大的物料。

5.7对散发出的有毒有害物质，应加强通风并采取回收利用和净化处理等措施，不得随意排放。

5.8在产生和散发有毒有害物质的区域内，不得设置住房和工棚。

5.9对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，要加强维护，定期检修，保持设备完好，杜绝跑冒滴漏。

5.10在使用和处理有毒有害物质的作业场所，应设置防护和急救器具。

5.11禁止饮食、吸烟以及按操作要求提出的警告标志。符合“工业设计卫生标准”的规定。如不符合应立即分析原因，采取措施，限期达到。

5.12各项检测应由检测机构或专职人员按国家规定的方法进行。检测结果应送交生产车间和安全、卫生部门，并及时公布。

5.13粉尘、有毒有害物作业场所工人作业地点空气中浓度，每年至少测定二次。生产条件改变时，应及时重新测定。

5.14体检与职业病

5.14.1新工人入公司后，应经过健康检查，不适于从事有毒有害作业的，不得分配有毒有害岗位。

5.14.2对接触有毒有害物质的在册职工，应进行定期健康检查，建立健康档案。接触有毒物质作业人员，每年至少检查一次，除一般内外科项目外，还需要进行职业病的特殊项目检查。有特殊情况时，应及时进行检查。接触粉尘作业人员，两年至少检查一次。

5.14.3对从事有毒有害作业人员，可逐步实行轮换短期脱离、缩短工时、进行预防治疗或职业病疗养等措施。对患职业禁忌和过敏者，应及时调离。

5.14.4职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者应进行积极治疗和妥善安排。

5.15防止急性中毒和抢救措施办法

5.15.1基本原则

5.15.1.1发生三人以上多人中毒事故，要成立一个抢救指挥机构，组织医务力量抢救患者，及时由医生护送就近医院。

5.15.1.2担当抢救的人员，不能莽撞地闯入中毒现场，应根据现场有毒气体浓度配戴相应的防毒面具，在有毒气体浓度高于2％或含氧量低于18％时必须配戴生氧面具方可进入事故现场抢救他人．

5.15.1.3迅速将中毒者移至空气新鲜处，解毒清洗，误服应立即催吐、洗胃及导泻，冬季应注意保暖。

5.15.1.4抢救设备内部或井内作业者，除配戴生氧面具外，还要戴好安全带。

5.15.1.5患者从现场抢救出后，应立即有重点地进行一次检查，查神智清晰、脉搏、心跳是否存在，呼吸是否停止，有无骨折。呼吸困难或面部青紫要立即给予氧气吸入。

5.15.2防止发生急性中毒的措施。

5.15.2.1可能发生泄漏的岗位，根据毒气性质，安装吸毒装置，万一发生泄漏，短时间可将其吸收。

5.15.2.2戴好空气呼吸器或配戴相应的防毒面具。

5.15.2.3个人遇到跑毒气、无防护器材时，用湿手帕、衣物等包住口、鼻防止吸入大量毒气，迅速离开毒源，站在上风向。

5.15.3发生多人中毒（或吸入）事故的抢救。

5.15.3.1了解事故的全面情况，对事故全貌（发生时间、场所、事故性质、事态、伤亡、危害、抢救情况）概括了解，并积极采取措施处理，防止事态进一步扩大。

5.15.3.2立即发出信号或警报，指挥无防护人员迅速向上风或侧风向撤离毒区，必要时通知下风区人员疏散。

5.15.3.3迅速采取一切措施切断毒源，立即通知保健站或医院组织现场救护，寻找中毒人员迅速脱离毒区进行抢救、治疗。

5.15.3.4尽快向上级机关或政府报告，并随时报告事态发展情况。

5.15.3.5严重者立即由医生护送就近医院治疗。设立警戒线，禁止无防护人员进入毒区。

5.15.3.6及时供应抢救所需药物、器械。清查事故现场人员情况。

6附则 ：本制度由安全管理部门负责解释。

	三十、防火、防爆管理制度
	文件编号
	030

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了搞好厂区内的用火安全，防止火灾、爆炸事故的发生，特制定本制度。
2范围
本制度适用于我公司各单位的防火防爆管理。
3职责

3.1公司防火、防爆工作由安全部统一管理和监督

3.2各个部门和岗位分管本部门和岗位的防火、防爆工作
4工作过程
4.1生产装置防火防爆规定
4.1.1根据生产、使用化学物品的火灾和爆炸危险性等级分类要求，厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合《建筑设计防火规范》、《建筑物防雷设计规范》、《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》等规范、规程的有关要求。
 4.1.2在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁等装置。
 4.1.3在有可燃气体（蒸汽）可能泄漏扩散处，应设置可燃气体浓度检测、报警器，其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20%以下，如与安全联锁配合，其联锁动作应是在该气体爆炸下限的50%以下。
 4.1.4所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。
 4.1.5所有与易燃、易爆装置连通的惰性气体、助燃气体的输送管道，均应设置防止易燃、易爆物质窜入的设施，但不准单独采用单向阀。
 4.1.6因反应物料爆聚、分解造成超温、超压、可能引起火灾、爆炸危险的设备，应设置自动和手动紧急泄压排放处理装置。
 4.1.7应在可燃气体（蒸汽）的放空管出口处设置阻火器，在便于操作的地方设置截止阀，以便在放空管出口处着火时，切断气源灭火。放空管最低处应装设灭火管接头。
 4.1.8输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按《化工企业静电接地设计技术规定》规定执行。
4.1.9有突然超压或瞬间分解爆炸的生产设备或贮存设备，应装有爆破板（防爆膜），导爆筒出口应朝安全方向，并根据需要采取防止二次爆炸、火灾的措施。
4.1.10各生产装置、建筑物、构筑物、罐区等工业下水出口处，除按规定做水封井外，尚应在上述区域与水封井间设置切断阀，防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。
4.1.11用于易燃、易爆气体的安全阀及放空管，必须将其导出管置于室外，并高于建筑物2m以上，但应在避雷装置的保护范围之内。放空管应有良好的接地。
4.2动火、用火安全管理制度
4.2.1应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，经使用单位提出申请，企业安全、防火部门登记审批，划定“固定动火区”。固定动火区以外一律为禁火区。
4.2.2设立固定动火区的条件和要求：
4.2.2.1固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的上风向。
4.2.2.2距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟，水封井等，不应小于30米。
4.2.2.3室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开，通道要畅通，门窗要向外开。
 4.2.2.4生产正常放空或发生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内。
 4.2.2.5固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物，应配备一定数量的消防器材。
4.2.2.6固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。
4.2.2.7固定动火区的设立，应由车间申请，经消防、安技部门同意，报总工程师或主管经理批准。
4.2.3在禁火区内，除生产工艺用火外，其它可产生火焰、火花和炽热表面的长期作业（如：化验室用的电炉、电热器、酒精炉、茶炉等），均须办“用火证”，用火证的有效期限最多不许超过一年。生产区内禁止用电炉、煤气炉取暖、热饭等。
4.2.4用火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由安全（防火）部门审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。
4.2.5在禁火区内使用电、气焊（割）、喷灯及在易燃、易爆区域使用电钻、砂轮等，可产生火焰，火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理“动火安全作业证”。
4.2.6根据危险程度，动火划分为三个等级：
4.2.6.1特殊危险动火，具有特殊危险的作业和地区动火，指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。
4.2.6.2一级动火，易燃、易爆区域（即：甲、乙类火灾危险区域）的动火作业。
4.2.6.3二级动火，指一级动火及特殊动火以外的动火作业。
4.2.6.4凡全厂一个车间或单独厂房内全部停车，装置经清洗、置换、分析合格，并采取隔离措施后的动火作业。可根据其火灾危险性大小，全部或局部降为二级动火管理。
 4.2.6.5遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应升级管理，并采取有效的防范措施。
 4.2.6.6各类动火作业区域应由各企业明文规定，并在生产区平面图上标明。
4.2.7特殊动火和一级动火必须经分析合格后方可进行，其动火证的有效期最多为一天（24小时）；二级动火也应该分析，二级动火证的有效期最多为六天（144小时）。
4.2.8动火作业必须办理“动火安全作业证”。凡延期动火或补充动火都必须重新办理动火安全作业证。进入设备内、高处等进行动火作业，还应办理其他相关票证。
4.2.9 “动火安全作业证”不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。一份“动火安全作业证”只准在一个动火点使用，动火前由动火人员在“动火安全作业证”上签字。如果在同一动火点多人同时作业，可使用一份“动火安全作业证”，但参加动火作业的所有动火人员应分别在“动火安全作业证”上签字。
4.2.10动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火措施、动火分析的取样时间、取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。动火人必须按动火安全作业证规定内容动火，不得随意涂改。
4.2.11特殊危险动火作业必须制定动火方案，并经主管领导审核签字，现场必须有可燃气体检测仪随时监测，直至动火作业结束。
4.2.12高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物或空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。
4.2.13拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制定相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围如有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的防火措施。
4.2.14五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，必须采取隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。
4.2.15凡在有可燃物或难燃物构件的凉水塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。
4.2.16动火现场的通排风必须良好。
4.2.17动火完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。
4.2.18各项责任人的职责
4.2.18.1动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。
 4.2.18.2动火人在接到动火证后，要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向单位防火部门报告。动火人要随身携带“动火安全作业证”，严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟（含动火停歇超过30分钟的再次动火）均应主动进行动火分析，并向现场当班化工班组长呈验动火证。
 4.2.18.3动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作，应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人需在“动火安全作业证”上签字。
监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查、消除残火，确认无遗留火种，方可离开现场。
 4.2.18. 4化工班、组长（值班长、工段长）负责生产与动火作业的衔接工作，动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。
 4.2.18.5动火分析人对分析结果负责，根据“动火安全作业证”的要求及现场情况，亲自取样分析，在“动火安全作业证”上如实填写取样时间和分析结果并签字。
 4.2.18.6各级审查批准人必须对动火作业的审批负全责，必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审查并完善防火安全措施，审查动火证审批程序是否完全，在确定符合安全条件后，方可签字批准动火。
4.2.19动火分级终审权限规定如下：
4.2.19.1一级动火由动火单位所属车间主任复查后，报厂安全（防火）部门终审批准。
4.2.19.2二级动火由动火部位所属基层单位主管主任终审批准。
4.2.19.3特殊动火由厂安全（防火）部门复查后，报主管经理或总工程师终审批准。
4.2.20动火分析应符合下列规定：
4.2.20.1取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。
4.2.20.2取样与动火的间隔不得超过30分钟，如超过此间隔期或动火作业中间停止作业时间超过30分钟，均必须重新取样分析。
4.2.20.3使用测爆仪（或其它类似手段）进行分析时，该仪器必须经被测对象的标准样标定合格。
4.2.21动火分析应执行以下标准：
4.2.21.1若使用测爆仪时，被测对象的气体或蒸汽的浓度应小于或等于爆炸下限的20%（体积比，以下同）。
4.2.21.2若使用其它分析手段时，当被测气体或蒸汽的爆炸下限浓度大于等于10%时，其浓度应小于1%；当爆炸下限浓度大于等于4%时，其浓度应小于0.5%；当爆炸下限浓度小于4%时，其浓度应小于0.2%。
4.2.22动火还应执行下列有关规定：
4.2.22.1凡可能与易燃、可燃物相通的设备、管道等部位的动火，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断，必要时应拆掉一段联接管道。
4.2.22.2有易燃、可燃物的设备、管线、容器等，必须经清除沉积物，清洗、置换分析合格后，方可动火。如进入设备内动火，同时要办“设备内作业许可证”。
4.2.22.3在用树脂、塑料等可燃物制造的容器、设备内动火，要做好防火隔绝措施，防止炽热焊渣引起火灾。
 4.2.22.4动火部位应备有足够和适用的消防器材，采取有效的灭火措施。
5附则   

本制度由安全部门解释。
	三十一、安全生产会议管理制度
	文件编号
	031

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为及时传达上级及我公司安全生产的有关指示精神，及时了解各单位安全生产情况，确保安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于我公司所有单位和部门。
3职责
3.1安全部负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 

3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。
4工作程序

4.1安全生产会议的作用
安全生产会议是企业搞好安全生产工作的一种重要形式，它能及时收集各部门安全生产信息，了解各部门安全生产的动态，以便能够及时采取有针对性的措施，指导安全生产工作。同时,可以及时将我公司及上级关于安全生产的文件要求传达到各部门。
4.2安全生产会议的形式
4.2.1安全生产会议由我公司安全管理部门主持召开。主持会议的人员应全面掌握安全工作情况，及时解决会上提出的问题。
4.2.2安全生产会议应每月召开至少一次，每次应有前阶段安全工作总结就及下阶段安全工作安排。还应利用安全生产会议交流安全管理工作经验，传达上级关于安全生产工作的文件精神。
4.2.3安全生产会议由各车间、部门的安全员或领导参加，不能到会的，要安排他人参加。主持人要认真考勤，对无故缺席的，要提出批评，并按要求进行考核。
4.2.4各部门的安全员在参加会议前要全面了解本单位的安全生产状况，并反映到会上。
4.2.5安全员在参加安全生产会议后，要及时将会议精神向单位领导汇报，对会议布置的工作，要认真贯彻执行。
4.2.6会议主持人要有会议记录，详细记录每次会议的内容及决策。
5附则
本制度由安全管理部门附则解释。
	三十二、安全生产奖惩管理制度
	文件编号
	032

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为促进我公司各项安全管理制度的严格执行，落实严管重罚原则，激励干部职工遵章守纪，实现安全生产，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于厂所属各单位。

3引用标准及相关文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规。

3.2《企业安全生产标准化通用规范》

4职责

4.1安全管理部门、企管部门负责考核落实工作。

4.2各单位按照《安全生产责任制》的分工在各自的职责范围内落实考核工作，并有权提出奖惩建议。

5工作程序

5.1签订《安全生产目标责任书》的单位按照《安全生产目标责任书》条款进行年度奖罚。

5.2安全生产合格班组按照厂《安全合格班组考核标准进行》评定奖励。

5.3厂年度安全生产先进个人、先进单位评选条件。

5.3.1全面落实安全生产责任制，单位事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的。

5.3.2在安全生产竞赛等活动中取得突出成绩的。

5.3.3严格执行安全生产规章制度，在制止和纠正违章作业、违章指挥上坚持原则，对安全生产做出突出贡献者。

5.3.4精心操作，保持生产稳定，认真执行巡检制度，及时发现和消除事故隐患，成绩突出者。

5.3.5在实现安全生产和改善劳动条件中，推行现代化安全管理方法，进行技术改造，有发明创造，为安全生产做出特殊贡献者，

5.3.6避免重大事故或在事故抢险中处理果断、奋勇抢救人员和企业财产，防止事故扩大、减少事故损失，贡献突出者。

5.3.7在重大事故隐患项目整个治理工作中，禁止尽职尽责，措施得力，成绩突出者。

5.3.8在实现安全生产有其它突出贡献者。

5.3.9在所辖单位无工伤事故，无直接经济损失10万元以上的责任事故及造成一定社会影响的环境污染事故。

5.4厂评选小组可根据年度安全生产情况增减名额。

5.5处罚标准

	项 目
	考核内容
	考核标准

	1、安全教育、及会议管理
	1.1 新进分厂员工必须经三级安全教育（学徒工学徒期满），取得安全作业证后，方可独立作业。
	如发现无证作业者，每人次扣责任单位100元。

	
	1.2 各单位要按分厂要求组织全员进行年度及日常安全教育、考核。
	考核率及合格率达不到98%，扣责任单位100元。

	
	1.3 凡外来人员，进厂必须由主管部门带领到分厂签订安全管理合同，交纳安全保证金，并经三级安全教育培训，考核合格后，方可进厂作业。
	如不按规定执行，禁止入厂。

	
	1.4 各单位必须按时按要求，积极参加公司及分厂组织的各种安全教育培训及安全工作会议。
	无故缺席每人次扣责任单位50元、迟到一次扣20元。

	
	1.5 各单位必须建立健全安全会议及教育培训制度，并做好记录。
	无制度或记录者，每次扣50元。

	2、现场管理
	2.1 加强明火管理，厂区内严禁吸烟。

	如发现吸烟者，交公司处理，并扣罚责任单位500元。
在各部门辖区内发现烟头者，每个烟头扣责任单位烟头所在岗位每人50元。

	
	2.2 各部门必须严格执行《化工企业厂区作业安全规程》的有关规定。
	如发现不按规定办理八大票证手续，而违章进行作业的，每次扣责任单位100元。

	
	2.3 分厂员工进入生产区域，必须严格按规定穿戴防护用品。
	如发现未按规定穿戴防护用品的，每人每次扣50元。

	
	2.4 安全装置不齐全的设备不准启用。
	如发现安全装置不齐全或不能灵敏使用的，每次扣责任单位50元。

	
	2.5 机动车辆进入分厂生产区域，必须戴阻火器，并正确使用。
	如发现违规者，每车次扣车辆所在区域及有关责任单位各50元。

	3、防护器材、个人防护用品及事故柜的管理
	3.1 防护器材及事故柜的使用单位，每周检查一次，并建立检查台帐上。
	如无台帐或不按时进行检查者，每次扣20元。

	
	3.2 防护器材，失灵、损坏、过期后，应及时更换维修。
	使用单位不及时报告，不及时送交、维修，每次扣责任单位20元。

	
	3.3任何单位及个人不得损坏、挪用各种防护器材。
	违者每发现一次，除责令整改外，每次扣责任单位50元。


6附则
本制度由安全部门负责解释。
	三十三、管理制度评审和修订规定
	文件编号
	033

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
2适用范围
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
3职责
3.1安全管理部负责公司的整体的安全管理制度的修订和评审工作

3.2负责部门的制度的各部门负责相关制度的修订和评审
4工作程序

4.1安全生产管理制度的制订
4.1.1安全劳资监察处组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
4.1.2安全劳资监察处根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
4.1.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
4.2评审与修订
4.2.1安全生产制度的评审
4.2.1.1评审的频次：正常情况下，每3年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）安全生产的法律、法规发生变化；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
d）管理机构的管理职责发生重大变化时；
4.2.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
4.2.1.3评审内容
a)与法律、法规符合性；
b)与企业发展总体水平的相适应性；
c)与工艺流程和装置变化的相适应性；
d)安全管理制度之间的相容性和匹配性；
4.2.1.4评审输出
a)评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
b)评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.2.2安全生产制度修订
4.2.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
4.2.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.2.2.3修订依据：
a)国家行业的安全生产法律、法规、条例。
b)安全生产制度评审结果。
c)制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.2.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
4.2.2.5安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
5附则

本制度由安全管理部负责解释

	三十四、管理部门、基层班组安全活动管理制度
	文件编号
	034

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。  

2适用范围
本制度适用于公司各部门、车间安全活动日开展的各项活动。
3职责
各部门必须开展以班组、车间、科室为单位的安全日活动，每两周一次，一般活动时间为周二下午。安全日活动时间不得挪作它用。  

4工作程序 

4.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。  

4.2结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。  

4.3根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。  

4.4定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。  

4.5进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。  

4.6安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全部要定期检查。  

4.7具体要求
车间领导必须参加班组安全日活动，公司、厂的处室以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：  

4.7.1公司领导每月参加一次。  

4.7.2各部门领导每月参加两次。  

4.7.3原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。  

4.7.4认真执行《班组安全日活动记录表》等制度。  

4.7.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。  

4.7.6安全管理部门要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。
5附则
本制度由公司安全部负责解释
	三十五、女员工劳动保护管理制度
	文件编号
	035

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为维护企业女员工的合法权益，切实保护女员工在劳动和工作工程中的安全与健康，结合我公司实际情况，特定本制度。
2适用范围
    公司内适合女员工的工作岗位。
3工作程序
3.1各部门必须严格执行国家、省有关女员工劳动保护法规，加强对女员工的教育和培训，提高其从事劳动工作范围的技能水平和职业道德水平。
3.2凡适合女员工从事劳动的部门，不得拒绝接收女员工；适合女员工劳动的工作岗位、工种，应尽力安排女员工。
3.3各部门要加强对女员工劳动保护工作的管理，对处于经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的女员工应给予保护。
3.4不得安排女员工在经期从事高空、低温、冷水作业。 
3.5女员工在怀孕期间，各部门对经常弯腰、攀高、抬举下蹲、剧烈振动、有毒有害等作业，易引起流产、早产的，应给予以暂时调换其它工作。
3.6 对怀孕七个月以上的女员工，不得安排其延长工作时间内，每天应给予工间休息二次，每次半小时，算作劳动工作时间，并相应减少一小时劳动定额。
3.7女员工在产假期满回复工作时，应允许有两周的适应时间，逐渐回复其原劳动定额。
3.8女员工在经期、怀孕期、产期、哺乳期、更年期间的其它权益，按国家有关规定执行。
    4附则 ：本制度由公司安全部负责解释

	三十六、安全设施管理制度
	文件编号
	036

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为了规范我公司安全设施设备的管理，确保各项安全设施的良好运转，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于我公司所属各单位安全设施的管理。

3引用标准及相关文件

《中华人民共和国安全生产法》

《企业安全生产标准化通用规范》

4安全设施的定义

4.1安全设施是指单位在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置(设备)和采取的措施。

4.2安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。安全设施主要有：

1）检测、报警设施；

2）设备安全防护设施；

3）防爆设施；

4）作业场所防护设施；

5）安全警示标志；

6）泄压和止逆设施；

7）紧急处理设施；

8）防止火灾蔓延设施；

9）灭火设施；

10）紧急个体处置设施；

11）应急救援设施：

12）逃生避难设施；

13）劳动防护用品和装备。

5职责

各职能部门和车间负责所属职责范围内的安全设施的管理与使用。安全环保处负责安全设施的综合监督管理。

5.1机械设备上的安全装置，如安全阀、防爆膜等，由生产部设备管理人员负责监督管理。

5.2电气安全防护设施由配电室负责监督管理。

5.3工艺规程中的超限报警、仪表安全联锁、泄漏点检测、闭路电视监控等装置由计量室负责监督管理。

5.4安全环保处负责消防、职业卫生等安全设施的管理。

6工作程序

6.1新建项目必须坚持安全“三同时”政策，各处安全设施的配备确保符合国家有关规定和标准，各种安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

6.2各级安全设施使用与管理部门必须建立安全设施台帐。

6.3安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。

6.4安全设施应编入设备检修计划，定期检修。

6.5安全联锁系统变动以下项目时，应及时进行变更审批：

6.5.1联锁摘除

6.5.2联锁程序的变更

6.5.3联锁设定值的改变

6.6安全装置不准随意拆除、挪用或闲置不用。因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。如确实需要变动时，须先申请并经主管部门同意，由生产、安全、设备、计量等相关专业部门会签后，报生产副总批准，严格实行变更与风险评价管理程序。

      7附则

     本制度由公司安全管理部门负责解释

	三十七、监视和测量设备安全管理制度
	文件编号
	037

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
对锅炉房监视和测量设备进行有效管理，确保监视和测量结果的有效性，保证生产运行安全有序，为长周期满负荷生产创造条件。特制定本制度。
2适用范围
本公司所有监视和测量设备的管理部门
3职责
3.1热源运行部电气仪表班是负责监视和测量设备的责任部门。
3.2其他部门负责对本部门使用的监视和测量设备的日常管理。
4工作程序
4.1监视和测量设备的配备
4.1.1用于安全防护的监视和测量设备在采购前应充分了解生产过程需求和使用条件，如防爆、防尘、防水、防油等。
4.1.2严格按照国家有关测量设备的规定和公司测量管理体系程序文件规定，选择合适的监视、测量设备。
4.1.3采购回的监视和测量设备应由提计划的部门负责人进行鉴定或校准并审核，以证明其满足生产要求和符合产品标准。
4.1.4合格的监视和测量设备方可入库或用于生产现场。
4.2 监视和测量设备的维护保养
4.2.1 监视和测量设备从库房领用后，应由领用人所在部门负责管理。
4.2.2 监视和测量设备根据监视和测量使用要求和国家规定，按照厂测量管理体系《监测和测量设备分类及台帐》规定合理确定其管理等级，类别、确认间隔并编号管理。
4.2.3用于安全防护的监视和测量设备流转及周期检定，按照厂测量管理体系程序规定执行。
4.2.4仪表相关人员应对用于安全防护的监视和测量设备进行巡回检查，了解其工作状态，及时处理故障，消除安全隐患。
4.2.5安全部每月应对监视和测量设备进行一次安全综合大检查并对检查结果、隐患进行记录，并采取有效措施进行整改。
4.2.6对生产系统接地装置，安全连锁反应系统、泄漏检测装置、除日常检查外，每半年应选择合适的时机对其进行测试，确保其工作安全可靠。并由计电车间仪表班负责。
4.2.7在有效管理周期内的监视和测量设备应粘贴相应的有效合格标识，明示其工作管理状态。
4.2.8严格按照监视和测量设备的确认间隔对其进行周期检定，确认其工作能力持续满足安全生产的要求。
4.2.9对有故障的监视和测量设备应对其进行及时修理并及时恢复生产现场的测量和监视，降低生产和管理的安全风险。
4.2.10对于维修回来的监视和测量设备应由公司相关人员检测确认后，方可验收确认。
4.2.11每日检查仪表的使用环境，看是否符合设计使用要求，做好保温防冻、防水等工作。
4.2.12检测分析有毒气体浓度可燃气体泄漏量的仪表，应按时调校其零点和量程，仪器仪表必须提示灵敏、可靠准确达到技术指标，做好校验记录并妥善保存。
4.2.13非工作人员不得擅自调整仪表参数，乱动仪表。
4.2.14报警连锁装置的维修：连锁装置必须定期的进行检查，调校时必须准确可靠，动作无误，以保证仪表连锁的可靠性。
4.2.15报警连锁停车装置在正常生产工作中不能检查的，应定期计划停车检查试验。
4.2.16对于厂生产现场使用的控制软件管理、计算机系统维护由生产部负责。
4.3设置要求
4.3.1在工艺装置上有可能引起火灾、爆炸的部位，应充分设置温度、压力等检测仪表。报警（声光）和安全连锁装置等设施。
温度仪表的安装位置应选在介质温度变化灵敏且具有代表性的地方，热电偶的安装地点应远离磁场，并且应选择相应分度号的补偿导线和数显仪表，测量精度要高，仪表管道、仪表设备、仪表电缆的安装要尽可能的远离高温工艺管道和工艺设备，以尽可能的减少温度的影响，高温管道和高温设备通常需要保温，仪表安装或管道敷设要预先查阅保温层的厚度，使仪表的一次阀、一次点的安装在保温层的外面。在选择仪表加工件时，要选择加长的一种，对高压介质的仪表
施工有特殊的要求：一是高压管子与高压管件要经过检验，包括高压紧固件，检验的标准是GB50235-1997《工业管道工程施工及验收规范》（金属管道篇）。
4.3.2有可燃气体可能泄漏扩散处，应设置可燃气体浓度检测报警器。其报警信号值应定在该气体爆炸下限的20%以下，如与安全连锁配合，其连锁动作应是在该气体爆炸下限的50%以下。
目前检测空气中可燃气体或蒸汽浓度的传感器种类很多，采用的原理也各不相同，常见的有接触燃烧法、红外线、热导、光干涉法以及半导体气敏元件等。他们都各有特点，但相比之下，接触燃烧法原理的传感器有以下几个优点：
⑴在0%-100%量程范围内，有较好的线形；
⑵测量精度较高，响应时间短，能满足工程需要；
⑶对环境温度补偿容易；
⑷抗干扰能力较强，但为保证其正常工作，背景气体中必须含有9%以上的氧量。
4.3.3地上立式油罐应设有液位计或高低液位报警器，频繁操作的油罐应设有自动连锁切断进油装置。
4.3.4定期对工作场所进行职业病危害因素检测，检测结果存入企业职工卫生档案，并定期向作业人员公布。
4.3.5在有毒有害气体可能泄漏扩散处，应设有毒气体检测报警器。
在此种环境下，要谨防管道的泄漏。剧毒介质在管道内流动、输送，管道不泄漏是不会有危险的。因此，对导压管的管材、加工件、阀门管道加工、管道焊接、管道式压，包括强度试验、严密性试验和气密性试验都有较高的要求。
4.3.6对输送易燃物料的设备、管道的防静电设施定期测量，保证设施处于正常工作状态。
4.4降级使用和报废
4.4.1对于经过修理不能达到原准确度的监视和测量设备，根据校准结果对此装置进行降级处理。降级使用的监视和测量设备应在校准书和装置上注明其相应的准确度等级。
4.4.2对于无法修复的监视和测量装置，按《生产设施拆除和报废管理制度》AQB5.5.7的规定执行。
5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	三十八、特种设备管理制度
	文件编号
	038

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

防止设备事故的发生，保持特种设备完好率，充分发挥生产能力，延长特种设备使用寿命，确保企业财产不受损坏，保证生产的正常进行。

2适用范围

适用于公司所有特种设备的安全管理

3职责

热源运行部负责督促公司各单位认真贯彻本制度。

4工作程序
4.1特种设备作业人员，应该持有上岗证，无证不得上岗。并按照安全操作规程进行工作。
　　4.2锅炉工要坚守岗位，不得擅自离开工作岗位，外人不得进入锅炉房；严禁在锅炉房做其他无关事情。
　4.3按规定标准，经常对锅炉用水进行水质检修，发现水质不符合规定标准，应立即报告有关部门并协同解决。
　　4.4水位计、压力表、安全阀等附件必须齐全完好。压力表、安全阀必须经鉴定合格在周期内使用。
　　4.5严格遵守《安全技术操作规程》有关安全操作运行规程等项制度。按规定认真作好运行记录和危险点的安全检查记录。
　　4.6要建立特种设备安全管理小组，要有负责人，有安全管理人员。
　  4.7要建立特种设备安全档案。
　　4.8特种设备的要进行定期检验和定期自行检查的记录。
　　4.9特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调检装置及有关附属仪器仪表要进行日常维护保养。
　　4.10对特种设备要进行经常性日常维护保养，并定期自行检查，至少每周一次，并作好记录，发现情况及时处理。安全保护装置、测量调近代装置及有关附属食品仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
　　4.11特种设备出现故障或者发生异常情况应当对其全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。
　　4.12经常对特种设备作业人员进行特种设备安全教育的培训。
　　4.13特种设备作业人员，在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员和单位负责人报告。
　　4.14安全管理员或者单位负责人应经常对特种设备的使用进行检查，发现问题立即采取措施，或向特种设备安全监督管理部门报告，并采取相应的措施。
4.15对特种设备管理不严、违反安全管理制度的、发生事故的，根据情节的轻重，必须要负有法律责任。
5附则

本制度由公司安全管理部门解释

	三十九、关键装置及重点部位安全管理制度
	文件编号
	039

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为加强对公司关键装置、重点部位的安全管理，特制定此制度。
2范围
公司范围内所有关键装置、重点部位。
3职责
3.1管理部负责对关键装置、重点部位的日常监督和检查，并根据公司管理层的分工，确定管理人员安全承包责任区域的划分，并对承包人的工作情况定期进行考核。
3.2承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导的责任。
3.3各部门负责本部门范围内关键装置、重点部位的日常管理、检查和监控。
3.4管理部负责建立关键装置、重点部位档案、登记台账及安全检查书面报告制度。
3.5管理部负责制定关键装置、重点部位应急预案并定期组织演练。
4工作程序
4.1责任区域的划分：
管理部根据公司领导层的分工和个人职责，对关键装置、重点部位确定责任人，在责任区域设置“管理人员安全承包责任牌”，将关键装置、重点部位名称、责任人姓名等在责任牌上注明。
4.2承包人职责：
4.2.1指导安全承包点实现安全生产；
4.2.2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
4.2.3定期检查安全生产中存在的问题与隐患；
4.2.4督促隐患整改；
4.2.5监督事故“四不放过”原则的落实；
4.2.6解决影响安全生产的突出问题。
4.3承包人、承包点所在部门安全管理要求：
4.3.1承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。
4.3.2承包点所在单位应及时将参加活动情况书面反馈到管理部。
4.4承包人的考核：
管理部每季度对承包人到位情况进行一次考核，并公布考核结果。考核情况纳入管理人员年度经济责任制考核中。
4.5关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度：
4.5.1 管理部负责建立关键装置、重点部位档案和台账。
4.5.2管理部建立安全检查书面报告制度，每季度组织相关部门对关键装置、重点部位进行一次全面监督检查，并将检查情况形成书面报告，报告公司。
4.6关键装置、重点部位所在部门、班组职责：
4.6.1部门职责：
确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人；
每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施；
关键装置、重点部位设置安全工程师（安全员）；操作人员应经培训合格并持证上岗。
4.6.2班组职责：
严格执行巡回检查制度；
严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程；
按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查；
及时报告险情和处理存在的问题。
4.7应急预案与演练：
4.7.1管理部应制定应急预案，每半年组织一次演练。
4.7.2演练结束，对演练效果应进行验证，确保现场操作人员通过演练能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。
5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十、厂内交通管理制度
	文件编号
	040

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为使厂内办公用车、生产用车、职工私家车、外来提货及办事用车等各种车辆在厂区内安全行驶，依照国家《交通法》和厂区道路实际情况，特制定本规定。

2适用范围
　　本制度适用于入厂车辆的安全管理。
3职责
3.1安全部属于厂内交通安全管理归口部门，全面负责厂内交通安全管理。
3.2门卫负责对入厂车辆进行安全告知。
4工作程序

4.1机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家《城市、公路交通规则》。
4.2各级领导和厂内职工，本厂或外单位入厂车辆都必须贯彻执行、自觉遵守厂内交通安全规定。
4.3驾驶员应精力集中，严禁违章作业，行车进入生产区内严禁吸烟。
4.4无阻火器车辆不准驶入生产区。
4.5厂区内行车速度不大于20公里/小时，厂门和危险场所不大于5公里/小时。车辆应在中心道上行使，严禁与生产系统设备管道接触。
4.6严禁在道路、车间、交叉路口上停留车辆。
4.7车辆通过厂门口、弯拐时，应显示信号，要做到“一慢、二看、三通过”，注意观察。
4.8行人靠道路右侧行走，严禁与汽车及其它车辆抢道。
4.9自行车不得骑飞车，进出厂门必须下车，一切进出车辆应接受门卫检查。
4.10道路上不准堆放物件，随时保持畅通。
4.11厂内的一切交通标志和安全设施，任何人不得损坏或搬动。
4.12机动车辆行车禁令：
4.12.1严禁无证开车和无令开车（调度令）。
4.12.2严禁酒后开车。
4.12.3严禁超速开车。
4.12.4严禁空挡溜车。
4.12.5严禁设备带病运行。
4.12.6严禁不戴阻火器进入生产区。
4.12.7严禁车辆未办理出门手续私自运输厂内物资出厂。

4.12.8严禁驾驶无牌照或牌照不全的机动车辆。

4.12.9严禁驾驶报废车辆。

4.12.10严禁司机不经允许私自将车辆交给他人或无证人员驾驶

4.12.11 司机应按规定控制乘车人员数量，严禁人员超载或违章乘车。

4.12.12严禁摩托车乘坐人员超过额定人数（蓝牌一人，黄牌两人）。

4.12.13工作时间严禁在厂内驾驶私家机动车辆。

4.12.14厂内生产、办公、加油车辆应按厂指定路线行驶（厂区四号路为禁行路）。

4.12.15外来办事车辆应按指示路标所指示的路线行驶（厂区四号路为禁行路）。

4.12.16在弯道和十字路口应先鸣笛减速再通过。

4.12.17严禁在弯道处停放车辆。

4.12.18机动车辆在厂内行驶时速应控制在15公里/小时，厂区各

大门及弯道处时速应控制在5公里/小时。

4.13处罚规定

4.13.1无证驾驶机动车辆，扣罚100—300元；造成事故的，除本人承担全部经济责任外，扣罚1—3月奖金。

4.13.2酒后驾驶车辆，扣罚100—500元；造成事故的，除本人承担全部经济责任外，扣罚1—3月奖金。

4.13.3车辆未办理出门手续私自运输厂内物资出厂，按偷盗处理，扣罚1—3月奖金。

4.13.4车辆违章超车或超载，扣罚50—100元。

4.13.5驾驶无牌照或牌照不全的机动车辆（生产用车除外），扣罚50—100元。

4.13.6驾驶报废车辆，扣罚50—200元。

4.13.7司机不经允许私自将车辆交给他人或无证人员驾驶，扣罚50—100元；造成事故的，除承担相应责任外，扣罚1—3月奖金。

4.13.8司机未按规定控制乘车人员，发现超载或违章，每次扣罚50—200元。

4.13.9摩托车乘坐人员超过额定人数（蓝牌一人，黄牌两人），扣罚50—200元。

4.13.10职工工作时间在厂内驾驶私车，按脱岗处理，依照厂《岗位考核标准》第8.6条扣罚责任部门0.5—1分。

4.13.11厂内生产、办公、加油车辆未按厂指定路线行驶，扣罚50—100元。

4.13.12外来办事车辆未按指示路标所指示的路线行驶，扣罚50—100元。

4.13.13在弯道和十字路口未先鸣笛减速再通过，扣罚50—100元。 

4.13.14将车辆停放在弯道处，扣罚50—100元；造成事故的，除承担其责任外，扣罚200—500元。

4.13.15机动车辆在厂内行驶时速超过15公里/小时，扣罚50—100元；厂区各大门及弯道处时速超过5公里/小时，扣罚50—100元。

4.13.16在厂区内驾驶机动车辆发生其他违章行为，视情节轻重扣罚责任人50—200元。

4.14凡发生交通事故应保留现场，对负伤人员及时抢救，并立即报告主管部门前往调查处理。
4.15厂内交通安全由安委会负责全面管理、检查。

4.16安全部有权依照本规定对厂内行驶的各种车辆进行管理。
4.17安全部有权对厂内交通事故进行调查、调解和按有关规定处理。
4.18工作时间在厂内驾驶私家机动车辆一经发现按脱岗处理。
4.19职工驾驶私车在厂内交通肇事，一切后果由本人承担。
4.20厂内行车违反国家有关道路交通管理规定一律视同违章。
5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十一、承包商管理制度
	文件编号
	041

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为规范承包商安全管理行为，防止施工作业过程中安全事故发生，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司区域内所有新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等作业项目。

3职责

3.1项目主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定，协调，日常安全监管。

3.2热源/安全部负责审查承包商安全资质，进行安全风险抵押金管理，对作业人员进行一级安全教育，作业证审批，监督检查，督促隐患整改。

3.3行政部负责作业人员入厂证办理，入厂检查，消防管理，一级消防教育。

3.4作业所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。

4工作程序

4.1承包商的基本要求及确认

4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。

4.1.2承包商持有关材料首先到公司生产/安全部进行安全资格确认，经审查合格后双方签定《项目承包安全管理协议书》，由乙方（施工单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全施工保证金后，甲方（项目主管部门，下同）方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有：

4.1.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）

4.1.2.2验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）

4.1.2.3审核乙方施工安全经历（由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）。

4.1.2.4审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格

证。

4.1.3按照“谁主管、谁负责”的原则，项目主管部门（发包部门）负责对施工单位进行资质审查，对施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证内容包括：

4.1.3.1查验安全资格审查情况

4.1.3.2确认施工单位营业能力和经营范围

4.1.3.3确认施工单位的施工管理能力和队伍素质

4.1.3.4审核施工单位施工经历

4.1.3.5审核施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。

4.1.4若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。

4.2项目主管部门和施工单位要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容：

4.2.1施工单位必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。

4.2.2施工单位要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。

4.2.3施工单位要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。

4.2.4施工单位要制定确保项目安全进行的安全技术措施，并交公司审核。

4.2.5明确施工单位对施工作业中发生事故的责任。

4.2.6存在分包的施工单位要明确对分包单位所承担的安全责任。

4.3安全风险抵押金的管理

4.3.1施工单位审查合格后，必须向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，交纳顺序是由生产/安全部计帐填单，施工单位持单到财务处一次交清抵押金，然后返回一份给热源/安全部处，自己保存一份。

4.3.2安全施工风险抵押保证金的数额，由项目主管部门和热源/安全部根据项目投资额、作业危险程度、作业时间来确定。

4.3.3乙方违反甲方的禁烟、动火、用电、动土、用水、等安全管理规定，项目主管部门、作业所在部门和热源/安全部等部门均可按我公司有关规定进行处罚，因乙方责任造成甲方事故的，由热源/安全部按规定加重处罚。甲方对乙方的罚款金额均从乙方交纳的安全施工风险抵押保证金中扣除。

4.3.4抵押金数额不够时，乙方应根据甲方的书面通知及时补交。

4.3.5项目施工完成后，由热源/安全部对乙方的安全施工风险抵押保证金进行结算，安全风险抵押金的90%归还乙方，10%作为双方施工安全管理费用，违章违纪及发生事故的罚款均从抵押金中扣除。退还抵押金的数额为：抵押金*90%-罚款金，乙方凭热源/安全部填单，到财务处将剩余抵押金一次性领取。

4.3.6安全风险抵押金额的10%安全管理费和罚款金额，统一由热源/安全部掌握使用，用于安全施工的教育及奖励双方在施工中有突出贡献的有关人员。

4.3.7各部门所有收支项目必须建立财务明细帐目，专款专用，符合财务手续。

4.3.8热源/安全部收取安全风险抵押金后，其它部门不得以任何借口

再收取施工单位的费用。

4.4人员安全教育

4.4.1凡进入分公司的施工人员（包括临时工、民工等）施工前都必须接受入厂安全教育。

4.4.2对施工人员的入厂安全教育，由公司热源/安全部负责组织进行。在关键装置、重要部位区域施工由所在的生产单位再进行一次安全教育。

4.4.3热源/安全部负责统一建立安全教育台帐，负责组织考试。

4.4.4安全教育内容为：

4.4.4.1国家和我公司的安全生产法规、制度和规定，我公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。

4.4.4.2与施工作业有关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求等。

4.4.4.3针对我公司生产的特点提出作业安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。

4.4.4.4安全教育时间不得少于8小时，经过书面考试合格，受教育者本人签字。施工单位负责填写外来施工人员统计表，热源/安全部负责签发考试成绩，施工单位凭热源/安全部签发的安全考试合格证明到行政部统一办理入厂证。

4.4.4.5施工人员安全教育考试成绩不及格者，不得办理入厂证，施工单位不得与其签订劳动合同。

4.4.4.6行政部根据热源/安全部出具的通知，严格按人数和施工期限办理入厂证。施工人员要严格遵守外来人员管理制度，凭证进出现场施

工。

4.4.4.7施工人员接受安全教育，由项目主管部门负责联系，同热源/安全部商定教育时间，到会议室统一接受教育。

4.5甲乙双方安全职责和义务

4.5.1甲方负责对施工单位人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。

4.5.2甲方负责对乙方作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。

4.5.3乙方应自觉接受甲方的安全教育，并以队班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，自觉遵守甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。

4.5.4乙方负责施工现场的安全管理，有权向甲方提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在施工过程中。

4.5.5乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。

4.5.6由于乙方不服从甲方的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤、致残、死亡，由乙方调查处理，所发生的费用均由乙方自理，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方主管部门和热源/安全部，由热源/安全部备案。乙方应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。

4.5.7由于甲方强令乙方违章作业造成的事故；由于甲方不具备必要的安全生产条件所造成的事故；由于甲方人员失误（过失）所造成的事

故，由甲、乙双方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。

4.5.8乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐患或无法预测的情况，又由乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双方负责调查处理，甲乙双方按责负担经济损失。

4.5.9乙方单独承包的施工项目，所发生的事故，由乙方负责调查处理及经济损失，甲方概不负责。

4.5.10以上各条中由甲乙双方负担的经济损失的计算方法，按国家及当地政府颁发的法规执行或双方协商解决。

4.5.11遇双方协议时有争议，任何一方有权诉诸法律裁决。

4.6施工前安全要求

4.6.1健全施工现场的安全管理网络，明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。

4.6.2乙方施工前，应根据施工图向甲方提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方项目主管部门审查同意后方可进行施工。

4.6.3甲方项目主管部门负责组织有关单位向乙方详细介绍施工现场环境、地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及厂规厂法和各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。

4.6.4甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及甲方安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且甲乙双方必须派专人监护。

4.6.5乙方特种作业人员必须持证作业，并到公司生产/安全部备案。

4.6.6乙方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。

4.7施工单位安全管理

4.7.1施工单位进入公司区域施工作业，要严格执行国家和甲方的各项职业安全卫生管理制度。

4.7.1.1施工作业人员进入公司区域施工作业，只能到允许进入的作业区域进行施工，不准乱跑乱窜，严禁携带烟火等进厂。

4.7.1.2进入生产装置的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。

4.7.1.3施工工程中严格执行《作业许可证管理制度》，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等高危险性作业，必须办理作业许可证。

4.7.2严格车辆管理。

4.7.2.1进入公司区域施工作业的机动车辆，必须按公司安全规定严格执行。

4.7.2.2车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。

4.7.3施工单位必须做到文明施工，应做到：

4.7. 3.1施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。

4.7.3.2严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。

4.7.3.3施工临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。

4.7.3.4高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。

4.7.3.5施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。

4.7.4运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，原则上节假日和夜间不得安排，有专项安全措施的工程作业项目，在五一节、国庆节、元旦、春节等节假日前，由项目主管部门提出书面申请报告，由安全、生产检查确认，共同会签，报请主管领导批准后，方进行。

4.8安全监督管理

4.8.1为确保施工全过程处于有序受控状态，项目主管部门要负责组织施工单位编制施工进度网络计划与专项安全措施，负责与生产/安全部门和生产装置负责人进行衔接、交底。

4.8.2综合管理部、项目主管部门和施工所在生产单位要职责明确，对安全施工实行有效监督，并都有安全否决权。

4.8.3做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。

4.8.4严格按公司有关安全制度的规定和要求，监督施工单位办理作业许可证。

4.8.5监督施工单位执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，就必须有安全监护人员。

4.8.6凡在运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由综合管理部和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认。

4.8.7在生产装置改扩建、检修等施工期间，综合管理部和项目主管部门要会同施工单位有关人员，组织联合检查组对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的施工单位和个人进行处罚，对性质严重的要停工整顿，接受安全教育，情节特别严重的予以辞退。

5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十二、事故管理制度
	文件编号
	042

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为严格事故管理，及时报告、统计、调查和处理事故，积极采取预防措施，防止事故发生，确保职工生命和公司财产安全，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于我公司所属各部门。
3引用标准及相关文件
3.1《中华人民共和国安全生产法》
3.2《中华人民共和国职业病防治法》
3.3《危险化学品安全管理条例》
3.4《关于特大安全事故行政责任追究的规定》
3.5《特别重大事故调查程序暂行规定》
3.6《企业职工伤亡事故报告和处理规定》
3.7《吉林省省安全生产条例》
3.8《企业安全生产标准化通用规范》
4 事故分类
4.1生产（工艺）事故。指生产过程中，由于违反工艺规程、岗位操作法或操作不当等造成原料、半成品或成品损失，或造成生产波动、减产、停产的事故。
4.2设备事故。指各种生产设备、建筑物、构筑物及电讯、运输等设备因非正常损坏，造成停机、减产、停产或修复费用达到规定数额的事故。
4.3质量事故。指产品或中间产品质量（包括工程质量和机电设备检修质量）达不到技术标准和技术规范的事故。
4.4交通事故。指由于违反道路交通运输规则或由于其它原因，造成车、船损坏，人员伤亡或财产损失的事故。
4.5火灾事故。指在公司内，因火情失去控制造成对财物或人身损害的现象。若火情未造成财产重大损失，也无人员伤亡，则称火警事故。
4.6爆炸事故。指由于化学或物理爆炸，造成国家财产损失或人员伤亡的事故。
4.7医疗事故，指在诊疗护理工作中，因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员不应有的死亡、残废、组织器官损伤、导致功能障碍的事故。
4.8破坏事故。凡蓄意制造的事故。
4.9伤亡事故。指公司职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒现象，使负伤人员死亡或立即中断工作一个工作日及以上的事故。
4.10环境污染事故。指由于各种原因，造成产品、半成品、原料等各种有害物质泄漏，或三废（废水、废气、废渣）严重超标排放，污染大气、水源、环境的事故。
4.11未遂事故。因操作不当，已构成事故发生的条件，足以酿成灾害，但因发现及时，侥幸未造成严重后果的事故。
5 职责
5.1生产（工艺）事故由热源部门负责；
5.2产品质量事故由热源部门负责；
5.3基建工程质量事故由热源部门负责；
5.4交通事故由保卫部门或人力行政部门负责；
5.5设备事故由热源部门负责；
5.6火灾事故由安全管理部门负责；
5.7医疗事故由医疗人力行政部门负责；
5.8伤亡事故和爆炸事故由安全管理部门负责；
5.9破坏事故由安全管理部门负责；
5.10环境污染事故由技术部门负责；
5.11未遂事故按其事故分类，分别由有关部门负责；
5.12各职能部门应按分类管理的要求，调查、统计，每月按时将事故情况报送安全管理部门，安全管理部门负责公司各类事故的综合统计。
6事故等级和损失计算
6.1设备事故按《化学工业公司设备动力管理制度》中的有关规定执行。
6.2火灾事故按公安部、劳动部、国家统计局联合发布的《火灾统计管理规定》执行。
6.3  交通事故按公安部《关于做好交通管理统计工作的通知》的规定执行。
6.4 人身伤亡事故按轻伤、重伤和死亡事故分类。
轻伤事故：指职工负伤后休息一个工作日以上，构不成重伤的事故；
重伤事故：按《关于重伤事故范围的意见》执行；
死亡事故：指一次事故死亡1人以上的事故；     

重大死亡事故：指一次死亡3人以上（含3人）的事故；
特大死亡事故：指一次死亡10人以上（含10人）的事故。
伤亡事故未尽事宜按《企业职工伤亡事故分类》、企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6441~6442）和原化学工业部的有关规定执行。
6.5 其它各类事故的等级划分和损失计算方法，按国家有关部门的规定执行。
7  抢救与救护
7.1 公司发生事故，必须在确保人员安全的情况下积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。
7.2 发生重大事故时，公司领导要直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫、环保、医疗卫生等各小组应协助做好现场抢救和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做好标志。
7.3 对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员及时进行急救处理。
8事故报告程序
8.1 公司执行安全生产月报和年报制度。每月月初3个工作日内，公司应将上月安全生产情况进行书面总结分析，连同安全生产月报表，报到上级主管部门，每年年初10个工作日内，将全年安全生产总结和全年安全生产报表向上级公司主管部门报送。零事故的单位也要按时报送材料。上级公司安技部门在月初5个工作日内向公司上报月安全生产书面总结及安全月报；于每年初15个工作日内向公司书面报全年安全生产工作总结及年报表。
8.2 公司发生事故，事故最先发现者在保护好自己安全的情况下，除立即处理外，还应以最快捷的方法向领导或调度报告，而后逐级上报。对各类重大事故，公司要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）在5小时内用电话向地方政府有关部门和公司主管部门报告。并在24小时内填报“重大事故快速报告单”传真给上级公司及公司主管部门。若事态仍在继续，要随时报告。
8.3 发生事故的基层单位，要按规定填写事故报告表送公司的主管公司，报出时间：一般事故三天内，重大事故七天内。
8.4 对重大事故，公司应写出事故调查报告书，于事故后二十天内报送上级有关部门。
8.5 对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地公安部门报告。
8.6 凡外单位人员在公司劳动、实习、培训时发生伤亡事故，由公司按表外进行统计上报。
8.7凡因工负伤者，从发生事故受伤日起，若一个月（按30日计）以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。
9责任划分
9.1公司安全生产工作实行经理总经理负责和分管领导分工负责相结合的原则。正职分配的工作，副职不执行或拖拉未办导致事故的，由副职负主要责任，副职向正职反映、建议得不到重视和支持，或不研究不解决而造成事故的，由正职负主要责任。
9.2公司规章制度不健全、不科学由总工程师和公司分管领导负责；管理部门已制订或建议制定规章制度，而领导不颁发不组织实施的，后果由领导负责。
9.3 设计有缺陷或不符合设计规范而导致事故的，由设计者和审批者负责。在施工和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补却不采取措施酿成事故的，由施工或生产部门领导负主要责任，已制定预防措施却不执行而酿成事故的，由违反者负责。
9.4凡转让、应用、推广的科技成果，必须经过技术鉴定，其科技成果中未提出防尘、防毒、防火、防爆、“三废”处理措施以及安全操作规程的，要追究科研设计单位总工程师和课题负责人的责任。
9.5 制造、施工部门，未严格按图制造、施工，未经设计或修改设计未经批准而施工者，要对由此发生的事故负责。
9.6 持安全作业证者违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者，擅自作业发生事故，由本人负责；被委派作业时发生事故，由委派者负主要责任。
9.7学徒工在学习期间，必须在师傅带领下进行工作，不听师傅指导擅自操作造成事故，由本人负主要责任；在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。
9.8 公司因管理不善，职工纪律涣散，违章违纪严重而发生重大事故的，要追究主要领导的责任。
10调查和处理
10.1公司发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过、责任者未得到处理不放过）的原则处理。    

10.2 对一般事故或重大未遂事故，应在事故发生后由车间和有关部门领导组织调查并召开事故分析会并填报《职工伤亡事故登记表》。
10.3对重大事故，公司应配合上级部门组织有关人员参加事故的调查和处理。
10.4伤亡事故的调查处理按《公司职工伤亡事故报告和处理规定》（1991年3月1日国务院令第75号）执行。
10.5 由于不服从管理，违反规章制度，或强令工人违章冒险作业而发生重大事故，已构成重大责任事故罪或玩忽职守罪的人员，应移交司法部门依法惩处。
 10.6对事故责任者的处分，可根据事故大小、损失多少、情节轻重、责任大小以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予相应的处分。
10.7对各类事故隐瞒不报、虚报或有意拖延报告者，要追究责任，从严处理。
10.8外单位来公司参观、劳动、学习、培训人员发生伤亡事故时，由公司上报，说明伤亡者单位、姓名、进入公司缘由和经过等。但不在本公司伤亡人数中统计。
11附 则
11.1本制度与国家和有关部委颁布的法律、法规发生抵触时，以国家和有关部委的法律、法规为准。
11.2本制度由安全管理部门负责解释。
	四十三、安全检查管理制度
	文件编号
	043

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
　　对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。
　　2适用范围
　　适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。
　　3职责
　　3.1安全部负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。
　　3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。
　　4.工作程序
　　4.1安全检查的内容和类型
　　4.1.1主要内容
　　4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。
　　4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。
　　4.1.1.3运行控制情况。
　　4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。
　　4.1.1.5工艺设施的安全性。
　　4.1.1.6对设备设施管理的安全监督执行情况。
　　公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。
　　4.1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全部组织，配合政府相关部门进行。
　　4.1.1.8现场作业的监督执行情况。
　　动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业等危险作业活动的实施情况的监督。
4.1.1.9危险废物管理的安全监督情况。
　　4.1.1.10作业环境的监测
　　4.1.1.11有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由安全部组织,配合政府相关部门实施。
　　4.1.1.12岗位、个人防护管理和使用情况。
　　4.1.1.13员工的安全意识和能力。
　　4.1.1.14对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。
　　4.1.1.15安全标准化自评记录情况。
　　4.1.2安全检查类型
　　4.1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。
　　4.1.2.2日常的例行安全检查。
　　a、综合检查；　b、季节性检查；c、日常检查；d、专业检查；
　　e、本公司各级人员的检查；f、关键装置和重点部位的检查与监控；
　　g、不定期随机检查；
　　4.1.2.3安全标准化自评。
　　4.2安全检查的实施要求
　　4.2.1安全部负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患整改台帐》。
　　4.2.2日常的例行安全检查
　　生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。
4.2.3综合检查
　　4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全部组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全部汇总形成安全通报，隐患整改情况记入《安全检查隐患整改台帐》。
　　4.2.3.2各单位每月开展两次次综合性检查，由各单位负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按本程序4.1.1进行，检查结果由各单位安全员汇总并记入《安全检查隐患整改台帐》。
　　4.2.3.3各班组每周进行一次综合检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入《班组活动记录》。
　　4.2.4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于三次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。
　　4.2.5季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。
　　4.2.6日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。
　　各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。
　　各种安全检查均应按相应的《安全检查表》进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。
　　4.2.7作业环境监测
　　安全部每周对作业环境的有毒、有害因素进行监测，并将监测结果存档。
　　4.2.8重点岗位的作业人员健康查体由劳动督察部、职工医院组织，一年一次。
　　4.3检查结果的处理
　　检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患整改通知单”，并按《隐患整改管理制度》执行，安全部对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。
     5附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十四、安全标准化自评管理制度
	文件编号
	044

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于企业范围内的各部门及全体员工。
3引用文件
安全标准化运行自评依据：《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范平分细则》。
4定义
安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
5职责
5.1企业成立两级安全标准化运行自评小组，即公司和车间级。
5.2锅炉房安全标准化运行自评小组：
        组  长：热源主管
        成  员：安全员、技术员、机修、班组长、司炉
其职责为：
5.2.1负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；
5.2.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向厂级安全标准化运行自评小组汇报；
5.2.3负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
5.3公司安全标准化运行自评小组：
        组  长：分管安全生产的领导
        副组长：安全主管
        成  员：技术部主管、安全标准化内审员、采购部、财务部
（厂级安全标准化运行自评小组办公室设在四楼会议室）
其职责为：
5.3.1负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；
5.3.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并经理批准后实施；
5.3.3负责自评结果的监督落实及跟踪验证。
6工作程序
6.1厂级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。
6.2各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。
6.3每月各单位进行自评检查，并做好记录；厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或专门要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励考核的依据之一。
6.4安全标准化运行年度自评：
6.4.1每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报厂级安全标准化运行自评小组；
    6.4.2各单位自评结束后，厂级安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报经理批准后实施；
    6.4.3自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；
    6.4.4对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。安全部对实施情况进行跟踪验证。
6.5安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。
7附 则
    本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十五、应急救援预案评审和修订规定
	文件编号
	045

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为了贯彻实施《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号），指导生产经营单位做好生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）评审工作，提高应急预案的科学性、针对性和实效性，依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（以下简称《导则》），编制本规定。
2适用范围
本公司应急救援管理系统
3职责
3.1安全管理部门负责应急救援预案的评审和修订的工作
3.2其他部门负责配合安全部门完成预案的评审和修订。
4工作程序
4.1评审方法
应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于生产经营单位组织的应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。
4.1.1形式评审。依据《导则》和有关行业规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。应急预案形式评审的具体内容及要求，见附件1。
4.1.2要素评审。依据国家有关法律法规、《导则》和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审。为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求，指出存在问题及不足。应急预案要素分为关键要素和一般要素。应急预案要素评审的具体内容及要求，见附件2、附件3、附件4、附件5。
关键要素是指应急预案构成要素中必须规范的内容。这些要素涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素。关键要素必须符合生产经营单位实际和有关规定要求。
一般要素是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。这些要素不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援的关键环节，具体包括应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等要素。
4.2评审程序
应急预案编制完成后，生产经营单位应在广泛征求意见的基础上，对应急预案进行评审。
4.2.1评审准备。成立应急预案评审工作组，落实参加评审的单位或人员，将应急预案及有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。
4.2.2组织评审。评审工作应由生产经营单位主要负责人或主管安全生产工作的负责人主持，参加应急预案评审人员应符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求。生产经营规模小、人员少的单位，可以采取演练的方式对应急预案进行论证，必要时应邀请相关主管部门或安全管理人员参加。应急预案评审工作组讨论并提出会议评审意见。
4.2.3修订完善。生产经营单位应认真分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审意见要求重新组织评审的，生产经营单位应组织有关部门对应急预案重新进行评审。
4.2.4批准印发。生产经营单位的应急预案经评审或论证，符合要求的，由生产经营单位主要负责人签发。
4.3评审要点
应急预案评审应坚持实事求是的工作原则，结合生产经营单位工作实际，按照《导则》和有关行业规范，从以下七个方面进行评审。
4.3.1合法性。符合有关法律、法规、规章和标准，以及有关部门和上级单位规范性文件要求。
4.3.2完整性。具备《导则》所规定的各项要素。
4.3.3针对性。紧密结合本单位危险源辨识与风险分析。
4.3.4实用性。切合本单位工作实际，与生产安全事故应急处置能力相适应。
4.3.5科学性。组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理。
4.3.6操作性。应急响应程序和保障措施等内容切实可行。
4.3.7衔接性。综合、专项应急预案和现场处置方案形成体系，并与相关部门或单位应急预案相互衔接。
附件：
1应急预案形式评审表
2综合应急预案要素评审表
3专项应急预案要素评审表
4现场处置方案要素评审表
5应急预案附件要素评审表
     5附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

附件 1

应急预案形式评审表
	评审项目
	评审内容及要求
	评审意见

	封  面
	应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。
	

	批准页
	1. 对应急预案实施提出具体要求。
2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。
	

	目  录
	1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。
2. 层次清晰，编号和标题编排合理。
	

	正  文
	1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。
2. 结构层次清晰，内容格式规范。
3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。
4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。
	

	附  件
	1. 附件项目齐全，编排有序合理。
2. 多个附件应标明附件的对应序号。
3. 需要时，附件可以独立装订。
	

	编制过程
	1. 成立应急预案编制工作组。

2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。
3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。
4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。
5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。

6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。

7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。

8. 应急预案经过评审或论证。

9. 重新修订后评审的，一并注明。
	


综合应急预案要素评审表
	评审项目
	评审内容及要求
	评审意见

	总  则
	编制目的
	目的明确，简明扼要。
	

	
	编制依据
	1. 引用的法规标准合法有效。
2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。
	

	
	应急预案
体系＊
	1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。
2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。
	

	
	应急工作
原则
	1. 符合国家有关规定和要求。
2. 结合本单位应急工作实际。
	

	适用范围＊
	范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。
	

	危险性
分析
	生产经营单位概况
	1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。
2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。 
	

	
	危险源辨识与风险分析＊
	1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。
2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。
	

	组织机构及职责＊
	应急组织
体系
	1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。
2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。
	

	
	指挥机构及职责
	1. 清晰表述本单位应急指挥体系。
2. 应急指挥部门职责明确。
3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。
	

	预防与预警
	危险源管理
	1. 明确技术性预防和管理措施。
2. 明确相应的应急处置措施。
	

	
	预警行动
	1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。
2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。
	

	
	信息报告
与处置＊
	1. 明确本单位24小时应急值守电话。
2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。
3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。
4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。
5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。
6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。
	

	应急
响应
	响应分级＊
	1. 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。
2. 能够体现事故紧急和危害程度。
3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。
	

	
	响应程序＊
	1. 立足于控制事态发展，减少事故损失。
2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。
3. 明确扩大应急的基本条件及原则。
4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。
	

	
	应急结束
	1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。
2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。
3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。
	

	后期处置
	1. 明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。
2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。
	

	保障措施＊
	1. 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。
2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。
3. 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。
4. 明确应急工作经费保障方案。
	

	培训与演练＊
	1. 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。
2. 如果应急预案涉及周边社区和居民，应明确相应的应急宣传教育工作。
3. 明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。
	

	附  则
	应急预案
备案
	1. 明确本预案应报备的有关部门（上级主管部门及地方政府有关部门）和有关抄送单位。
2. 符合国家关于预案备案的相关要求。
	

	
	制定与修订
	1. 明确负责制定与解释应急预案的部门。
2. 明确应急预案修订的具体条件和时限。
	

	注：“＊”代表应急预案的关键要素。


专项应急预案要素评审表
	评审项目
	评审内容及要求
	评审意见

	事故类型和危险程度分析＊
	1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。

2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。
3. 能够提出相应的事故预防和应急措施。
	

	组织机构及职责＊
	应急组织体系
	1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。

2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。
	

	
	指挥机构及
职责
	1. 清晰表述本单位应急指挥体系。

2. 应急指挥部门职责明确。
3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。
	

	预防与
预警
	危险源监控
	1. 明确危险源的监测监控方式、方法。

2. 明确技术性预防和管理措施。
3. 明确采取的应急处置措施。
	

	
	预警行动
	1. 明确预警信息发布的方式及流程。

2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。
	

	信息报告程序＊
	1. 明确24小时应急值守电话。

2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。
3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。
4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。
5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。
	

	应急响应＊
	响应分级
	1. 分级清晰合理，且与上级应急预案响应分级衔接。

2. 能够体现事故紧急和危害程度。  

3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。
	

	
	响应程序
	1. 明确具体的应急响应程序和保障措施。

2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。
3. 明确扩大应急的基本条件及原则。
4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。
	

	
	处置措施
	1. 针对事故种类制定相应的应急处置措施。

2. 符合实际，科学合理。
3. 程序清晰，简单易行。
	

	应急物资与装备保障＊
	1. 明确对应急救援所需的物资和装备的要求。

2. 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。
	

	注：“＊”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。


现场处置方案要素评审表
	评审项目
	评审内容及要求
	评审意见

	事故特征＊
	1. 明确可能发生事故的类型和危险程度，清晰描述作业现场风险。
2. 明确事故判断的基本征兆及条件。
	

	应急组织及职责＊
	1. 明确现场应急组织形式及人员。
2. 应急职责与工作职责紧密结合。
	

	应急处置＊
	1. 明确第一发现者进行事故初步判定的要点及报警时的必要信息。
2. 明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序。
3. 针对操作程序、工艺流程、现场处置、事故控制和人员救护等方面制定应急处置措施。
4. 明确报警方式、报告单位、基本内容和有关要求。
	

	注意事项
	1. 佩带个人防护器具方面的注意事项。
2. 使用抢险救援器材方面的注意事项。
3. 有关救援措施实施方面的注意事项。
4. 现场自救与互救方面的注意事项。
5. 现场应急处置能力确认方面的注意事项。
6. 应急救援结束后续处置方面的注意事项。
7. 其他需要特别警示方面的注意事项。
	

	注：“＊”代表应急预案的关键要素。现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。


	四十六、电气管理制度
	文件编号
	046

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保证公司生产和生活的用电安全，特编制本制度。
2适用范围
    本制度适用于本公司生产区域和生活区域内的用电、临时用电和电气检修作业安全管理。
3职责
3.1安全部负责用电、临时用电和电气检修作业的管理以及外来施工单位临时用电的审批工作。
3.2安全部负责公司用电、临时用电和电气检修作业的现场安全监督。
3.3配送电部门负责其管辖范围内用电、临时用电和电气检修作业的安装、停送电、拆除工作。
3.4施工单位负责临时用电的安全确认和电气设备的现场运行、设备维护、安全监护和管理。
4工作程序
4.1安装、运行、维修的分工： 
4.1.1各级配电盘，由电气班负责安装与维修。 
4.1.2固定式或移动式三级配电盘由各用电单位提出，电气班负责安装，该三级盘及公用电源进线均由电气班专人负责管理、运行和维修。 

4.2申请、安装、验收程序 
4.2.1各用电单位应根据施工情况，在实际投入使用前5天，提出用电申请，经施工技术和安全管理部门审批后，送电工班。对施工任务重、危险性大的用申请，应要求电工班编写施工作业指导书，绘制电气布置图，经技术部、热源部、安全部审批后，作为临时用电施工依据。 
    4.2.2 电工班在接到申请后，根据用电单位提出的具体要求安排施工。 
    4.2.3 电工班在接引电气调和前应对设备做好电气检查记录。在进行接引电工工作前应办理工作票，并在工作时设专人监护。 
    4.2.4 配电盘（1、2、3级）内的所有开关和电缆线必须贴上名称作用等标识，配电盘（1、2级）加锁、设警告标志牌，盘外醒目处编上流水号。 
    4.2.5 固定式三级配电盘安装完毕后，电工班应邀技术部、安全部及用电单位安全员、技术负责人进行检查验收和交接。 
    4.3用电设施的定期检查 
    4.3.1安全部在组织安全大检查时应把用电设施安全作为重点检查内容。 
    4.3.2各用电单位应经常进行用电设施安全检查，并做好记录。 
    4.3.3在暴雨、大风等恶劣天气后各用电单位的有关人员必须对用电单位作专题安全检查。 
    4.4漏电保护器的选择、安装、使用 
    4.4.1施工作业现场所用电动工具的电源盘进线必须设置漏电保护器。
4.4.2漏电保护器的选择应按国标《剩余电流动作保护电器的一半要求》GB/Z 6829-2008的要求。
4.4.3开关箱内的漏电保护器其额定漏电电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。 
    4.4.4漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。 
    4.4.5对搁置已久重新和连续使用一个月的漏电保护器，应认真进行检查，发现问题应及时修理或或更换。 

4.5施工现场一、二、三级配电盘之间干线，必须采用钢带皑包电缆，埋深0.5米，严禁沿地面埋设。过道路等处必须有避免机械损伤的措施。 
    4.6开关及熔断器必须上口接电源、下口接负荷，严禁倒接。 
    4.7不同电压的插座与插销应选用不同的结构，严禁用单相三孔插座代替三相插座。 
    4.7.1严禁将电线直接勾挂在铡刀上或直接插入座内使用。 
    4.7.2手动操作开启式空气开关、闸刀开关及管形熔断器，应戴绝缘手套或使用绝缘工具。 
    4.7.3 热元件和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。熔丝应有保护罩，管线熔断器不得无管使用。熔丝不得削小使用。严禁用其他金属丝代替熔丝。 
    4.8从事用电设施管理、安装、运行和维修的人员必须遵守下列规程中的有关规定： 
    4.8.1《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》 
    4.8.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 
    4.8.3《建筑施工安全检查标准》
    4.9临时用电安全作业要求
4.9.1有自备电源的施工单位和检修队伍，其自备电源不得接入厂用电网。
4.9.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。
4.9.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家标准规范。临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。
（1）在防暴场所使用的临时电源、电气元件和线路应达到相应的防暴等级要求，并采取相应的防暴安全措施。
（2）临时用电线路及设备的绝缘应良好。
（3）临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5米，穿越机动车道不低于5米。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。临时用电的单相和动力线路应采用五线制。
（5）对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7米，穿越公路时应加设防护套管。
（6）对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱门应能牢靠关闭。
（7）行灯电压不应超36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业，装设的临时照明行灯电压不应超过12V。
（8）临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器、移动工具、手持式电动工具，一机、一闸、一保护。
（9）临时用电部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，方可送电。
4.9.4配送电部门应进行每天两次巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单。确保临时用电设施完好，对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况，配送电部门有权紧急停电处理。
4.9.5临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。
5电气检修作业安全规定
5.1电气检修按《电业安全作业规程》执行。

5.2凡电气检修，应办理电气检修工作票。

5.2.1厂区干线的电气设备检修和跨部门停电检修电气设备，应办理相应工作票，由安全部签发，经其主管领导或厂值班负责人许可后，方可进行作业。

5.2.2锅炉房内部停电检修，由检修电工办理相应工作票，由锅炉房领导签发。
5.3凡是在导电设备线路工作（不分高、低压）必须停电作业，并在电源开关处挂“有人作业，禁止合闸”标志牌。除负责挂牌人外，不准任何人随意拿掉或送电。
5.4在停电线路工作地段装接地线前，必须放电、验电，验明线路确实无电压后，方可装接。
5.5线路经过验明确实无电压后，应在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电，停电线路的分支也要挂接地线。
5.6停电、放电、验电和检修作业，必须由作业责任人指派有实践经
验的人员担任监护人，否则不得进行作业。
5.7禁止带电作业。必须带电检修应经生产部门主管领导批准，并采
取可靠的安全措施。作业人员与监护人员应有取得《进网电工作业证》的，有带电作业实践经验的人担任。
5.8外线、杆塔、电缆的检修，作业前必须全面检查，确认无患后方
可作业。
5.8.1变电所出入口处或线路中间一段有两条以上线路邻近平行时，
应验明检修线路确已停电并挂好接地线，在停电线路的杆塔下做好标志，设专人监护，以防误登杆塔。
5.8.2对有两个以上供电点的线路进行检修时，必须首先确认线路是
否有人检修或配合检修，采取可靠的措施，防止误送电。
5.8.3对地下直埋电缆或隧道电缆进行检修时，应确实避免伤及附近
电缆。
5.8.4五级以上大风时，严禁在同杆、塔多、回线中进行部分线路停
电检修作业。
5.8.5在立、撤杆、修正杆坑及杆塔上作业，必须认真检查并防止倒
杆和滑梯事故。接地线拆除后，若以上线路带电，则严禁任何人再登杆塔，并按工作终结办理汇报手续。
5.8.6在检修中涉及到相序问题时，检修后应先调好相序后再送出，
以免事故发生。
6《临时用电安全作业许可证》和《电气检修作业工作票》管理
6.1施工负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到安全风
险办理《临时用电安全作业许可证》和《电气检修作业工作票》
6.2安全部负责人应对作业过程进行风险分析，确定作业程序
和安全措施后签发《临时用电安全作业许可证》和《电气检修作业工作票》。
6.3施工负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底。
6.4作业完工后，施工人员应及时通知负责配送电部门停电，拆除临时用电线路。
6.5《临时用电安全作业许可证》和《电气检修作业工作票》有效
期限为一个作业周期。
6.6用电结束后，《临时用电安全作业许可证》交由配送电执行人注
销，电气检修结束后，《电气检修作业工作票》交作业单位安全员保存。
6.7《临时用电安全作业许可证》和《电气检修作业工作票》保存
期为一年。
     7附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十七、生产工艺管理制度
	文件编号
	047

	
	版本/修改码
	A/0


1目的
本制度适用于我公司生产工艺管理。 
 2适用范围
本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。
3职责

3.1主管经理

    负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。

3.2工艺管理人员

协助主管经理做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。

3.3工艺监督员

    负责日常的工艺标准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。

4工作程序
4.1生产工艺管理内容

    4.1.1工艺（操作）规程制（修）订管理；

    4.1.2工艺（操作）规程贯彻实施管理；

    4.1.3工艺变更管理；

4.1.4临时技术条件管理；
4.1.5工艺及质量信息管理。
4.1.6工艺纪律检查考核办法。

4.2工艺、操作规程的制定与修订管理

4.2.1工艺、操作规程的制定与修订原则

（1）工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。

（2）工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。

（3）工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。

（4）工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。

4.2.2工艺、操作规程的制订与修订的依据

（1）设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；

（2）小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；

（3）引进的先进工艺技术和设备说明等资料；

（4）从生产实践中总结的经验和有关数据等；

（5）被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；

（6）用户特定的技术要求。

4.2.3 工艺、操作规程应包含的内容

4.2.3.1 工艺规程应包含如下内容

a) 范围；

b) 规范性引用文件；

c) 原辅材料技术规程或技术条件；

d) 各岗位生产工艺参数；

e) 生产过程中间产品的技术条件及检查；

f) 产品技术标准及技术检查。

4.2.3.2 操作规程应包含如下内容：

a) 范围；

b) 规范性引用文件

c) 操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；

d) 故障及事故处理

4.2.4 工艺、操作规程的制订与修订程序

4.2.4.1 由热源部提出申请，审查后下达制（修）订计划任务。

4.2.4.2 热源部负责起草，按计划规定日期提出初稿。

4.2.4.3 初稿由技术部负责进行初审，然后报总经理再次进行审查并提出修改意见。

4.2.4.4 工艺（操作）规程由技术部负责印刷、编号和发布。 

4.3 工艺、操作规程的贯彻实施管理
4.3.1 工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。
4.3.2 工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。
4.3.3 操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。
4.3.4 建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。
4.3.5 合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。
4.3.6 在生产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题，应及时向工艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和工艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。
4.3.7 工艺监督员应实行跟班检查监督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。   

4.3.8 工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为，并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理。
4.3.9 每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。
4.3.10 在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，要求数据真实。
4.3.11 凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用。
4.4 工艺变更的管理
4.4.1 对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经技术部主管审核后下发，同时保存工艺（变更）通知。
4.4.2 对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报技术部，审批后下发《工艺变更通知单》。重大的工艺更改，需经技术部主管领导审批。
4.4.3 重大的工艺更改完成的，应由技术部组织对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。
4.5 临时技术条件管理
4.5.1 对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材料标准进行临时调整，应提出书面申请，报质控部审核、审批后下发《临时技术条件通知单》。
4.5.2 科研开发鉴定后的产品，在尚未下发正式规程前以书面形式提出，并附小试和中试数据及性能统计资料，报热源部审核后上报技术开发部、质控部审核、审批后下达《临时技术条件通知单》，作为质量检验的依据。
4.6工艺及质量信息管理
4.6.1 技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。
4.6.2 当生产过程中出现不明原因的异常情况时，应及时向主管领导反映，并迅速查明原因，防止质量事故发生。
4.6.3 对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，应及时组织检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施。
     5附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十八、建、构筑物安全管理制度
	文件编号
	048

	
	版本/修改码
	A/0


1 目的
建构筑物是企业从事生产和生活的重要物质保证，为了有效地保护建构筑的完整，结合本公司实际，制定本安全管理制度。
2 范围
全厂的建、构筑物
3 职责
安全部负责全厂生产区和生活区建构筑物的安全管理，监督和监控建构筑物在使用过程的安全性。对有安全隐患的建构筑物应即时提出整改方案，并监督整改方案的完成和实施，确保建构筑物的整体安全。
4 工作程序
4.1 建筑物、构筑物、护坡应加强保护，严禁超荷载使用，严禁随意破坏。未批准，不得改变原结构，不得随意在楼板、屋面、墙上开孔打洞。
4.2 因特殊原因，需对建构筑物进行改变结构处理，必须提出改变结构申请书，经规划处论证审核，作出允许变更申请后，方可改变。
4.3 安全部对全厂主要建构筑物，设置检查标志点，用于检查、观测有无沉降、裂缝、倾斜、腐蚀等异常现象。
4.4 每年的5月至9月防汛期间，对重要的排水沟、排洪沟、消防通道等设置专人安全巡视巡查，发现问题立即整改。
4.5 安全部负责对全厂建筑物、构筑物的结构管理和技术管理。对建构筑物在施工和使用过程中的安全负全责，随时监督、督控和检查。
4.6 根据国家对建构筑物的管理规定和使用规定，遵照国家建设规范，对改变建构筑物结构，改变使用要求，或有承重变化的要求，安全部有审核签定权，并对安全负全责。
4.7 每半年安全部组织对有安全隐患的或危险建构物进行检查、监控，并提出整改方案和措施。
4.8 对全公司建构筑物应建立完善的技术档案制度，并进行科学管理。
4.9 公司区道路应保持整洁，不准堆放材料、设备、物品，不准排放有腐蚀性的物料和污染物，不准随意破坏道路。
4.10 对全公司建构筑物实行安全检查表制度，从以下几个方面对建构筑物进行检查、观测，并作好原始检查记录。
⑴有无裂缝；⑵有无沉降；⑶有无倾斜；⑷有无腐蚀；⑸有无变形。
对检查出来的隐患，应监督整改，即时消除隐患。
     5附则

    本制度由公司安全管理部门负责解释

	四十九、公用工程安全管理制度
	文件编号
	049

	
	版本/修改码
	A/0


1 目的
公用工程是保障安全生产的主要辅助工程，公用工程的安全直接影响到车间生产安全，为了使公司安全生产的顺利进行，制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于为公司生产、生活提供基本保障的电、水、气、通讯、网络等公用工程。
3 职责
3.1 动力部门负责全公司供配电的管理，并保障供配电系统的运行正常。
3.2 动力部门负责全公司生产供水、生活供水的管理，并保障供水系统的运行正常。
3.3 热源部负责锅炉房循环水、工艺盐水的管理，并负责锅炉房供水的正常运行。
3.4 总经理办公室负责全公司排水设施的管理，并保障排水系统的运行正常。
3.5 热源部负责全公司热量的管理，并保障供热系统的正常运行。
3.6 总经理办公室负责全公司通讯、网络的管理，并保障通讯、网络的运行正常。
3.7 各部门负责本辖区的公用工程设施的巡查，发现隐患立即上报公司，并协助公司有关部门进行整改。
3.8 所有公用工程的新建、扩建、改建项目必须由具有相应资质的单位完成，该工程负责部门对其负有全程监督的职责，工程完工后要对工程是否符合要求进行验收，并对验收结果负责。
4 工作程序
4.1 供配电系统安全管理
4.1.1 供配电系统包括变电装置、配电装置、应急发电装置等。电气部门应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。
4.1.2 电气部门电工组应加强相关电工设施的日常检查和维护，特别是厂区公共场所的的供电线路、电气设施。电气部门电工组应定期和不定期安排专人对供电线路、电气设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。
4.1.3 电气部门应加强与当地供电所的联系，并告知生产部门供电情况，便于用电高峰期间、供电紧张期间电的合理使用，停电期间的紧急处理。
4.1.4 各部门负责本辖区内的电气设施的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用电。
4.1.5 其他电气的安全管理遵循公司《电气管理制度》。
4.2 供水系统安全管理
4.2.1 供水系统包括生产供水、消防供水和生活用水的相关设施。电气部门应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。
4.2.2 电气部门应加强供水设施的日常检查及维护，特别是厂区总供水设施。电气部门定期和不定期安排专人对供水管路、泵站及相关设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。
4.2.3 各部门负责本辖区内的供水设施的日常维护和检查，并在满足生产条件下节约用水。
4.2.4 各部门负责本部门循环水、工艺盐水设施的日常维护和检查，认真填写相关检查记录，确保其运行正常。
4.3 排水系统安全管理
4.3.1 排水系统包括雨水、生产污水和生活污水的相关排水和污水处理设施。总经理办公室应针对相关设施或作业制定操作规程，并不断完善。
4.3.2 总经理办公室应加强排水设施的日常检查及维护，特别是厂区主排水设施。总经理办公室定期和不定期安排专人对雨污切换阀门、排水沟渠、排水管道、污水处理站的相关设施实施专项检查，并认真填写相关检查记录，确保其运行正常。
4.3.3 各部门负责本辖区内的排水设施的日常维护和检查，生产污水不允许乱排。
4.4 通信和网络系统安全管理
4.4.1 通信系统包括公司办公场所和生产场所的固定电话及其管线。网络系统是指公司办公场所的网络配套设施。
4.4.2 总经理办公室要加强对通信设施和网络设施的日常检查和维护，特别是室外部分的线路。
     5附则

本制度由公司安全管理部门负责解释

	五十、设备设施检修维护保养管理制度
	文件编号
	050

	
	版本/修改码
	A/0


1、目的 

为加强设备的管理，安全合理有效的发挥设备的功效，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的安全稳定运转，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用公司职工、临时工、外来人员等。 

3、职责

3.1操作人员

（1）培训后上岗，严格按操作规程进行设备的运行。（2）设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。（3）认真做好设备润滑、维护保养工作。（4）严格执行交接班制度。（5）保持设备整洁，及时消除设备的跑冒滴漏等现象。

3.2维修人员

（1）定时定点检查维护，并主动向操作工了解设备运行情况。（2）发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。（3）认真做好设备维护保养工作。

3.3 部门领导、设备管理人员

（1）对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查。

（2）总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。

4、主要内容

4.1设备的使用

4.1.1为了保证设备的正常运行和延长设备的使用寿命，提高工人的操作技能，防止设备的非正常损坏，提高生产效率，必须实行定人定机和培训上岗的规定。a.严格实行定人定机原则，提出设备操作人员名单，经热源部同意执行。b．设备操作人员应保持相对稳定，专人专机负责，并严格执行各工种安全操作规程，详见《设备安全操作规程》。c.设备操作人员必须进行三级安全生产教育培训后，才可上岗工作。d.设备的使用同时也要遵守《设备管理制度》.

4.2设备的三级维护保养管理

4.2.1 三级维护保养的内容：a.日常维护保养：班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，（安全生产详见《安全生产管理制度》）及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。b.一级维护保养：以操作工人为主，维修工人辅导。按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗零件，疏通管路，更换磨损的零件，调整设备各部位的配合间隙，紧固设备各个部件。c.二级维护保养：列入设备的检修计划。以维修工人为主，操作工人配合对设备进行部分解体检查和修理，更换或修磨零件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况达到设备完好的要求。

4.2.2 实行“三级维护保养制”、必须使操作工人对设备做到“三好”、“四会”、“四项要求”，并遵守“五项纪律”。 三好：管好、用好、修好；四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障；四项要求：整齐、清洁、润滑、安全；五项纪律：培训上岗，遵守安全操作规程； 经常保持设备清洁，并按规定加油润滑；遵守设备交接班规定；管理好工具、附件；发现异常，立即停车，自己不能处理的问题应及时通知相关人员检查处理。

4.2.3设备维修人员必须每天定期进行设备巡检，发现问题立即解决，不得无故拖延检修时间。对违规操作设备人员，维修人员有权制止。

4.3设备的交接班规定

4.3.1凡多班制生产的设备，必须执行交接班规定。生产班组应设立交接班记录簿，并认真填写双方签字。

4.3.2交班工人在下班前，应将设备和工作场地擦拭打扫干净，并向接班工人详细介绍设备运行情况，以及设备故障的检修，认真填写交接班记录簿。如无接班人，应告知班组长。

4.3.3接班工人在上班前到岗，发现交接记录薄内容和实际情况有差异，应提出意见，必要时可拒绝接班。并及时向班组长汇报处理。如设备在接班后发生问题由接班人负责。

4.3.4班组长在接到汇报后，应及时采取措施解决问题，重大事项应向生产部报告。

4.3.5维修人员也应该执行上述交接班规定。

4.3.6热源部应定期抽检设备交接班规定执行情况。

   5附则

本制度由公司安全管理部门负责解

	五十一、“三违”行为管理制度
	文件编号
	051

	
	版本/修改码
	A/0


1 目的

为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（以下简称“三违”），引导和教育员工形成良好的安全行为习惯，确保安全生产形势的稳定，根据《安全生产法》和公司安全生产的相关规定，特制订本制度。

2 适用范围

    适用于公司所有人员及进入公司辖区内的相关方人员。

3 术语与定义

3.1违章指挥：是指违反国家的安全生产方针、政策、法律、条例、规程、标准、制度及公司规章制度的指挥行为。

3.2违章作业：是指在劳动过程中违反国家法律法规和公司制定的各项规章制度的行为，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度以及有关安全生产的通知、决定等。
3.3违反劳动纪律：是指违反劳动生产过程中为维护集体利益并保证工作的正常进行而制定的要求每个职工遵守的规章制度的行为。
4 机构与职责

4.1安全管理部门重点组织查处作业中的违章指挥、违章作业等行为，组织“三违”人员的再培训。

4.2人力资源部门重点组织查处违反劳动纪律的行为。

4.3宣传部门利用各种媒体，广泛宣传遵章守纪的重要性和违章违纪的危害性，曝光“三违”行为。

4.4党组织、工会、共青团在开展的 “党员身边无事故”、“安康杯”、“青安岗”等活动中，把反“三违”作为活动的主要内容。

4.5各二级单位要加强现场安全监督检查，严格查处“三违”行为，并进行针对性的安全意识教育。

5 管理内容与要求 

5.1公司安全管理部门应结合各类检查及时查处“三违”行为，对查出的“三违”行为除向责任单位发出书面整改通知书外，并根据情节轻重和造成的危害程度按照《安全生产奖惩制度》等给予处罚。

5.2各单位对日常工作中查出的“三违”行为除批评教育外，可根据情节轻重和造成的危害程度予以处罚。

5.3 各级、各部门人员对发现的“三违”行为均可报告相应的安全生产管理部门。

5.4因“三违”行为导致险肇事故的，根据《安全生产奖惩制度》有关规定严肃追究相关人员的责任。

5.5对违反“三违”红线的责任人员予以直接待岗学习；屡查屡犯者（6个月内个人累计出现3次以上），除对责任人员加倍处罚外，可根据情节严重程度实行待岗学习，凡待岗学习人员须重新考核合格后方可上岗。

5.6 各类“三违”人员待岗学习按公司《关于建立违章人员、重大险肇事故及各类伤害事故相关责任人员办学习班制度》执行。

5.7单位“三违”行为6个月累计10次以上，取消责任单位当年评先资格。

5.8若“三违”人员对其“三违”事实有争议时，责任单位安全管理部门负责核实。

5.9经核实不属于“三违”行为或与事实不符时，需取消对当事人违章行为的处罚；“三违”行为经核实属实的，对行为人或单位从重处罚。

5.10非本公司人员发生“三违”行为时，接待单位和责任单位应及时制止并批评教育。如不听从劝告，应立即劝其离开生产区域。

5.11员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝作业并向上级报告。

5.12鼓励员工对“三违”现象进行举报。对举报“三违”行为的员工按《举报重大安全生产隐患和违规违法行为奖励制度》进行奖励，被举报单位或个人不得对举报人进行任何形式的打击报复。

6. 违反本制度规定，按照《安全生产奖惩制度》考核。
附：“三违”行为认定范围

附

“三违”行为认定范围

一、“三违” 红线

1、因“三违”行为造成重大险肇事故的责任者;

2、群体性违章行为责任者;

3、瞒报、谎报、迟报生产安全事故的责任者;

4、易燃、易爆区吸烟或携带烟火（火种）的责任者;

5、未经安全教育上岗作业人员;

6、非特种作业人员从事特种作业;

7、危险作业未经审批，安全措施未落实进行作业责任者;

8、发现隐患，未报告、排除的冒险作业人员;

9、擅自启用查封或报废设备责任者;

10、擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施。

二、 典型“三违”行为

1、违反劳动纪律

(1)班中睡觉;

(2)班中打架斗殴;

(3)固定岗位脱岗、窜岗;

(4)酒后上岗;

(5)作业时做与工作无关的事情;

(6)不执行交接班制度;

(7)带班干部无故不到岗位;

(8)跨越安全围栏或超越安全警戒线;

(9)其他违反劳动纪律行为。

2、违章指挥 

     (1)允许、批准未经安全培训并考试合格的人员，从事生产工作;

     (2)无有效安全设施或措施或安全措施与现场实际不符、安全措施不完善，强令职工作业;

(3)违反规程、规定，越权指挥运行操作和事故处理;

     (4)允许批准购置未经国家指定机构鉴定和检测合格的安全工器具的;

     (5)管理职责范围不清，该指挥的不指挥，不该指挥的插手指挥，或越权指挥;

(6)擅自变更经批准的安全技术措施;

(7)其它指挥性违章行为。 

3、管理违章

(1)安全生产管理机构不健全、人员配备不能满足安全生产需要的；未建全安全生产制度的;

(2)主要安全生产管理人员、特种作业人员无证上岗或证件失效的;

(3)未按公司制度和要求组织召开各类安全会议的;

(4)未按公司制度和要求进行隐患排查和安全检查的;

(5)新建、扩建、改建项目未按“三同时”要求进行的;

(6)已运行的设备没有安全操作规程;

(7)机构变更、设备变更或系统改变后，相应的规程、制度、资料没有及时进行修改的;

(8)对新工人未进行健康检查、三级安全教育或健康检查、三级安全教育不合格就安排上岗作业的;

(9)对设备、设计存在的隐患不及时整改或未制定应急措施;

(10)未制订事故应急救援预案或已制订的预案无可操作性的;

(11)管理人员发现“三违”行为不制止、不汇报的;

(12)工作负责人在工作期间未指定能胜任的人员临时代替就离开工作现场;

(13)其它管理违章行为。

4、电器违章作业

(1)停送电作业未执行监护制度；

(2)停电检修作业时，电源侧未悬挂警示牌；

(3)使用不合格的绝缘工具、电气安全用具、测量仪表和防护用品；

(4)电器设备在运转中拆卸修理；

(5)装设接地线不符合标准；

(6)带负荷拉开动力配电箱的闸刀开关；

(7)使用金属外壳电动工具、不装漏电保护器；

(8)在电缆沟、桥架、大型设备内部工作，不进行审批且不按规定使用安全电压行灯照明或无人监护；

(9)现场电气开关设备护盖不全、导电部分裸露；

(10)电气安全工具、绝缘工具未按规定进行定期试验；

(11)电力设备拆除后，仍留有带电部分未处理；

(12)临时用电设备无接地（零）的；
(13)检修电气设备(施)时未停电、验电、接地及挂牌操作；

(14)安全电压灯具与使用电压及要求不符；

(15)其它违反电气作业规定的。

5、焊接违章作业

    (1)防护用品未穿戴或穿戴不到位,穿化纤工作服上岗的；

    (2)焊接场所10m以内存在易燃易爆物品（采取隔离措施的除外）；

    (3)使用损坏的设备、设施、工器具（如减压阀、焊、割炬、回火阀等）；

   (4)对机械设备进行电弧焊时,设备的保护接零(保护接地)未拆除的；

 (5)在禁火区内、金属容器内和金属结构上及易触电等危险比较大的场所焊接作业前，未经危险作业审批，未采取专门的安全措施就进行作业的；

(6)电焊机的电源线、二次输出线不符合规定的；

(7)电焊机外壳保护接地(或接零) 不可靠的；

    (8)一个开关控制两台电焊设备的；

    (9)使用厂房的金属结构、管道或其它金属物搭接代替导线使用。

   (10)电焊机超负荷运行；

(11)工作结束后未切断电源的；

    (12)电气焊在同一场所作业时,氧气瓶未采取绝缘措施,乙炔气瓶未采取接地措施；

    (13)使用中的氧气瓶、乙炔瓶等压力气瓶的安全距离不符合规定；

(14)压力气瓶曝晒的；

    (15)未采取措施即对盛过油、漆等易燃液体的容器施焊；

(16)其它违反电焊气割作业规定的。

6、高处违章作业
    (1)高处作业不使用安全带或安全带未挂在牢固的构件上及不戴安全帽；

    (2)无人监护进行作业的；

    (3)使用未按定期试验合格的登高工具；

    (4)梯子架设在不稳固的支持物上进行工作；

    (5)绳梯未挂在可靠的支持物上，使用前未认真检查；

    (6)在雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时进行高处作业；

    (7)穿硬底鞋或带铁掌的鞋进行登高作业；

    (8)冬季高处作业无防滑、防冻措施；

    (9)采用梯子登高作业未设人扶梯；

    (10)交叉作业未采取有效隔离措施；

(11)其它违反高处作业规定的。

7、机械违章作业
    (1)运行中将转动设备的防护罩打开，或将手伸入遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其它工作；

    (2)在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及旋转中的工件；

    (3)试运转设备时，没有进行联系，或没有启动警告铃；

    (4)非操作工操作相应设备的；

    (5)没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮不戴护目眼镜，使用钻床、打锤时戴手套等；

    (6)未正确着装，在现场穿高跟鞋、凉鞋、裤头、背心、裙子等，女职工未将辫子或齐肩发盘在工作帽内；

    (7)用手代替手动工具，用手清除切屑，不用夹具固定、用手拿工件进行机加工；

(8)有转动切削的机械戴手套、留长发，工作服的三口（领口、袖口、下口）未收紧的，护目镜未戴好；

    (9)从中间抽取堆放物品的；

(10)其它违反机械作业规定的。

8、防火防爆违章作业

    (1)在重点防火部位内动火作业，不按规定办理动火审批手

续；                

(2)在动火作业前，不按规定进行氧含量分析；

(3)对有压力、带电、充油的容器及管道施焊；

    (4)当制氧、汽化设备上的阀门和仪表、管道连接接头等处被冻结时，用铁锤敲打或明火加热；
(5)在制氧设备或管道上检修时，工具或手套上带有油脂；
(6)直接与氧气、液氧接触的管道、阀门、仪表等未严格脱脂，未使用专门的无油检修工具；

(7)猛开或猛关氧气管路阀门；

(8)在设备运行和有压力情况下，敲打、拆卸或焊接等；

(9)气瓶充装前和充装后，充装单位持证作业人员未逐只对气瓶进行检查；
(10)充装过期气瓶或报废气瓶；

(11)检验气瓶前，检验人员未对气瓶的介质处理进行确认；
(12)封闭空间内在未进行良好的通风之前人员进入，进行电焊、气焊工作，入口处无人监护；
(13)在容器内工作，容器外不设监护人或监护人离开现场；在金属容器内，使用电器时没有防触电措施，照明灯工作电源电压超过安全电压，220伏电灯作行灯使用；

    (14)消防器材挪作他用，不定期检查试验；

(15)防火重点部位的消防器材配备不全，不符合消防规程规定要求，且无警示标志；(16)其它违反防火防爆规定的。

	五十二、警示标志和安全防护装置管理制度
	文件编号
	052

	
	版本/修改码
	A/0


1目的  
 　　为了规范安全生产的职业病危害的告知和安全警示工作，预防、控制和消除职业病，保证安全生产的顺利进行，维护公司员工权利，加强监督管理，特制定本管理制度。 

2范围  
 　　公司安全生产过程中的安全管理。 
3职责  
 　　3.1各部门负责对本部门的危险源进行评估标示汇总。

     3.2热源主管负责对一些警示标志和安全防护进行安装
4内容  
　　　1.1本制度所称的职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训；职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等。其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。
　　1.2将工作场所的职业病危害如实告知公司员工，并按GBZ158-2003设置警示标识。
　　1.3依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。
　　1.4在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。
　　1.5安全管理部、热源运行部及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况进行监督检查，发现问题有权提出处理意见。
　　2告知
　　2.1存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害的部门必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知公司员工，不得隐瞒或者欺骗。
　　2.2 公司与员工订立劳动合同时应在合同中履行如实告知的义务；在劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的职业病危害作业时，应当依照前条规定，向员工履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。
　　2.3定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训，主管部门应了解其设置和使用方法。
　　2.4各部门要对公司员工进行岗前培训，使他们了解和掌握被告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。工作场所职业病危害告知和警示标识内容列入在岗职业卫生培训范围。
　　2.5设置公告栏：
　　2.5.1在公司门口、作业场所醒目位置设置；
　　2.5.2有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话号码要发放到相关岗位；
　　2.5.3工作场所职业病危害因素标准及检测结果公布于岗位；
　　2.5.4公告内容应准确、完整、字迹清晰、及时更新。
　　3警示
　　3.1存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。
　　3.2警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。
　　3.2.1术语
　　3.2.1.1禁止标识：禁止不安全行为的图形文字符号；
　　3.2.1.2警告标识：提醒对周围环境需要注意，以避免可能发生危险的图形文字符号；
　　3.2.1.3指令标识：强制做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号；
　　3.2.1.4提示标识：提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形文字符号；
　　3.2.2基本形式
　　3.2.2.1禁止标识的基本形式是红色圆环加斜杠；
　　3.2.2.2警告标识的基本形式是黄色等边三角形；
　　3.2.2.3指令标识的基本形式是蓝色圆形；
　　3.2.2.4提示标识的基本形式是绿色正方形和长方形；
　　3.3 警示语句
　　警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。
　　3.4有毒物品作业岗位职业病危害告知卡
　　3.4.1在有毒岗位设置《有毒物品作业岗位职业病危害告知卡》（以下简称告知卡）。针对某一职业病危害因素，告知危害后果及其防护措施。
　　3.4.2《告知卡》包括有毒物品的通用提示栏、有毒物品名称、健康危害、警告标识、指令标识、应急处理和理化特性等内容。
　　3.4.3设置在使用有毒物品作业岗位的醒目位置。
　　3.5设置
　　3.5.1使用有毒物品作业场所警示标识的设置
　　3.5.1.1在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。
　　3.5.1.2可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。
　　3.5.2其他职业病危害工作场所警示标识的设置
　　3.5.2.1在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。
　　3.5.2.2在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。
　　3.5.2.3在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。
　　3.5.2.4在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。
　　3.5.2.5在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。
　　3.5.2.6存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。
　　3.5.2.7存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。
　　3.5.3设备警示标识的设置
　　在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。
　　3.6消防安全标志的设置
　　3.6.1公共消防设施、器材要设置指示标识。
　　3.6.2疏散通道、安全出口要设置指示标识。
　　3.7使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。
　　4警示标识设置和使用规范
　　4.1警示标识的设置高度
　　警示标识设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息警示标识的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
　　4.2使用警示标识的要求
　　4.2.1警示标识应设在与职业病危害工作场所有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标识宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备上的醒目处。
　　4.2.2警示标识不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。警示标识前不得放置妨碍认读的障碍物。
　　4.2.3警示标识的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
　　4.2.4 警示标识应设置在明亮的环境中。
　　4.2.5警示标识的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的警示标识和支架应牢固地联接在一起。
　　5检查与维修
　　5.1保持警示标识牌整洁、清晰；
　　5.2至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
　　6. 采购
　　6.1各部门根据GBZ158-2003要求，对本辖区的职业病危害进行辨识，并根据实际情况将所需的警示标识报安委会。
　　6.2安委会根据各部门申报情况，审查核实后，向生产厂家采购合格规范的标识。

	五十三、安全生产标准化绩效评定管理制度
	文件编号
	053

	
	版本/修改码
	A/0


1.总    则

1.1为了验证公司安全生产标准化实施效果，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，不断提升公司安全生产管理水平，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司安全生产标准化实施所涉及的所有活动和过程。

1.3术语。

安全绩效：根据安全生产目标，在安全生产工作方面取

得的可测量结果。

安全绩效评定：从测量目的、依据、周期、对象、方式

和结果等各个方面开展测量工作，这种测量工作就称为安全生产的绩效评定。

1.4安全标准化绩效评定依据：《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》。

《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》总分共计1000分，最终绩效评定分数要换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000-不参与考评内容分数之和）×100。

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

1.5 每次考评后，按照PDCA循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效机制。
2 职    责

2.1  公司主要负责人负责安全生产标准化绩效评定的全面工作，发布安全生产标准化绩效评定实施计划及评定报告，并组织实施。

2.2 公司安全生产委员会负责审议批准公司安全生产标准化绩效评定实施计划。

2.3 公司安全管理部门。

（一）负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；

（二）监督检查各单位安全生产标准化自评工作；

（三）督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；

（四）负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；

（五）根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。

2.4  公司专业管理部门。

根据本部门承担的管理职责，对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。

2.5  各单位（部门）。

（一）针对本单位（部门）的实际情况，开展绩效评定自评，形成自评报告报告，上报各专业管理部门和安全管理部门；

（二）根据绩效评定报告实施整改与改进。

3.  绩效评定过程

3.1  评定计划。

（一）安全管理部门每年年初制定年度评定工作计划，经批准后以文件形式发布实施。

（二）安全管理部门每次评定前依据年度评定工作计划制定具体的实施方案。 

（三）评定实施方案包含以下内容：

1. 评定目的、范围、依据、时间和方法；

2. 评定的主要项目；

3. 评定组构成及分工；

4. 特殊情况说明。

3.2 评定方法。

安全生产标准化绩效评定通过检查记录、检查现场和面谈等方法，通过系统的评估与分析，依据《冶金企业安全生产标准化评定标准》进行打分，最后得出可量化的绩效指标。

3.3 评定组织及周期。

（一）公司每年至少组织一次安全生产标准化绩效评定工作，当发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。

（二）安全管理部门根据被评审单位及评审内容，提出评定组的人员构成情况，报安委会审议通过。

（三）评定组根据评定内容准备相关的文件和标准，并根据评分细则进行评定。

3.4  评定过程。

（一）首次会议。

每次评定首次会议标志着评定工作的开始﹐由公司主要领导、评定小组、受评定单位及相关职能部门参加。会议应明确下列问题﹕

1. 介绍评定组与受评定部门的有关情况，并建立相互联系的方式和沟通渠道﹔

2. 明确评定的目的﹑范围﹑依据、时间和方式﹔

3. 澄清评定安排计划中有关的不明确的内容﹔

4. 其它有关的必要事项。

（二）现场评定。

1. 评定的实施过程是寻找﹑记录符合/不符合《冶金企业安全生产标准化评定标准》的客观证据的过程。

2. 评定的内容根据《冶金企业安全生产标准化评定标准》所列的内容进行﹐评定人员应根据具体情形灵活安排评定的顺序。

3. 评定人员应通过面谈﹑检查文件/记录﹑观察有关方面的工作及其现状等多种方式来收集证据。

4. 对于面谈获得的信息﹐应通过观察﹑测量和记录等其它渠道予以验证。

5. 评定人员将评定情况如实、完整地填入“评定检查表”中，当发现违反法律法规、规章制度及相关标准的情况时，必须得到受评审单位相关人员的确认，并根据发现问题进行打分。

（三）末次会议。

末次会议主要是评定小组向公司领导及受评定的单位报告评定结果，提出不符合项的整改要求和建议、解答不明确事项等。

3.5 整改措施计划。

（一）评定小组在现场评定结束后尽快整理评定中发现的问题，送达至责任单位，责任单位确认、签收，并立即制定纠正措施计划。

（二）责任单位整改措施计划的实施要从严从快，如遇特殊情况时决定是否进行计划修订或重新制定计划。

（三）当措施计划不能按期完工时，责任单位要书面提交申请，报送公司领导及相关职能部门，寻求解决方法，保证整改进度。

3.6  评定报告。

（一）评定小组要在规定时间内依据评定结果编写《公司年度绩效评定报告》，经公司主要领导及安委会审议批准后以文件形式下发。

（二）评定报告的内容：

1. 评定目的和范围；

2. 评定所依据的文件；

3. 评定组成员及责任单位相关人员；

4. 评定的日程安排；

5. 评定概述；

6. 不符合项；

7. 整改建议和计划；

8. 评定结论。

3.7  安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：

（一）系统运行效果；

（二）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；

（三）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

（四）系统中各项资源的使用效果；

（五）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；

（六）与相关方的关系。

3.8  纠正措施实施与验证。

（一）采取纠正措施的单位对不符合项进行原因分析，制定实施方案，明确责任人。

（二）采取纠正措施的单位实施审批后的预防纠正措施。

（三）纠正预防措施涉及文件修改的按有关规定执行。

（四）各专业管理部门和安全管理部门负责对各单位整改措施的实施进行跟踪检查，验证措施的有效性。

（五）对于纠正效果达不到要求的，要重新制定纠正预防措施，经各专业管理部门评估审批后组织实施。

（六）对于涉及重大安全生产问题的，要规定实施期限，不能按期整改的，给予绩效考核。

3.9  管理要求。

覆盖公司所有单位的内部评定每年一次，如发生下列情况追加评定频次：

（一）公司发生死亡事故；

（二）发生严重问题，相关方有严重抱怨；

（三）公司领导、外部隶属关系、内部机构、方针、目标与指标、发现重大隐患、生产性质发生较大改变；

（四）安全标准化升级。

3.10  评定记录与归档。

公司各单位（部门）要依据有关安全生产文件及档案管理制度对绩效评定记录进行整理、归档、保存，建立台账。

记录包括：

（一）评定实施计划；

（二）评定检查表及其记录内容；

（三）首次、末次会议纪要；

（四）整改措施计划；

（五）评定报告。

3.11  绩效考核。

将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入公司年度安全生产绩效考评，实行一票否决制。

4 持续改进

4.1根据安全生产标准化的评定结果，公司及各单位（部门）主要负责人组织对公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，纳入下一周期的安全工作实施计划中，并将修改完善的公司年度安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等分发到各单位（部门），组织全体员工进行培训教育。

4.2  根据安全生产标准化的评定结果，公司及各单位（部门）组织制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。

5 附    则

本制度由安全管理部负责解释，经公司总经理办公会议修订通过后公布，自公布之日起施行。
	五十四、铲车安全管理制度
	文件编号
	054

	
	版本/修改码
	A/0


1、目的：
为进一步加强铲车安全管理工作，明确铲车司机、相关安全职责，确保铲车安全行驶和安全生产。
2、范围：
本规定适用于厂区、煤场和铲车司机。
3、职责：
3.1热源运行部：负责铲车管理，负责并监督铲车安全管理工作，处理与铲车安全有关的事宜；
3.2铲车司机：执行本制度要求，服从管理和调度，满足生产要求，一定情况下服从热源运行部指挥和安排；
4、内容：
4.1铲车行驶和生产安全重点；
4.1.1限速：厂区内实车(指铲运物资、车辆、底盘等)5km/h以内，空车10km/h以内；厂区外实车10km/h以内，空车20km/h以内。
4.1.2有人引导：在厂区内外实车行驶必须有人引导，引导工作由完成本部门内使用铲车（含出厂工作）应指定专人负责引导工作；
4.1.3铲车工有权拒绝一切存在不安全隐患的铲运，无法界定时由总调度和热源主管负责确认；
4.1.4铲车工必须保证铲运底盘、整车、小车等行驶时，铲车倒开；
4.1.5做好例行保养并记录，铲车不得带病运行，更不得带隐患运行，出现机械故障及时书面报修。

4.2事故易发地段安全管理重点；
4.2.1进出锅炉房大门：锅炉房人员应引导和指挥，左右环顾；
4.2.2厂区内拐弯处：铲车拐弯时引导人员应下车指引，注意另一侧车辆；
4.2.3公路行驶：遵守交通规则，限速行驶，过马路时应留神前后方车辆；
4.2.4铲车过道路减速护坡，采取适当措施，确保车辆不得滑落；
4.3铲车司机安全管理职责：
4.3.1铲车不得私自出厂；
4.3.2严禁酗酒后驾车；
4.3.3经常检查铲车转运托架，发现损坏及时汇报修理；
4.3.4严禁因工作与他人发生口角甚至打架；
4.3.5服从热源主管的工作安排（含铲运及维修保养）；
4.3.6保管好铲车托架，不得遗失。

	五十五、吊具、索具管理制度
	文件编号
	055

	
	版本/修改码
	A/0


1.目的

为了规范起重机械配套吊具、索具的使用、维护、保养，保障操作人员的安全，加强起重设备管理工作，特制定本管理制度

2.适用范围

本制度适用于厂区所有起重机械设备使用的吊具及索具。

3.定义

吊具为通过机构闭合、机构连接或机构与物品之间摩擦力提取物品的装置。索具指为了实现物体挪移系结在起重机械与被起重物体之间的受力工具，以及为了稳固空间结构的受力构件。

4.职责

4.1安全管理部职责

4.1.1贯彻实施吊具、索具的标准，落实国家行业部门颁发的法规规章等要求。

4.1.2负责对厂区使用吊具、具制度的执行情况进行检查。

4.2厂区职责

4.2.1负责执行吊具及索具管理制度，按照制度及相关检验标准对本厂区所使用的吊具及索具进行定期检查、维护。

4.3.2负责设专人对本厂区使用的吊具及索具进行管理，制定本厂区吊具及索具的管理、检查责任制。

5.内容与要求

5.1总则 

5.1.1吊、索具及其与起重机械的连接方法应安全可靠：必要时，应有保证安全作业的保护装置或措施。

5.1.2吊、索具上外露有伤人可能的活动零部件，应装设防护罩：露天使用的吊具其结构应避免积水，吊、索具上的电气设备一般应为防水型，否则应有防水措施。
5.2购置

5.2.1起重机械吊、索具购置，供应部门必须购买经生产厂家检测合格后的产品。
5.2.2购买起重机械吊、索具时，须同时取附有安全技术专业资质检测检验机构出具的《起重机械吊具安全技木检验合格证书》。

5.3仓库验收时必须认真核对合格证明

5.3.1起重的钢丝绳、吊带、白绳、吊钩、压钩、吊环、卡环等工具，仓库在存放时必须认真核对制造厂的合格证明，有合格证明的方准发放投入使用。

5.3.2无合格证明或自制的起吊工具，必须按有关技术标准(规定)进行材质检查和负荷试验，检查和试验合格后方准投入使用。

5.4使用

5.4.1各类吊具的使用单位，应定期进行维护保养，使其保持良好工作状态。

5.4.2起重机械吊、索具存在重大事故隐患，无改造、维修价值或者超过规定使用年限时，使用单位应及时申请报废。

5.4.3从外面租用的起重吊、索具必须有合格证明，方可投入使用。

5.4.4严格遵守安全规程，正确使用起吊工具。

5.5吊钩
5.5.1吊钩必须由正式专业厂家按照吊钩技术条件和安全规范要求生产制造。

5.5.2吊钩应有制造单位的合格证等技术证明文件，方可授入使用。

5.5.3吊钩应设有防止吊物意外脱钩的保险装置。

5.5.4吊钩表面应光洁、无裂、毛刺、裂纹等。

5.5.5吊钩上的缺陷不得补焊。

5.5.6吊钩危险断面上磨损深度超过10%，应报废。
5.6抓斗

5.6.1必须由正式专业厂家按抓斗技术条件和安全规范要求生产制造。

5.6.2应有制造单位的合格证等技术证明文件，方可投入使用。
5.6.3闭合时，两水平的位差及接触处的间距不得大于3m。

5.6.4使用前，必须认真检查各处零部件是否缺失，如有零部件缺失，必须恢复后再使用。

5.6.5钢丝绳在一个节距内断丝数达钢丝绳总丝数的10%，应报废，更换新绳。

5.7钢丝绳、白绳、吊带、铁链及吊环。

5.7.1必须由正式专业厂家按照安全规范要求生产制造。

5.7.2必须有制造单位的合格证等技术证明文件，方可投入使用。
5.7.3钢丝绳必须采用切割的方式，不得采用烧割方式。

5.7.4铜丝绳有变黑、皮、点腐蚀麻坑、外层丝松动等现象，必须立即更换。

5.7.5钢丝绳必须做到定期涂油，至少每月进行一次。以减少钢丝绳的磨损，保护钢丝绳不受锈蚀，阻止水分浸入绳内。
5.7.6使用中的起吊工具，出现下列情况之一者，应及时更换或报废。

钢丝绳断了一半。

磨损达到钢绳直径的30%以上。
受物体尖角打压，局部严重变形损坏。
钢丝绳断裂后，不允许再接起来使用。
钢丝绳在无腐蚀磨损情况下，每一捻距离内断丝超过下表规定值时应报废。
白绳损一半，吊带断裂10%。
吊钩、吊环、卡环出现裂纹。
危险断面磨损达原尺寸的10%。
开口尺寸比原来尺寸增加15%。
扭转变形超过10度。
危险断面或外形尺寸产生塑性变形。
卡环(扣)轴螺线滑牙或不能拧紧，应予报废。
正在使用的不得有裂纹，严重变形等现象，有裂纹严重变形心须更换。

钢丝绳报废断丝数

	
	钢丝绳报废（GB1102-747）

	
	绳6（19）绳6*19
	绳6*37

	
	交互捻
	同向捻
	交互捻
	同向捻

	小于6
	12
	6
	22
	11

	6~7
	14
	7
	26
	13

	大于7
	16
	8
	30
	15


	五十六、上煤皮带机管理制度   
	文件编号
	056

	
	版本/修改码
	A/0


第一章:总则

第一条 目的

为保障上煤皮带工的生命财产安全，特制订此制度。

第二条 适用范围

吉林省富阳热力有限公司上煤皮带工岗位所有人员。

第二章:岗位主要危险源

第一条 在工作的过程中发生触电事故。

第二条 在登高作业时发生高空坠落。

第三条 在电机运转的过程中发生机械绞伤。

第四条 在煤粉区域容易引起煤粉爆炸

第五条 在工作过程中由于通风量不足可能引起窒息。

第六条 在卸煤过程中与铲车司机联系不清楚造成车辆伤害。

第三章:工作前与工作中安全注意事项

第一条 班前准备

1、按时参加班前会，认真听取班长关于生产任务安排及安全注意事项。

2、上岗前按规定穿戴好劳保用品。

第二条 开车前准备

1、认真检査皮带接头是否开裂，电机、减速机地角螺栓是否松动;刹车器是否完好。

2、检査下煤溜槽是否畅通。

第三条 开车、停车操作制度

1、听到上煤皮带工发出开车信号后，待粉碎机开启正常后，发出开上煤皮带机信号约10秒，开启上煤皮带。

2、听到上煤皮带工发出停车信号后，待皮带上煤走空后，发出停车信号，关停皮带。

3、皮带机开启顺序为:平皮带→大倾角皮带→电磁除铁器→筛分破碎机→大倾角皮带→电磁除铁器→平皮带第十四条岗位安全规定度。

第四条 紧急停车操作制度

1、电机内部有异响，内部异味冒烟时

2、机头下煤口堵塞时。

3、有大冻块时。

4、机设备发生事故及发生人身事故时。

5、拉绳急停后，及时通知主控室人员，现场处理完毕后及时将拉绳开关复位。

第四章:工作后的岗位安全注意事项

第一条 在作业完毕后对现场环境卫生进行清理，对有危险的作业环境进行提示警告。

第五章:应急措施

第一条 电气设备发生火灾时，必须立即停电，然后用干粉灭火器或干沙灭火器。

第二条 煤粉发生爆炸时，按照煤粉爆炸事故应急预案演练来进行处理。

	五十七、有限空间作业安全责任制度   
	文件编号
	057

	
	版本/修改码
	A/0


1、目的

为加强有限空间作业安全管理，保证进入有限空间作业人员的安全，预防和控制中毒、室息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生，根据国家有关法规标准和公司相关文件，制定本制度。

2、范围

适用我公司所有员工。

3、职责

3.1主要负责人职责

总经理是公司安全生产主要负责人，应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责:

3.1.1建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业现场负责人、作业人员、监护人员职责;

3.1.2组织制定有限空间专项作业方案、安全操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度；

3.1.3保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

3.1.4督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；

3.1.5提供应急救援保障，做好应急救援工作；

3.1.6及时、如实报告有限空间作业生产安全事故；

3.1.7应对有限空间作业现场负责人、作业人员和监护人员进行专项安全培训，培训内容包括：

①有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；

②有限空间作业的安全操作规程；

③检测仪器、劳动防护用品的正确使用；

④紧急情况下的应急处置措施；

安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。

3.2现场作业负责人职责

3.2.1应了解整个作业过程中存在的危险有害因素；

3.2.2确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业；

3.2.3及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。

3.3监护人员职责

3.3.1接受过有限空间作业安全生产培训；

3.3.2熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况；

3.3.3作业期间不得撞自离开，全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护；

3.3.4同作业人员拟订联系信号，并在进出口处与作业人员保持联系，能够与作业者进行有效的操作、报警、撤离等信息沟通；

3.3.5发现异常，及时制止作业，并立即采取救护措施，同时报警；

3.3.6对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权终止作业；

3.3.7熟悉应急预案，掌握和熟练使用应急救护设备、设施、报警装置等，并坚守岗位；

3.3.8记录进出受限空间的人员姓名、进出时间、以及运进受限空间的所有设备和工具；

3.3.9现场携带《有限空间作业审批》许可证，并负责保管、记录有关问题。

3.4作业人员职责

3.4.1接受过有限空间作业安全生产培训；

34.2遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；

3.4.3与监护者进行有效的操作、报警、撤离等信息沟通；

3.4.4严格按照《有限空间作业审批表》上签署的任务、地点、时间作业；

3.4.5作业前检查作业场所安全措施是否符合要求；

3.4.6按规定穿戴劳动防护用品、器具和使用工具；

3.4.7熟应急预案，掌握报警联络方式。

	五十八、有限空间作业审批制度   
	文件编号
	058

	
	版本/修改码
	A/0


1目的

为保证公司有限空间作业规范化、制度化、常态化。进一步加强有限空间作业的审批工作,根据公司实际情况,特制定本制度。
2 适用范围

本制度适用于公司范围内的有限空间作业审批管理。
3 职责

有限空间作业单位负责办理本单位有限空间作业的审批工作。安排单位运行生产部、技术部、安全部负责对有限空间作业单位有关事项的审核工作。公司安全部负责有限空间作业单位的最终审批工作。

4工作程序

4.1有限空间作业单位在进行作业前,先办理有限空间作业许可证,具体按公司有关规定执行。

4.2有限空间作业单位在进行作业前,认真组织技术人员编制有限空间作业安全技术措施,经总经理批准后,组织作业人员进行学习和技术交底。
4.3安全部对有限空间作业现场的检测工作进行指导和管理。
4.4安全部运行、生产部等职能部门对有限空间作业进行监督、指导检查。
4.5特别危险有害的有限空间作业项目,由公司组织有关专业技术人员编制专项安全技术措施,经总经理审批签字,方可执行。安全部、运行生产部等职能部门对此种有限空间作业除作业单位监护人外要设专人进行监护,确保安全作业。
4.6外协单位有限空间作业安全技术措施由外协单位进行编制、审批,安全部、生产部等职能部门对外协单位有限空间作业现场进行监督、指导、检查。
4.7有限空间作业安全技术措施的编制要求按公司有关安全技术措施管理制度执行。
本制度自下发日起执行

	五十九、有限空间作业现场安全管理制度   
	文件编号
	059

	
	版本/修改码
	A/0


为确保有限空间作业现场安全，根据《安全生产法》 、《工贸企业有空间作业安全与监督暂行规定》、《吉林省工贸企业有限空间作业安全管理与监督实施办法》等要求，特制定本制度。 
1、凡进入有限空间作业，必须办理有限空间作业审批表，未办理许可证，严禁作业。 
2 、有限空间作业审批表的申请及审批见《有限空间作业审批制度》。 
3、有限空间作业审批表有效期不超过 24 小时。设备全面停车检修期间，经全面检查合格后,有限空间作业审批表有效期间不超过72小时。 
4、作业期间如果安全措施发生变化，应立即停止作业，待处理达到作业的安全条件后，方可再进入有限空间作业。 
5、在有限空间作业期间，严谨同时进行各类与该有限空间相关的试车、试压、或试验等工作。 
6、进入有限空间安全作业的综合安全技术措施： 
（1）有限空间作业审批表的审批人应对监护人和作业人员进行必要的安全教育和作业环境交底，内容应包括：所从事作业的风险及应急计划；必要的安全知识、救护方法；便携式检测仪使用方法、急救方法等。 
（2）所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质（含氮气）系统，必须用盲板与有限空间隔绝，不得用关闭阀门替代，盲板应挂牌表示；带有搅拌器等转动部件的设备，必须有可视的明显断开点，配电室电源开关应挂有“有人检修、禁止合闸”标识牌，并设有监护； 
（3）取样分析要有代表性、全面性。有限空间容积较大时，要对上、中、下各部位取样分析。 应保证有限空间内部任何部位的可燃气含量不超过该介质与空气混合物的爆炸下限的10％（体积）。有毒有害物质含量不超过国家规定的空气中有害物质最高容许浓度指标。氧气浓度在19.5 ％-23.5 ％（体积）之间，容器内温度宜在常温左右。作业期间应每隔2小时取样复查一次（特殊情况下，根据实际确定检测频率。有条件的单位，可以为作业人员佩戴便捷式有害气体报警仪），如果一项不合格时，应立即停止作业。如不符合上述条件而必须进入有限空间内作业时，应由作业单位与有限空间所在部门共同制定作业方案，采取特殊防护措施，并在作业前组织模拟演练，确认安全可靠后，经公司分管领导批准方可作业； 

（4）分析合格1小时后作业，应再次分析，确认合格后方可作业； 
（5）进入有限空间内作业，应有足够的照明，照明要求符合防爆要求，电压在36V以下（潮湿或狭小空间，电压要求小于等于12V）。要遵守用火、临时用电、起重吊装、高处作业等有关安全规定，用火应办理“动火证” ，不得以有限空间作业审批表代替； 
（6）在有放射源的有限空间内作业，作业前要对放射源进行处理，保证人员作业时接触剂量符合国家要求； 
（7）有限空间的出入口应畅通无阻，不得有障碍物； 
（8）进入有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊出设备运送作业人员，特殊情况经单位安全部 门批准； 
（9）进入有限空间作业人员的工具、材料要登记。作业结束后应清点，以防遗留在作业现场。作业人员超过3 人时，应对人员进行登记、清点； 
（10）有限空间外的现场要配合一定数量的防毒面具、呼吸器、安全绳等急救器材； 
（11）作业人员进入有限空间前，应首先拟定紧急情况时的外出路线和方法。作业时，应视作业条件实施安排人员轮换作业或休息； 
（12）为保证有限空间内空气新鲜，可采用自然通风或强制通风等方法通风。必要时，作业人员可戴空气呼吸器等防护器具。佩戴前，一定要仔细检查其气密性，同时要采取防止被挤压的措施，并有人监护； 
（13）出现有人中毒、窒息的紧急情况，救护人员必须佩戴防护器具进入有限空间，同时至少一个人在外做联络、报告工作； 
（14）对污水池、发酵池、地窖等有限空间进行作业时，要彻底通风，防止出现有害气体突然逸出的情况。 
7、其它非生产区域的进入有限空间作业，可参照本规定执行。

	六十、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度  
	文件编号
	060

	
	版本/修改码
	A/0


为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强和规范各单位有限空间作业安全培训教育工作，提高全体职工的安全生产意识和技能，根据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等法律、法规，特制定本制度。

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
一、有限空间教育培训对象

1、现场负责人

对本单位有限空间作业现场负全面责任的人员、熟知现场作业环境及危险有害因素。

2、监护人员

佩戴专业监测设备对有限空间作业环境进行检测，保证作业环境符合作业条件的要求。

3、作业人员

佩戴相应的防护设备进入有限空间进行作业的人员。

4、应急救援人员

事故发生后，佩戴相应的救护设备进入事故区域进行人员救护、设备抢修等作业的人员。

二、有限空间教育培训内容

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。

2、有限空间的危险有害因素和安全防范措施。

3、有限空间作业的安全操作规程。

4、检测仪器、劳动防护用品的正确使用方法。

5、紧急情况下的应急处置措施。

6、相关事故案例。

7、其他需要培训的内容。

三、有限空间培训教育的组织实施

1、新入场职工应集中进行培训，并经考试合格后方可上岗。

2、复工、换岗人员要重新进行培训，经考试合格后方可上岗。

3、涉及到有限空间作业的相关单位要定期对有限空间作业的相关人员进行培训，并经考试合格后方可进行有限空间作业。

4、外委人员必须接受安全教育培训，作业区对其进行相关安全交底后方可进入现场作业。

5、根据实际作业需求聘请具有资质的培训机构的专业讲师进行有限空间培训工作。

6、公司安全部对相关单位有限空间作业的培训情况进行检查，培训要求有教案、有考勤、有培训计划、有记录。

	六十一、有限空间作业应急管理制度  
	文件编号
	061

	
	版本/修改码
	A/0


应急组织机构

组长:金巍然 

 副组长:额尔敦 于水 王博 

应急救援组名单:黄顺尧 李奔 王丹 乔俊铭 王芳  

职责

1、组长:

1)保证有限空间作业的安全投入。

2)组织制定事故应急救援预案并每年组织演练。

3)对应急救护组员进行培训。

4)指挥现场救护。

2、副组长:

1)提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。

2)提供应急救援保障，做好应急救援工作。

3)及时、如实报告生产安全事故。

3、组员

1)参加应急救援预案培训和预案演练。

2)了解救援过程中存在的危险危害因素。

3)禁止不明情況的盲目救护。

4)在保证安全的情下在有限空间实施紧急救援工作。

预防与预警

1、危险源监控

现场危险源的监控主要由安全管理员对现场施工进行监控，安全部对各部门进行监督检査，各个施工队伍对所施工过程中的危险源进行监督、控制。

2、信息报告与处理

由作业负责人负责信息报告，做好记录，如有问题及时通知事故应急救援领导小组成员进行处理。

3事故应急救援指挥程序:事故现场第一发现人→有限空间作业负责人→应急救援组长→启动应急救援预案→按职责分工进行救援

4、事故应急救援程序:事故→保护事故现场→控制事态发展→组织抢救→疏导人员→调査了解事故简況及伤亡人员情況→向上级报告。

5、生产安全事故应急救援程序流程图见附件1。

应急响应行动

1、应急响应行动由应急救援小组组织按照应急预案进行响应实施，同时动员社会力量进行支援。超出其应急救援处置能力时及时报请政府，通知有关专业人员赶赴现场参加应急增援。

2、应急救援小组成员赶赴救援现场成立应急救援指挥部。

3、及时向公司及当地政府报告安全生产事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

4、现场应急救援指挥部负责现场应急救援的指挥，现场应急救援指挥部成立前，事发部门负责人应组织先期到达的应急救援队伍迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故发展态势，防止次生、耦合事故(事件)发生，果断控制或切断事故灾害链。

紧急处置及救助防护

1、现场处置主要依靠作业负责人应急处置力量。事故灾难发生后，作业负责人配合管理处按照应急预案迅速采取措施。

2、医疗卫生救助:及时向事发地附近医院请求支援。组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

3、应急人员的安全防护:现场应急救援人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

4、施工人员的安全防护:现场应急救援指挥部负责组织施工人员的安全防护工作，主要工作内容如下。

1)有限空间作业责任人与办公室建立应急互动机制，确保施工人员安全需要采取的防护措施。

2)根据现场实际情决定应急状态下作业人员疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。

3)社会力量的动员和参与:现场应急救援指挥部组织动员作业现场周边企业、居民等社会力量参与应急救援工作。

现场检测与评估

根据需要，成立事故现场评估小组配合相关部门进行检测、鉴定与评估，综合分析和评价检测数据，査找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场以后此类预防方案和事故调査提供参考。

应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍在专业救援队伍撤离现场后经过仔细检査确认安全后离开。

信息发布

应急救援组长会同有关部门具体负责将事故发生的原因、经过、抢救过程、经济损失、人员伤亡等情況向社会进行公布，向上级进行汇报。

后期处置

1、善后处置:应急组织机构牵头组织事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常施工秩序。
2、事故灾难调査报告、经验教训总结及改进建议:由安全部牵头组成调查组进行事故调查，具体措施如下:

1)查明事故原因及责任人

2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。
3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。
4)组织所有人员进行事故教育。
5)向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见。
6)对应急预案进行评审。
应急物资
呼吸器具、梯子、绳缆以及其它必要的器具和设备。

培训与演练
1、培训
应急小组以及相关人员进行上前培训，培训内容包括

有限空间存在的危险特性和安全作业的要求

进入有限空间的程序

检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用

事故应急救援措施与应急救援预案等培训留存记录，有参加人员的签字确认。

2、演练
根据有有限空间作业特点，应急救援小组长组织应急小组成员在有限空间作业前组织安全生产事故应急救援演练。演练结束后及时进行总结经验并对预案进行评估，为实战中救援做好准备。
奖励与责任追究

1、奖励
在事故应急救援工作中有下列表现之一的，依据法律、管理处的有关规定给予奖励
1)出色完成应急处置任务，成绩显著的。
2)防止或抢救事故有功，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的。
3)对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。
4)有其他特殊贡献的。

2、责任追究
在事故应急救援工作中有阻挡行为的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处分:
1)属于违反办公室有关规定的，由办公室按有关规定进行处理。
2)属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚。
3)构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
附件1

	六十二、有限空间作业安全操作规程
	文件编号
	062

	
	版本/修改码
	A/0


1.有限空间作业实施作业证管理，作业前应办理《有限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。

2.安全隔绝

2.1有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离施。

2.2安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行有效隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

2.3与有限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

2.4有限空间带有搅拌器等用电设备时，应停机后切断电源，上锁并加挂“有人作业，禁止送电”警示牌，并且执行谁停电，谁送电的原则。

3.清洗或置换

有限空间作业前，应根据有限空间盛装(过)的物料特性，对有限空间进行清洗或置换。并达到下列要求：

3.1氧含量为18%~21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

3.2有毒气体(物质)浓度应符合相关规定。

3.3可燃气体浓度：当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时，其测浓度不大于0.5%(体积百分数)；当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%(体积百分数）。

4.通风

应采取措施，保持有限空间空气良好流通。

4.1打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

4.2必要时，可采取强制通风。

4.3采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析确认，确保无有毒有害气体。

4.4禁止向有限空间充氧气或富氧空气。

5.监测

5.1作业前30min内，应对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

5.2分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。

5.3采样点应有代表性，容积较大的有限空间，应采取上、中、下各部位取样。

5.4作业中应定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过30min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。恢复作业后，按要求定时对作业区域进行监测分析。

5.5涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施。

5.6采样人员深入或探入有限空间采样时应采取规定的防护措施。

选定作业活动





分解工作步骤





识别每个步骤的


潜在危害和后果





控制措施





风险分析





定期评审









